## Котельная
Приложение № 1
к Договору №_________________ от «___» ______________ 2026 г.
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ в пределах помещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая аллея, д. 22.
Наименование оборудования | количество | Производимые работы | периодичность ( в год) | специалист | тарифная ставка | расчётная ставка | количество специалистов | количество смен | сумма (год)
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газоиспользующее оборудование | 9 | Осмотр технического состояния | 3 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 0.5 | 22500
ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА
Внутренний газопровод | 1 | Опрессовка внутреннего газопровода | 0 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 0.5 | 0
| 2 | Установка заглушки | 0 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 0.219 | 0
|  | Текущий ремонт | 0 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 0.2834 | 0
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
КУУРГ | 1 | Осмотр технического состояния | 0 | Инженер КИПиА | 150000 | 1500 | 2 | 0.5 | 0
|  | Демонтаж для сдачи в поверку, установка на штатное место после поверки | 0 | Слесарь ГО | 150000 | 7500 | 2 | 1 | 0
Внутреннее газовое оборудов. и контур отопления |  | Осмотр технического состояния | 3 | Слесарь ГО | 150000 | 7500 | 2 | 0.5 | 22500
|  | Техническое обслуживание | 3 | Слесарь ГО | 150000 | 7500 | 2 | 0.5 | 22500
|  | Текущий ремонт | 1 | Слесарь ГО | 150000 | 7500 | 2 | 1 | 15000
Газовая арматура | 1 | Осмотр технического состояния | 3 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 1 | 45000
|  | Техническое обслуживание | 3 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 1 | 45000
|  | Текущий ремонт | 0 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 2 | 0
КИП и А.
Система контроля загазованности | 1 | Техническое обслуживание | 1 | Инженер КИПиА | 150000 | 7500 | 1 | 1 | 7500
|  | Демонтаж для проведение поверки, установка на штатное место после поверки | 0 | Инженер КИПиА | 150000 | 7500 | 1 | 2 | 0
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Электромагнитный клапан | 1 | Проверка работоспособности | 3 | Инженер КИПиА | 150000 | 7500 | 2 | 1 | 45000
|  | Чистка и регулировка электромагнитного клапана | 0 | Слесарь КО | 150000 | 3000 | 2 | 1 | 0
ДЫМООТВОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ.
Дымоотводящие системы | 1 | Осмотр технического состояния | 3 | Слесарь КО | 150000 | 7500 | 2 | 1 | 45000
СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ | [8 empty] | 209748.98
[5 empty] | НДС |  |  | 18% | 37754.82
[5 empty] | ИТОГО С НДС |  |  |  | 247503.8
В стоимость ТО входят аварийные выезды в количестве 1 (Один) выезд
Сверхнормативные выезды стоят 10000-00 (Десять тысяч) руб. 00 коп. за 1 (Один) выезд. НДС в т.ч.
ИТОГО ПО ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, руб. | [8 empty] | 270000
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В МЕСЯЦ, руб. | [8 empty] | 0