 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка строительных и расходных материалов для проведения текущего ремонта в санузлах и душевых помещениях Клиники
1. Объем, ассортимент и характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование

товара
	Технические условия и требования,

предъявляемые к изделиям
	Ед. изм.
	Кол-во


	ОКДП2

	1
	Клей для плитки/ керамогранита/ камня Plitonit С для облицовки сложных поверхностей серый класс C2 T или эквивалент
	Тип товара: Плиточный клей; Основа: Цементная; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы;
Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Тип плитки: Искусственный камень, Керамическая плитка, Керамогранит, Клинкерная плитка, Натуральный камень; Поверхность: Вертикальная поверхность, Горизонтальная поверхность;  Основание: Бетон, ГКЛ, ЦСП, Цементная стяжка, Цементная шпаклевка, Цементная штукатурка; Класс клея по ГОСТ 56387: C2 TE; Фракция, мм: 0,63; Толщина слоя, мм: 1-10; Расход сухой смеси: 1,3 кг/м2/мм; Температура эксплуатации, °С: От -50 до +80; Температура проведения работ, °С: От +10 до +30; Жизнеспособность раствора, мин: 240; Время высыхания: 24 часа; Время корректировки, мин: 40; Устойчивость к сползанию: Не более 0,5 мм;  Прочность на сжатие, Мпа:
Не менее 0,75; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 1,8; Прочность на изгиб, Мпа: 0,5; Морозостойкость:
F150; Особенности: Влагостойкий, Морозостойкий, Универсальный; Цвет: Серый.
	шт
	57
	23.64.10.110

	2
	Ровнитель (стяжка пола) первичный Weber.vetonit 5700 Базовый на цементном вяжущем 25 кг. или эквивалент
	Тип товара: Ровнитель (стяжка пола); Вид: Первичный; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Основание: Бетонный пол, Цементно-песчаная стяжка; Метод нанесения: Ручной; Фракция, мм: 1,2; Толщина слоя, мм: От 5 до 70; Морозостойкость: F75; Расход сухой смеси: 1,7 кг/м2/мм; Жизнеспособность раствора, мин: 60; Время высыхания: 1-7 недель; Хождение по полу через, ч: 24; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 20; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 0,6; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 5; 

	меш.
	30
	23.64.10.110

	3
	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг или эквивалент
	Тип товара: Ровнитель (наливной пол); Вид: Быстротвердеющий, Самовыравнивающийся, Финишный; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Помещение: Ванная и туалет, Жилое помещение, Общественное помещение; Основание: Бетонный пол, Цементно-песчаная стяжка; Метод нанесения: Ручной; Фракция, мм: 0,3; Толщина слоя, мм: От 1 до 5; Расход сухой смеси: 1,5 кг/м2/мм; Жизнеспособность раствора, мин: 20; Время высыхания: 1-3 суток; Хождение по полу через, ч: 3-4; Возможность укладки напольного покрытия: 1-3 суток; Температура проведения работ, °С; От +10 до +25; Температура эксплуатации, °С: От 0 до +50; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 20; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 1; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 5
	шт
	40
	23.64.10.110

	4
	Затирка цементная Litokol Litochrom 1-6 EVO LE.115 светло-серый 2 кг или эквивалент
	Тип товара:Затирка; Вид: Цементная; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Помещение: Ванная и туалет, Прачечная; Тип плитки: Искусственный камень, Керамическая плитка, Керамогранит; Особенности: Водостойкая, Высокая механическая прочность, Противогрибковая, Устойчивая к выцветанию и выгоранию; Форма выпуска: Сухая смесь; Количество компонентов: Однокомпонентная; Классификация истирания: CG2 WA; Ширина шва, мм: 1-6; Расход сухой смеси: 0,06-3,42 кг/м²; Температура эксплуатации, °С: От -50 до +90; Жизнеспособность раствора, мин: 120; Время полного отверждения: 7 суток; Хождение по полу через, ч: 24; Контакт с водой разрешен не ранее, чем через, ч: 168; Прочность на сжатие, Мпа: 21; Прочность сцепления, Мпа: 0,5; Прочность на изгиб, Мпа: 4; Морозостойкость: F100; Цвет: Светло-серый
	шт
	12
	23.64.10.110

	5
	Затирка цементная Litokol Litochrom 1-6 EVO LE.200 белый 2 кг или эквивалент
	Тип товара:Затирка; Вид: Цементная; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Помещение: Ванная и туалет, Прачечная; Тип плитки: Искусственный камень, Керамическая плитка, Керамогранит; Особенности: Водостойкая, Высокая механическая прочность, Противогрибковая, Устойчивая к выцветанию и выгоранию; Форма выпуска: Сухая смесь; Количество компонентов: Однокомпонентная; Классификация истирания: CG2 WA; Ширина шва, мм: 1-6; Расход сухой смеси: 0,06-3,42 кг/м²; Температура эксплуатации, °С: От -50 до +90; Жизнеспособность раствора, мин: 120; Время полного отверждения: 7 суток; Хождение по полу через, ч: 24; Контакт с водой разрешен не ранее, чем через, ч: 168; Прочность на сжатие, Мпа: 21; Прочность сцепления, Мпа: 0,5; Прочность на изгиб, Мпа: 4; Морозостойкость: F100; Цвет: Белый
	шт
	80
	23.64.10.110

	6
	Затирка цементная Litokol Litochrom 1-6 EVO LE.220 песочный 2 кг или эквивалент
	Тип товара:Затирка; Вид: Цементная; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Помещение: Ванная и туалет, Прачечная; Тип плитки: Искусственный камень, Керамическая плитка, Керамогранит; Особенности: Водостойкая, Высокая механическая прочность, Противогрибковая, Устойчивая к выцветанию и выгоранию; Форма выпуска: Сухая смесь; Количество компонентов: Однокомпонентная; Классификация истирания: CG2 WA; Ширина шва, мм: 1-6; Расход сухой смеси: 0,06-3,42 кг/м²; Температура эксплуатации, °С: От -50 до +90; Жизнеспособность раствора, мин: 120; Время полного отверждения: 7 суток; Хождение по полу через, ч: 24; Контакт с водой разрешен не ранее, чем через, ч: 168; Прочность на сжатие, Мпа: 21; Прочность сцепления, Мпа: 0,5; Прочность на изгиб, Мпа: 4; Морозостойкость: F100; Цвет: Бежевый (песочный)
	шт
	30
	23.64.10.110


	7
	Кассета для подвесного потолка 600х600 мм Grand Line скрытого монтажа 90° оцинкованная сталь белая (12 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Плита; Материал: Оцинкованная сталь; Тип монтажа: Закрытый; Тип кромки: Скрытая 90°; Размер плит, мм: 600х600; Толщина металла, мм: 0,4; Высота кассеты, мм: 24,33; Цвет: Белый; Внешний вид плиты: Сплошная; Поверхность: Матовая; Вес на 1 м2, кг: 2,91; Вид помещения: Медицинское, Образовательное, Общественное, Техническое; Влагостойкость: 100%; Класс пожарной опасности: КМ1;
Температура эксплуатации, °С: Не более 90.
	упак
	12
	25.11.23.119

	8
	Стрингер для кассетного потолка 4 м Grand Line GL оцинкованная сталь или эквивалент
	Тип товара: Стрингер; Материал: Оцинкованная сталь; Длина, мм: 4000; Ширина, мм: 36; Высота, мм: 28;
Толщина металла, мм: 0,8; Назначение: Для гребенки к кассете; Вид помещения: Медицинское, Образовательное, Общественное, Техническое
	шт
	30
	25.72.14.190

	9
	Профиль угловой с фиксатором PL 25х25х3000 мм Албес белый оцинкованный или эквивалент
	Тип товара: Профиль угловой с фиксатором; Материал: Оцинкованная сталь; Тип профиля: PL; Длина, мм: 3000; Ширина профиля, мм: 25; Высота профиля, мм: 25; Толщина металла, мм: 0,5; Цвет производителя: 
Белый; Вид помещения: Жилое, Коммерческое, Медицинское, Нежилое, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное, Техническое
	шт
	30
	25.72.14.190

	10
	Подвес мини для стрингера Grand Line GL или эквивалент
	Тип товара: Подвес; Материал: Оцинкованная сталь; Высота, мм: 80; Назначение: Для гребенки к кассете;
Вид помещения: Общественное
	шт
	80
	25.72.14.190

	11
	Подвес к подвесному потолку 0,6 м
	Тип товара: Подвес; Материал: Сталь; Тип подвеса: Евро; Высота, мм: 600; Назначение: Для гребенки к кассете; Вид помещения: Общественное
	шт
	80
	25.72.14.190

	12
	Анкер-клин 6x60/8 мм (5 шт.)
	Тип товара: Анкер-клин; Основание: Бетон, Природный камень, Пустотелый кирпич; Материал: Оцинкованная сталь; Вид наконечника: Плоская головка; Длина, мм: 60; Диаметр сверления отверстия, мм: 6; Глубина сверления отверстия, мм: 65; Толщина прикрепляемого материала: До 8 мм
	упак
	20
	25.94.11.110

	13
	Дюбель-гвоздь 6x40 мм полукруглая манжета полипропилен (200 шт.) 
	Тип товара: Дюбель-гвоздь; Основание: Бетон, Полнотелый кирпич, Природный камень; Материал дюбеля: 
Полипропилен; Материал гвоздя: Оцинкованная сталь; Вид: Универсальный; Механизм действия: Раскрывающийся; Диаметр дюбеля, мм: 6; Длина дюбеля, мм: 40; Диаметр сверления отверстия, мм: 6;
Глубина сверления отверстия, мм: 45; Толщина прикрепляемого материала: 10 мм; Манжета: Полукруглая; Форма головки: Потайная; Шлиц: PZ2
	упак
	5
	25.94.11.110

	14
	Плитка напольная Axima Измир бежевая 400x400x9 мм (10 шт.=1,6 кв.м) или эквивалент
	Тип товара: Плитка; Тип работ: Внутренние работы; Назначение: Для пола; Материал: Керамическая плитка; Форма: Квадратная; Цвет: Бежевый; Поверхность: Матовая; Фактура: Гладкая; Размеры, мм: 400х400х9; Толщина, мм: 9; Класс противоскольжения: R10; Класс износостойкости: Класс 2; Водопоглощение, %: От 3 до 10
	упак
	8
	23.31.10.120

	15
	Гидроизоляция полимерная Knauf Флэхендихт 5 кг или эквивалент или эквивалент
	Тип товара: Гидроизоляция; Основа: Полимерная; Назначение: Гидроизоляция поверхности, Защита поверхности; Применение: Для балкона Для ванной комнаты Для кухни; Основание: Бетон, ГКЛ, Газобетон, Гипс, Железобетон, Пазогребень, Пенобетон, ЦСП, Цемент; Количество компонентов: Однокомпонентная;
Тип работ: Внутренние работы; Форма выпуска: Мастика; Тип гидроизоляции: Обмазочный; Толщина слоя, мм: В сыром состоянии - 1,1; После высыхания - 0,8; Расход: Гладкое основание – 0,7-1 кг/м2, Грубое, пористое основание – 0,9-1,4 кг/м2; Температура проведения работ, °С: От +5 до +30; Температура основания, °С: От +5 до +30; Температура эксплуатации, °С: От -20 до +80; Время высыхания одного слоя:
3 часа; Время полного высыхания: 12 часов; Количество слоев: 2 слоя; Прочность сцепления, Мпа: 1,5; Морозостойкость: F5; Марка по водонепроницаемости: W7; Цвет: Голубой; Способ нанесения: Валик, Кисть, Шпатель; Метод нанесения: Ручной; Особенности: Эластичная
	шт
	17
	23.99.12.120

	16
	ГРАЦИЯ КЕРАМИКА Муза Плитка настенная 250х400х8мм белая верх 01 матовая или эквивалент
	Тип товара: Плитка; Тип работ: Внутренние работы; Назначение: Для стен; Материал: Керамическая плитка; Форма: Прямоугольная; Цвет: Белая; Поверхность: Матовая; Фактура: Гладкая; Размеры, мм: 400х250х8; Толщина, мм: 8; Водопоглощение, %: 10
	шт
	190
	23.31.10.120

	17
	Плитка облицовочная Unitile Кордеса бежевая 01 400х250х8 мм (14 шт.=1,4 кв.м) или эквивалент
	Тип товара: Плитка; Тип работ: Внутренние работы; Назначение: Для стен; Материал: Керамическая плитка; Форма: Прямоугольная; Цвет: Бежевая; Поверхность: Матовая; Фактура: Гладкая; Размеры, мм: 400х250х8; Толщина, мм: 8; Водопоглощение, %: 10
	м2
	45
	23.31.10.120

	18
	Перегородка сантехническая 1070х1445Х2000 
	Тип товара: перегородка сантехническая; Габаритные размеры, мм: 1070х1445Х2000; Материал профиля:
алюминий; Габаритные размеры профиля, мм: 18х23; Покрытие: анодированный; Материал перегородки: ЛДСП; Толщина, мм: 16; Цвет: Бежевый; Фурнитура: Ручки завертки металл, шариковый фиксатор.
	шт
	2
	16.23.19.000

	19
	Герметик силиконовый санитарный КМ белый 280 мл или эквивалент
	Тип товара: Герметик; Основа: Силиконовый; Свойства: Санитарный; Консистенция: Паста; Метод нанесения: Пистолет для герметика; Температура применения: От +5 до +40°С; Температура эксплуатации, °С: От -40 до +100; Количество компонентов: Однокомпонентный; Тип работ: Внутренние работы; Тип поверхности: Керамика, Металл, Пластик, Стекло, Эмаль; Назначение: Для ванны; Объем, мл:

280; Цвет: Белый
	шт
	10
	20.30.22.170

	20
	Герметик акриловый универсальный КМ белый 280 мл или эквивалент
	Тип товара: Герметик; Основа: Акриловый; Консистенция: Паста; Метод нанесения: Пистолет для герметика; Температура применения: От +5 до +35°С; Температура эксплуатации, °С: От -40 до +80; Количество компонентов: Однокомпонентный; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Тип поверхности: Бетон, Гипсокартон (ГКЛ), Дерево, Кирпич; Назначение: Для окон Для потолка Для стен; Цвет: Белый; Упаковка: Картридж; Толщина шва, мм: 5; Время полного высыхания: 7 дней; Время образования поверхностной пленки: 1 час
	шт
	3
	20.30.22.170

	21
	Клей монтажный акриловый Момент Монтаж МВ-100 Суперсильный плюс белый 310 мл или эквивалент
	Тип товара: Клей монтажный Момент; Основа: Акриловая; Приклеиваемые материалы: Гипсокартон, Дерево, Пластик; Тип основания: Впитывающее влагу; Тип склеивания: Пористая поверхность к гладкой; Назначение: Для крепления декоративных элементов; Количество компонентов: Однокомпонентный; Тип работ: Внутренние работы; Особенности: Без запаха; Цвет: Белый; Цвет после высыхания: Белый; Температура проведения работ, °С: От +10 до +35; Температура эксплуатации, °С: От -20 до +80; Расход: 200-400 г/м2; Рабочее время: 15-20 минут; Время схватывания: 10-15 мин; Время высыхания: 24 часа
	шт
	5
	20.52.10.110

	22
	Полумаска Исток 300 FFP2 с фильтром в комплекте или эквивалент
	Тип товара: Маска защитная; Цвет: Синий; Защита: От аэрозолей, От дыма, От пыли, От туманов; Класс защиты: FFP2; Макс. концентрация примесей: До 12 ПДК; Использование: Многоразовое; Принцип работы: Фильтрующий; Размер: Универсальный; Тип исполнения: Полумаска; Конструкция: Формованная; Регулировка: Ремешков крепления; Особенность: Клапан выдоха, Сменный фильтр, Угольный фильтр; Количество слоев: 1; Крепление фильтра: Резьбовое; Количество точек крепления, шт: 4; Тип крепления: Вокруг головы; Температурный диапазон применения, °С: От -40 до +40; Дополнительная комплектация:
Фильтр
	шт
	2
	32.99.11.120

	23
	Ролик режущий для плиткореза (22х6х2 мм) MTX 87669 или эквивалент
	Тип товара:ролик режущий; Назначение: режущий элемент плиткореза; Внешний диаметр: 22 мм; Диаметр отверстия: 6 мм; Толщина: 2 мм; Подшипник: нет
	шт
	6
	25.73.30.299

	24
	Герметик силиконовый санитарный КМ прозрачный 280 мл или эквивалент
	Тип товара: Герметик; Основа: Силиконовый; Свойства: Санитарный; Консистенция: Паста; Метод нанесения: Пистолет для герметика; Температура применения: От +5 до +40°С; Температура эксплуатации, °С: От -40 до +100; Количество компонентов: Однокомпонентный; Тип работ: Внутренние работы; Тип поверхности: Керамика, Металл, Пластик, Стекло, Эмаль; Назначение: Для ванны; Объем, мл:

280; Цвет: Прозрачный
	шт
	5
	20.30.22.170

	25
	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг или эквивалент
	Тип товара: Штукатурка; Вид: Базовый; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Помещение: Ванная и туалет, Жилое помещение, Коммерческое помещение, Кухня, Общественное помещение; Применение: Выравнивание поверхности; Назначение: Потолок, Стена; Основа: Гипсовая; Основание: Бетон, Газобетон, Гипсовая штукатурка, Кирпич, Пазогребневые плиты, Пенобетон, ЦСП, Цементная штукатурка; : Вид финишного покрытия: Краска, Обои, Плитка, Шпаклевка;
Метод нанесения: Ручной; Форма выпуска: Сухая смесь; Фракция, мм: 1,2; Толщина слоя, мм: От 5 до 50:
Расход сухой смеси: 8,5 кг/м2/10 мм; Температура проведения работ, °С: От +5 до +30; Температура эксплуатации, °С: От -50 до +70; Жизнеспособность раствора, мин: 45-60; Время высыхания одного слоя:
168 часов; Время высыхания: 168 часов; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 2; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 0,3; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 1; Морозостойкость: F35
	шт
	3
	23.64.10.110

	26
	Шпаклевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений белая 20 кг или эквивалент
	Тип товара: Шпаклевка; Основа: Полимерная; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Сухое помещение; Вид: Финишный; Назначение: Потолок, Стена; Помещение: Жилое помещение, Коммерческое помещение, Кухня, Общественное помещение; Применение: Выравнивание поверхности, Шпаклевание ГКЛ;
Основание: ГКЛ, Гипсовая штукатурка, Цементная штукатурка; Метод нанесения: Машинный, Ручной; Вид финишного покрытия: Краска, Обои; Фракция, мм: 0,3; Толщина слоя, мм: От 1 до 5; Расход сухой смеси: 1,2 кг/м2/мм; Температура проведения работ, °С: От +10 до +30; Температура эксплуатации, °С: От -20 до +70; Жизнеспособность раствора, мин: 1440; Время высыхания одного слоя: 24 часа; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 0,5; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 0,2; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 0,5; Морозостойкость: F25; Цвет Белый
	шт
	4
	23.64.10.110

	27
	ОЛОВИ Коробка ламинир. Белая 600 (637х2031х70мм) с фурн. 2 петли (без притвора) или эквивалент
	Тип товара:Дверная коробка; Предназначение: Для монтажа дверного полотна 600х2000мм; Ширина, мм:70; Покрытие: Ламинированное; Состав: МДФ, ламинированная пленка Замок и петли в комплекте: Да; Притвор: Нет; Цвет: Белый
	шт
	4
	16.23.11.130

	28
	ОЛОВИ Полотно крашеное Белое глухое 600х2000мм с замком 2014 (без притвора)  или эквивалент
	Тип товара: Дверное полотно; Высота полотна, мм: 2000; Ширина полотна, мм: 600; Модификация полотна: Глухое; Наличие фрезеровки: Да; Покрытие: Окрашенное; Тип: Сотовое заполнение; Замок и петли в комплекте: Да; Притвор: Нет; Цвет: Белый; Материал: МДФ.
	шт
	4
	16.23.11.130

	29
	ОЛОВИ Наличник ламинир. Белый 58мм или эквивалент
	Тип товара: Наличник; Длина: 2200 мм; Ширина: 58 мм; Покрытие: Ламинированное; Цвет: Белый: Материал: МДФ.
	шт
	20
	16.23.11.130

	30
	Плитка облицовочная Unitile Кордеса бежевая 01 400х250х8 мм (14 шт.=1,4 кв.м) или эквивалент
	Тип товара: Плитка; Тип работ: Внутренние работы; Назначение: Для стен; Материал: Керамическая плитка; Форма: Прямоугольная; Цвет: Бежевая; Поверхность: Матовая; Фактура: Гладкая; Размеры, мм: 400х250х8; Толщина, мм: 8; Водопоглощение, %: 10
	м2
	43
	23.31.10.120

	31
	Средство для удаления краски Elcon S универсальное 10 л или эквивалент
	Тип товара: Средство; Применение: Для удаления лакокрасочных покрытий; Вес/объем, л: 10; Концентрат: Нет; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Расход рабочего раствора: 170 г/м2; Метод нанесения: Валик, Кисть
	шт
	3
	20.30.22.220


