Техническое задание на закупку электрических светильников и ламп.

Заказчик: ФКП образовательное учреждение № 29

Адрес: 183035, г. Мурманск, ул. Угольная база, д.9

Описание и характеристики товаров:

Светильник светодиодный, накладной.

Основные характеристики

Мощность – 36 Вт.

Температура - 6500К

Световой поток - 2400ЛМ

Размеры 1200*75*25

Питание

Напряжение питания	220 В / 50 Гц.

Количество – 3 штуки.

Лампа светодиодная.

Основные характеристики

Мощность – 25 Вт.

Цоколь – Е27

Питание

Напряжение питания	220 В / 50 Гц.

Количество – 4 штуки.

Лампа светодиодная.

Основные характеристики

Лампа LED Т8 - G13

Мощность – 18 – 20 Вт.

Размеры 1200 мм.

Питание

Напряжение питания	220 В / 50 Гц.

Количество – 20 штук.

Лампа светодиодная.

Основные характеристики

Лампа LED Т8 - G13

Мощность – 10 Вт.

Размеры 600 мм.

Питание

Напряжение питания	220 В / 50 Гц.

Количество – 20 штук.

Место поставки товаров г.Мурманск.

Требования к электрическим светильникам и лампам: новые, в соответствии с сертификатами соответствия.