ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система аспирационная для аборта, вакуумная [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000881] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Комплект изделий, разработанных для трансцервикальной аспирации продуктов зачатия или менструальной крови из матки. Обычно состоит из вакуумного отсасывателя, канюли, трубки, пластиковых/стеклянных контейнеров для сбора/образцов, вакуумного манометра, кнопки регулировки вакуума, переливного отвода, фильтра-влагоотделителя и, возможно, бактериального фильтра. Отсасыватель создает вакуум в канюле, которая вводится в матку для удаления материалов в контейнер. Система, в первую очередь, используется для прерывания беременности на ранних сроках (до 12 недель), лечения незавершенного самопроизвольного аборта, удаления оставшегося последа, регулирования менструации или биопсии. |  |  |
| 1.1 | Крышка герметизирующая со скобой, зажимным винтом и защитным поплавковым устройством |  | Наличие |
| 1.2 | Шланг (отсасывающий) силиконовый |  | Наличие |
| 1.3 | Шланг (промежуточный) силиконовый |  | Наличие |
| 1.4 | Емкость стеклянная (объем 1л) |  | Наличие |
| 1.5 | Емкость стеклянная (объем 0,4 л) с пробкой и штуцером |  | Наличие |
| 1.6 | Педаль пневматическая пусковая |  | Наличие |
| 1.7 | Сменный вкладыш фильтра бактериального |  | Наличие |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления Товара – не ранее 2025

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.