| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| 1 | Устройство дифференциальной защиты | 27.12.23.190 | Дифференциальный автомат АВВ DS201 1P+N 20A АС 30mA 6kA Тип товара: Автомат дифференциальный; Селективный: Нет; Модель: DS201; Количество полюсов: 1Р+N; Номинальный ток, А: 20; Дифференциальный ток, мА: 30; Характеристика электромагнитного расцепителя: C; Номинальная отключающая способность, кА: 6; Тип модуля дифференциальной защиты: Электромеханический; Тип расцепителя: Электромагнитный; Количество модулей: 2; Номинальное напряжение, В: 230; Тип тока утечки: AC; Тип напряжения: AC; Частота, Гц: 50/60; Способ монтажа: На DIN-рейку; Температура эксплуатации, °С: От -25 до +55; Климатическое исполнение: УХЛ4; Степень защиты: IP20; Номинальное сечение однопроволочного проводника, мм2: 16; Номинальное сечение многопроволочного проводника, мм2: 25 Установочная глубина, мм: 69; Размеры, мм: 35х85х69; Вес, кг: 0,24; Срок службы: 15 лет; Гарантия: 1 год Обязательная совместимость с имеющимся оборудованием. | штука | 1 |

Поставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки от Заказчика.