
Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: Поставка сантехнических товаров
2. Заказчик - ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3
3. Поставщик  – лицо, поставляющее сантехнические товары для нужд  ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ
4. Товар –  Сантехнические товары
5. Товар, предусмотренный контрактом, поставляется - в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта
6. Состав поставляемого товара, характеристики (функциональные, технические и качественные характеристики) — согласно Спецификации (Таблица №1)
Спецификация
Таблица №1
	Наименование 

	Характеристики 
	Ед. изм. 
	кол-во

	Гофра сифон для раковин «Тюльпан»
	д.70мм, удл.(11/2"- 40/50)
	Шт.
	20

	Гофра сифон для поддонов и душевых кабин
	с нержавеющей чашкой  (д.40/50)
	Шт.
	12

	Кран шаровой гайка-штуцер
	рукоятка бабочка 1/2", вн.-нар.
	Шт.
	12

	Ролик для дверей душевых кабин д 23мм 
	Комплектация: 8 шт. (4 верх/4 низ)
Всего: 48 шт. (6 компл по 8 шт.)
	Комплект.
	6

	Лейка для душа без переключателя
	
	Шт.
	50

	Шланг гибкий для душа
	Резьба 1/2" внутренняя
	Шт.
	50

	Прокладка круглая для крепления бачка к унитазу
	Толщина: 12 мм.
	Шт.
	15

	Подводка гибкая для воды
	Способ подсоединения: гайка-гайка
Длина: 1 м.
Резьба гайки: 1/2"
Тип: гибкая
	Шт.
	26

	Умывальник
	Назначение:Оборудование ванных и туалетных комнат
Вид: «Тюльпан»
Материал (основной):Фаянс
	Шт.
	2

	Унитаз
	Бачок с механизмом однорежимного слива
Сиденье с крышкой полипропилен, крепление пластик
Косой выпуск
Система "антивсплеск"
Подвод воды: нижний
Монтажный комплект
	Шт.
	2

	Отвод для унитаза
	Армированная гофра
	Шт.
	2

	Смеситель для ванны с душем 
	Однорычажный, без дивертора
	Шт.
	5

	Смеситель для раковин с коротким гусаком
	Управление: Однорычажные
Вращение: Без вращающегося излива
Тип изделия: Смесители
Высота излива: не более 60 мм
Длина излива: не более 130 мм.
	Шт.
	5

	Излив-гусак плоский для смесителя
	Длина: не более 180 мм.
	Шт.
	10


Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку товара в адрес Заказчика, разгрузку  в место, указанное Заказчиком.
В стоимость товара включены все  транспортные расходы  по доставке, разгрузке.
Упаковка товара  должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки товара  от Поставщика, с оформлением товарной накладной.
Заказчик  имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.
    В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик  обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом поставщик обязан заменить некачественный  (дефектный) товар на качественный  или соответствующий ассортименту товар  в течение пяти  дней с момента предъявления заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.
