
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

1. Наименование оказываемых услуг: Техническое обслуживание   сплит-систем, расположенных на 5 этаже административного здания г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.3. 
Марки сплит-систем:
1. Daikin ft25cv1a8 2,64 кВт, 2006 год выпуска (инв.№ 0001362474)
     2. Daikin ft35cv1a8  3,52 кВт, 2016 год выпуска (инв.№ 0001363712)
     3. HEC-24HRC03/R3  6,7 кВт, 2023 год выпуска (инв.№ 321110000960000)
     4. Centek ct-65s18  5,6 кВт, 2024 год выпуска (инв № 3211010000677)
[bookmark: _GoBack]Техническое обслуживание кондиционера, функционирующего в помещении учреждения, представляет собой комплекс профилактических регламентных работ, по поддержанию системы кондиционирования и оборудования в работоспособном состоянии.
2. Место оказания услуг:
Вологодская область, г. Вологда ул. Челюскинцев, д. 3. Обслуживание сплит-систем осуществляется с использованием автомобиля-вышки.
3. Сроки оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора 
4. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию:
Проведение технического обслуживания включает:
•	Проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружного блоков
•	Теплофизическая диагностика
•	Проверка герметичности соединений в контуре циркуляции хладагента
•	Дозаправка хладагентом при необходимости (до рабочего уровня)
•	Тестирование электронных блоков и функционирования на всех основных режимах работы
•	Диагностирование работоспособности пульта управления
•	Проверка исправности дренажа
•	Проверка состояния электрических проводов, контактов и затяжки винтов контактных зажимов электрических соединений
•	Обслуживание механических креплений подвижных частей внутреннего блока, их смазка
•	Чистка наружных и внутренних блоков.
5. Проводить техническое обслуживание персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств.  Соблюдать все нормы и правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила внутреннего распорядка и пропускного режима, действующего на территории Заказчика.

