Пускатель электромагнитный ПМЛ-4220 УХЛ3 Б, 63А, нереверсивный, в корпусе из металла IP65(IP54), с кнопками пуск и стоп. Количество полюсов-3. Обмотка катушки- 220в.