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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуги по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, структурированной кабельной системы, автоматической системы диспетчерского управления и автоматического газового пожаротушения

1. Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).
2. Объект закупки 
Оказание услуги по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, структурированной кабельной системы, автоматической системы диспетчерского управления и автоматического газового пожаротушения  (далее – Услуга, СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ).
3. Описание Услуги

	№ п/п
	Наименование Услуги 
	Код ОКПД2
Код КТРУ
	Состав Услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Услуга по техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации, структурированной кабельной системы, автоматической системы диспетчерского управления и автоматического газового пожаротушения
	33.12.29.900*
-
	Согласно п. 4 технического задания
	Усл. ед.
	1


*Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки.

4. Состав Услуги
4.1. Состав оборудования, подлежащего обслуживанию (далее – оборудование): 

	№ п/п
	Наименование, производитель, модель оборудования
	Кол-во, штук

	1.
	Системный блок HP 3400 Pro MT (АРМ "Орион Про")
	1

	2.
	Монитор EA273WM (АРМ "Орион Про")
	1

	3.
	ИБП 700VA/540W 230V
	1

	4.
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М
	2

	5.
	Преобразователь интерфейса USB RS-232 с гальванической развязкой
	2

	6.
	Блок индикации С2000-БКИ
	2

	7.
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	4

	8.
	Извещатель пожарный дымовой адресный ИП212-34
	70

	9.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А
	13

	10.
	Релейный модуль С2000-СП1 исп.01
	3

	11.
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01
	2

	12.
	Световое табло Молния-12В (Выход)
	15

	13.
	Звуковой оповещатель ПКИ-1 (Иволга)
	16

	14.
	Релейный модуль С2000-КПБ
	1

	15.
	Контроллер доступа на два считывателя С2000-2
	21

	16.
	Proximity считыватель ProxPointPlus интерфейс Wiegand
	42

	17.
	Видеодомофон Визит-М402СМ
	1

	18.
	Устройство разблокировки двери «Аварийный выход», зелёный ИОПР 513/101-3
	21

	19.
	Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2
	3

	20.
	Адресный релейный модуль С2000-СП2
	1

	21.
	Магнитоконтактный извещатель адресный (для металла) С2000-СМК Эстет
	53

	22.
	Извещатель охранный объёмный оптико-электронный С2000-ИК исп.02
	24

	23.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4
	3

	24.
	Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5-2С
	6

	25.
	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М
	6

	26.
	Световое табло Молния-12В
	6

	27.
	Видеокамера сетевая купольная М3114-R
	29

	28.
	Уличная видеокамера сетевая P3144-E
	14

	29.
	Извещатель ИО 102-20
	10

	30.
	Табло Молния-24
	15

	31.
	Звуковой оповещатель ПКИ-2
	5

	32.
	Прибор приемно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ
	3

	33.
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	60

	34.
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	1

	35.
	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
	1

	36.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3 исп.02
	5

	37.
	Устройство шлейфовое контрольное УШК-1
	30

	38.
	Считыватель электронных ключей Touch Memory (ТМ)
	3

	39.
	Шкаф автоматизации (SCADA)-АСДУ
	1



[bookmark: undefined]4.2. Выполняемые работы:

	№ п/п
	Наименование работы

	1.
	Проверка работы автоматизированного рабочего места (АРМ "Орион Про"), устранение выявленных недостатков. Обновление программного обеспечения (ПО) при выходе релизов

	2.
	Осмотр оборудования на наличие/отсутствие механических и иных повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и на наличие пломб, устранение недостатков

	3.
	Проверка работоспособности оборудования, правильности срабатывания. Настройка и регулировка оборудования при необходимости

	4.
	Очистка пожарных датчиков, узлов и блоков оборудования от пыли и грязи

	5.
	Проверка разъемных и клеммных соединений, протяжка и обжимка при необходимости

	6.
	Контроль кабельных линий на повреждения, измерение сопротивления заземления приборов, измерение сопротивления изоляции электрических цепей

	7.
	Выявление ложных срабатываний, их причин и их своевременное устранение

	8.
	Полная диагностика и оценка работоспособности каждой из систем СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ, всех узлов и элементов оборудования. Выявление причин возникновения неисправных узлов и элементов оборудования, определение способов их устранения. Выявление ненадлежащих условий содержания оборудования в помещениях. Определение способов обеспечения надежной и эффективной работы каждой из систем СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ, оборудования



5. Цель оказания Услуги
Обеспечение функционирования СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ.
6. Место оказания Услуги
Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.
7. Срок оказания Услуги
С 01.12.2026 по 06.12.2026 включительно.
8. Условия оказания Услуги 
8.1. Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в составе Услуги. 
8.2. Качество, порядок и технология выполнения работ в составе Услуги должны соответствовать требованиям технической документации производителей по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ,  законодательства Российской Федерации, действующих стандартов и правил, настоящего технического задания и условиям контракта.
8.3. При оказании Услуги должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности и иные.
8.4. Работы в составе Услуги должны выполняться лицом, имеющим группу по электробезопасности, соответствующую требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, а также профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую выполняемым работам.
8.5. Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).
8.6. Оказание Услуги осуществляется иждивением Исполнителя – с использованием его материалов (при их необходимости), его силами и средствами.
8.7. Материалы Исполнителя должны быть новые (не бывшие в использовании, в ремонте, нигде ранее не установленные), промышленного производства, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке без следов вскрытия и повреждений, безопасные для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды, свободные от любых прав третьих лиц. 
Маркировка заводской упаковки должна соответствовать маркировке материала (при наличии), содержать информацию о материале (наименование, номенклатурный номер, номер партии/серии и т.п.), предусмотренную производителем, и обеспечивать возможность идентификации материала.
8.8. На используемые материалы Исполнитель обязан передать Заказчику документы, предусмотренные производителями (о качестве, паспорта, гарантийные талоны и т.п.), на русском языке. 
8.9. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество использованных им материалов, а также за использование материалов, обремененных правами третьих лиц.
8.10. Материалы, оборудование и инструменты Исполнителя должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и быть совместимыми с оборудованием Заказчика. 
8.11. Оказание Услуги осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по предварительному согласованию с Заказчиком. Проход и проезд на территорию Заказчика осуществляются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
За 1 (один) рабочий день до начала оказания Услуги Исполнитель подает Заказчику необходимые сведения о лицах (с указанием ФИО) и о транспортных средствах (с указанием марки и номера), осуществляющих проход и проезд на территорию Заказчика.
8.12. Заказчик обязан предоставить Исполнителю техническую и иную необходимую для оказания Услуги документацию (при наличии).
8.13. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной при оказании Услуги.
9. Оформление результатов Услуги
Исполнитель обязан оформить и в срок, установленный подп. 10.1 п. 10 технического задания, передать Заказчику подписанный и удостоверенный печатью (при наличии) технический отчет на бумажном носителе, который должен содержать все необходимые сведения о выполненных работах, об использованных оборудовании и материалах, о состоянии каждой из систем СКУД, ОПС, СВН, ООП, ОС, СКС, АСДУ и АГПТ, о состоянии оборудования, результаты диагностики и испытаний, выявленные отклонения, рекомендации по устранению выявленных отклонений.   
10. Порядок приемки результатов Услуги 
10.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуги Исполнитель передает Заказчику:
1) оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документ о приемке (универсальный передаточный документ или акт о приемке оказанных услуг), счет-фактуру (при необходимости) и счет на оплату;
2) подтверждение передачи документов по подп. 8.8 п. 8 технического задания;
3) документы по п. 9 технического задания.
10.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документов, перечисленных в подп. 10.1 п. 10 технического задания, Заказчик осуществляет проверку (экспертизу) результатов Услуги на соответствие условиям контракта и требованиям технического задания. 
10.3. По результатам проверки (экспертизы) Заказчик подписывает документ о приемке или составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – Мотивированный отказ). 
10.4. В случае получения Мотивированного отказа Исполнитель обязан в установленный Заказчиком срок устранить причины отказа и повторно направить Заказчику документ о приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты устранения причин отказа. 
10.5. Датой приемки результатов Услуги считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
11. Условия оплаты Услуги
Безналичная оплата по счету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.
12. Структура цены Услуги
Включает общую стоимость всех выполняемых работ и используемых материалов в составе Услуги, расходов на перевозку, погрузку-разгрузку, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, иные расходы, связанные с оказанием Услуги.
13. Гарантийные обязательства 
13.1. Гарантийный срок на результаты Услуги составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки результатов Услуги. 
13.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки результатов Услуги, обнаруженные в пределах гарантийного срока, а также за последствия использования Заказчиком результатов Услуги с недостатками. 
13.3. Устранение недостатков результатов Услуги осуществляется Исполнителем на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок. 
13.4. Устранение недостатков результатов Услуги осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.
13.5. Гарантийный срок на результаты Услуги после устранения недостатков составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты устранения недостатков.
[bookmark: _GoBack]13.6. Гарантия распространяется на всё, составляющее результаты Услуги (выполненные работы и использованные материалы).
