Приложение № 1

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Услуги | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по наладке лифтового оборудования в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России расположенного по адресу: г. Москва, Беговая, 2Г. | 43.29.19.110 | усл. ед. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС (при наличии): |  |  |  |  |  |  |

# Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Исполнителя, расходы Исполнителя на упаковку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость доставки до места оказания услуг и обратно.

# Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

Техническое задание

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

2. Исполнитель: ______________________________.

3. Предмет Контракта: Исполнитель по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательства оказать услуги по наладке лифтового оборудования (далее – Оборудование) в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России расположенного по адресу: г. Москва, Беговая, 2Г (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях Контракта.

4. Цель оказания Услуг

Оказание услуг по наладке лифтового оборудования в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России расположенного по адресу: г. Москва, Беговая, 2Г (далее –Объект) в целях восстановления исправности или работоспособности изношенного, пришедшего в негодность или поврежденного подъемно-транспортного оборудования в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации, эксплуатируемых в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, во исполнение требований п. 5, п. 6 и п. 7 ГОСТ Р 55964-2022 «ЛИФТЫ. Общие требования безопасности при эксплуатации, утвержденных Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. № 1114-ст, и в соответствии с требованиями, указанными в Паспорте объекта и руководстве (инструкции) по эксплуатации объекта (завода-изготовителя).

5. Источник финансирования

Федеральный бюджет в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

6. Срок и место оказания Услуг

Срок оказания Услуг: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта. Услуги оказываются на территории Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 2Г.

Оборудование при необходимости может передаваться Исполнителю для оказания Услуг по Акту приема-передачи оборудования (Приложение №3 к настоящему Контракту), по окончании оказания Услуг Оборудование возвращается Заказчику по Акту приема-передачи оборудования, подписанными Сторонами в 2 (Двух) экземплярах.

Транспортирование Оборудования с территории Заказчика при необходимости осуществляется силами и средствами Исполнителя.

7. Требования к качеству оказания Услуг

7.1. Общие требования к оказанию Услуг:

Услуги должны оказываться с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Соблюдение правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.

Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Контракта обязан направить Заказчику письменный запрос допуска сотрудников Исполнителя на Объект и представить Заказчику оформленные надлежащим образом следующие документы:

1) Документ, содержащий сведения, обеспечивающий возможность подтверждения наличия у Исполнителя (специализированной организации) юридического лица или индивидуального предпринимателя, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов работ при осуществлении деятельности по эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов.

2) Список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, оформленных с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных».

При использовании Исполнителем оказания Услуг в рамках Контракта иностранной рабочей силы (трудовых мигрантов), Исполнитель обязан обеспечить знание трудовыми мигрантами русского языка в объеме, необходимом для общения с сотрудниками Заказчика, а также предоставить Заказчику уведомления на таких работников с отметкой Главного управления по вопросам миграции МВД России о постановке на учет трудовых мигрантов, разрешения на работу, а также иные, установленные законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие законность осуществления трудовой деятельности мигрантами на территории Российской Федерации. В случае не предоставления указанных выше документов в отношении трудовых мигрантов или предоставление недостоверных документов, Исполнитель несет административную и иную ответственность, предусмотренную законодательство Российской Федерации в области миграционного учета.

Информацию о выполнении осмотров лифта, об обслуживании и наладке лифта заносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра лифта и журнал технического обслуживания соответственно

Исполнитель/соисполнитель проводит техническое освидетельствование в отношении пассажирского лифта (по окончанию наладки лифтового оборудования) – в порядке, установленном техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТС ТР 011/2011, органом инспекции или испытательной лабораторией, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на объекте Заказчика с характеристиками, которые указаны в таблице № 1 Описания объекта закупки (Технического задания). Результат технического освидетельствования лифта оформляют актом и вносит в соответствующий раздел паспорта лифта представитель организации, выполнивший такое техническое освидетельствование. По результатам обследования оформляют заключение.

Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, имеющий допуск на работы с лифтом на работу в электроустановках (группу по электробезопасности), прошедший инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

Услуги должны оказываться с использованием профессионального оборудования, инструментов и иных приспособлений Исполнителя, необходимых для качественного оказания Услуг. При оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность Объекта Заказчика, не допускать порчи его имущества в период оказания Услуг.

Исполнитель вправе привлечь к оказанию Услуг третьих лиц. В случае привлечения Исполнителем к исполнению третьих лиц, Исполнитель несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за действия таких лиц и их результаты, как за свои собственные (включая административную, гражданскую, уголовную и иную ответственности). При привлечении третьих лиц Исполнитель уведомляет об этом Заказчика.

Транспортировка основного лифтового оборудования (и/или его составных частей) по Приложению «В» ГОСТ Р 55964-2022 осуществляется за счет Исполнителя транспортным средством, оборудованным для перевозки в соответствии с нормативными требованиями. Транспортировка основного лифтового оборудования может осуществляться посредством третьих лиц.

Все применяемые Исполнителем материалы, ЗИПы, узлы и другие запасные части должны соответствовать ГОСТам, ТУ и прочим применяемым стандартам, сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение любых неисправностей, имеющихся при оказании Услуг на Объекте, а также выявленных в ходе проведения технического освидетельствования, с применением запасных частей и комплектующих Исполнителя, которые должны быть новыми, ранее не использованными, не иметь дефектов.

В случае выявления в ходе технического освидетельствования у Объекта дефектов, не позволяющих осуществлять его дальнейшую эксплуатацию, Исполнитель незамедлительно (в течение суток) информирует Заказчика о выявленных дефектах и невозможности дальнейшей эксплуатации Объекта (лифта). При этом Заказчиком Услуги по данному Объекту не оплачиваются.

При приеме/возврате основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта) до/после оказания Услуги Исполнителем проводится в присутствии Заказчика, Исполнителем составляется акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 Государственному контракту) с указанием типа и модели лифта, заводского номера, иных индивидуальных технических характеристик передаваемого основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта) Объекта.

7.2. Этапы оказания Услуг по наладке лифтового оборудования в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России расположенного по адресу: г. Москва, Беговая, 2Г.

Наименование и технические характеристики Лифтового оборудования подлежащего демонтажу-монтажу и техническому освидетельствованию на объекте Объекта приведен в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Адрес Объекта | Предприятие -изготовитель | Тип и (модель лифта) | Регистрационный (заводской) номер лифта | Привод двери | Тип лифта (пассажирский/ грузовой/ больничный) | Число остановок | Номинальная скорость движения кабины, м/с | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Москва, Беговая, 2Г | ООО «ОТИС Лифт» | Gen2 (G05823WR) | E2NI9088 | электрический | Пассажирский | 6 | 1 | 1000 | 18,3 | 2018 |

Оказание Услуг осуществляется в соответствии с Таблицей №2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Фиксация противовеса в верхней части шахты лифта |
| 2 | Установить и закрепление кабины лифта на подставку |
| 3 | Снятие нагрузки с тяговых ремней |
| 4 | Частичный демонтаж купе кабины лифта с выравниванием боковых стоек каркаса купе кабины |
| 5 | Монтажные работы купе кабины лифта с выравниванием каркаса купе кабины |
| 6 | Снятие противовеса с фиксаторов |
| 7 | Демонтаж подставки из под противовеса |
| 8 | Регулировка, балансировка системы «кабина-противовес» |
| 9. | Техническое освидетельствование лифта |

7.3. При оказании Услуг необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

- Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

- Решение Комиссии Таможенного союза ТР ТС 011/2011 от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".  Деятельность по ремонту лифтов должна осуществляться только специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

- "ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.09.2009 N 324-ст).

- "ГОСТ 34582-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1039-ст).

- "ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-ст).

- Приказ Минтруда России от 31.03.2021 N 193н "Об утверждении профессионального стандарта "Электромеханик по лифтам".

- ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1114-ст).

- ГОСТ Р 55965-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 94-ст).

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

- "ГОСТ 33984.1-2023. Межгосударственный стандарт. Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке" (введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2023 N 1352-ст).

- "ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015). Межгосударственный стандарт. Лифты пассажирские. Лифты для пожарных" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.09.2018 N 649-ст).

- "ГОСТ 34441-2024. Межгосударственный стандарт. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 03.07.2024 N 896-ст).

- "ГОСТ Р 55969-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2023 N 1094-ст).

- другие нормативно-правовые документы, обязательные к применению на территории Российской Федерации в отношении данного вида Услуг.

7.4. Прочие условия оказания Услуг:

7.4.1. Оказание Услуг по наладке Оборудования должно включать в себя:

- Приемку, осмотр и диагностику основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта) на территории Исполнителя;

- Разборку основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта);

- Дефектацию и необходимый работы с лифтовым оборудование (и/или составных частей лифта) с использованием ремкомплекта;

- Контроль работоспособности основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта);

- Сборку основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта);

- Проверку основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта);

- Приемо-сдаточные испытания основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта).

- Техническое освидетельствование основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта).

- Оформление эксплуатационной документации, результатов технического освидетельствования (Акта, заключения);

- Транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж и монтаж основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта) для последующей эксплуатации.

Исполнитель несет ответственность за сохранность Оборудования (и/или составных частей лифта), переданных ему Заказчиком для оказания Услуг.

Заказчик передает Исполнителю оригинал Паспорта на лифт, в который Исполнитель вносит отметки установленной формы (после оказания Услуг), а после возвращает его Заказчику.

7.4.2. Необходимые для выполнения Исполнителем условия и меры безопасности:

- Разборка и сборка основного лифтового оборудования (и/или составных частей лифта) должны производиться при отключенном электропитании;

- Проверка и работы должны производиться двумя рабочими (квалифицированным персоналом);

- При выполнении погрузочно-разгрузочных работ категорически запрещается бросать или перемещать волоком основное лифтовое оборудование (и/или составные части лифта);

- Ответственность за сохранность демонтированного основного лифтового оборудования (и/или составные части лифта) вне помещений Заказчика несет Исполнитель.

7.4.3. Запрещается при оказании Услуг:

- пользоваться при монтаже неисправным электроинструментом, инструментом и ключами с удлиненными рукоятками (не заводского исполнения);

- транспортировать основное лифтовое оборудование (и/или составные части лифта) без специальных приспособлений от повреждений;

- складировать и хранить основное лифтовое оборудование (и/или составные части лифта) вблизи нагревательных приборов (системы отопления) и/или водоснабжения / водоотведения и электроснабжения (обеспечение безопасного подхода / прохода к инженерным системам здания).

8. Отчетная документация

8.1. Заполненный Журнал периодического осмотра лифта;

8.2. Заполненный Журнал технического обслуживания и ремонта лифта;

8.3. Заполненный Паспорт лифта;

8.4. Акт технического освидетельствования лифта;

8.5. Заключение по результатам обследования объекта;

8.6. Сертификаты соответствия на используемые материалы и комплектующие (при замене);

8.7. Акт оказанных Услуг.

9. Гарантийные обязательства

9.1Исполнитель гарантирует, что качество оказанных Услуг соответствует стандартам, существующим в Российской Федерации на дату исполнения настоящего Контракта.

9.2. Исполнитель должен обеспечить гарантию на оказываемые Услуги сроком не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг (или УПД).

9.3. Гарантия качества оказанных Услуг обеспечивается обязательным наличием сертификатов соответствия, паспортов и других документов, подтверждающих качество материалов и комплектующих изделий, используемых при оказании Услуг Исполнителем.

9.4. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие оказания Услуг ненадлежащего качества.

9.5. Все расходы, связанные с устранением недоработок, несет Исполнитель.

10. Порядок расчетов:

10.1. Оплата по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные Услуги в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг (Приложение №4 к настоящему Контракту) или Универсального передаточного документа (далее – УПД) в 2 (Двух) экземплярах, Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Исполнителя (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Исполнителя, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

Во всех платёжных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилось оказание Услуг.

10.2. В случае если Исполнителем не предъявлены документы, указанные в п. 10.1. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату Контракта до предъявления их Исполнителем, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

10.3. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Исполнителем по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.

11. Порядок приемки оказанных Услуг

11.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта. В случае несоответствия качества оказанных Услуг условиям Контракта, Заказчик совместно с Исполнителем составляет Акт с перечнем недостатков оказанных Услуг, в котором отражаются недостатки оказанных Услуг, а также устанавливается срок для исправления недостатков оказанных Услуг.

11.2. При завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), Акт оказанных услуг (Приложение №4 к Контракту) (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

11.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 11.2 настоящего Технического задания, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

11.4. В случае обнаружения несоответствия качества оказанных Услуг Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 11.2. настоящего Технического задания, обязан представить Исполнителю Акт с перечнем недостатков оказанных Услуг. Для установления ненадлежащего качества оказанных Услуг Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта с перечнем недостатков оказанных Услуг обязан произвести (исправить) недостатки в оказанных Услугах, не отвечающих требованиям качества. После исправления Исполнителем некачественно оказанных Услуг в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт оказанных услуг (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

11.5. Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных услуг (или УПД).

Утвержденный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452), является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате оказанных Услуг.

11.6. Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота ООО «Компания Тензор».

12. Ответственность Сторон:

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

12.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

12.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Подрядчику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

12.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

13. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 10.09.2026г.

Приложение № 3

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

Форма Акта приема-передачи Оборудования

Акт приема-передачи Оборудования

г. ______	        «___» ___________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, (наименование Заказчика), именуемый в дальнейшем Заказчика в лице (должность, ФИО уполномоченного лица Заказчика) действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и (наименование Исполнителя) , именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице (должность, ФИО руководителя Исполнителя или уполномоченного лица) действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом № __________________ от ________, Заказчик осуществляет передачу, а Исполнитель принимает для оказания услуг по наладке лифтового оборудования в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России расположенного по адресу: г. Москва, Беговая, 2Г.оборудование по следующему перечню:

| № п/п | Наименование оборудования | Регистрационный (заводской) номер оборудования | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

В случае гибели, потери или повреждения оборудования в результате действий Исполнителя или третьих лиц, Исполнитель обязуется возместить согласованную Сторонами стоимость оборудования, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления требования.

Место приема-передачи оборудования: ________________________________________________.

При осмотре оборудования установлено:

1. Оборудование _____________________________________________________.

(комплектно /некомплектно, указать некомплектность)

Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по 1 (Одному) для каждой из Сторон.

| От Заказчика:. ____________________________________ (указать должность) ____________________ /ФИО/. «___» _________2026 г. М.П..; От Исполнителя:. ____________________________________ (указать должность) ____________________ /ФИО/. «___» _________2026 г. М.П... |  |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Контракту

№ ___________________

от «___» _________2026г.

Форма Акта оказанных Услуг

Акт оказанных Услуг По Государственному контракту от «_____»__________2026 года №_____________________ г. ______ «____»______________2026 Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик» (наименование Заказчика) в лице _____________________________________________________________ , с одной стороны, и (должность, ФИО руководителя Заказчика или уполномоченного лица) _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице (наименование Исполнителя) ___________________________________________________, с другой стороны, составили Акт о том, (должность, ФИО руководителя Исполнителя или уполномоченного лица) что в соответствии с Государственным контрактом № _________________ от ___________2026 г., Исполнитель оказал Заказчику, а Заказчик подтверждает оказание следующей Услуги: № п/п; Наименование Услуги; Кол-во, усл. ед.; Цена за единицу Услуги, руб., (в том числе НДС при наличии); Общая стоимость, руб., (в том числе НДС при наличии). Оказание услуг по наладке лифтового оборудования в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России расположенного по адресу: г. Москва, Беговая, 2Г. Код ОКПД 2 43.29.19.110. Итого:. Цена оказанных Услуг составляет: _____________________________________________. Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме, в установленные Государственным контрактом сроки. Стороны не имеют взаимных претензий. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (Один) экземпляр для Заказчика и 1 (Один) для Исполнителя. От Заказчика:; От Исполнителя:. ____________________________________ (указать должность) ____________________ /ФИО/; ____________________________________ (указать должность) ____________________ /ФИО/. «___» _________2026 г. М.П.; «___» _________2026 г. М.П..