PAGE  

Техническое задание
Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям в соответствии с программой производственного контроля в 2026 году
Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг по проведение лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля.

Исследования производятся инструментом и расходным материалом Исполнителя. 

Все материалы, используемые при исследованиях должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Расходные инструменты и материалы должны иметь регистрационное удостоверение и быть разрешенными к использованию на территории РФ.

Исполнитель обязан:

- нести ответственность за предоставленные результаты исследований и осуществлять консультативную помощь;

 - должна быть предусмотрена возможность выдачи дубликата заключения по ранее выполненному исследованию.

- характеристики, качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать действующему законодательству РФ.

Проведение лабораторных исследований осуществляется на основании:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

2. СП 1.1.1058-01 «Организация  и проведение производственного контроля  за соблюдением санитарных  правил и выполнением санитарно – противоэпидемических мероприятий»

3. СП 1.1.2193-07 « Изменения и дополнения №1 к СП «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

4. МУ 3.5.736-99 «Технология  обработки белья  в медицинских учреждениях»

5. Приказ МЗ от 03.09.91г.  №254 «О развитии дезинфекционного дела в стране»

6. ССБТ «Отделения, кабинеты физиотерапии, общие требования безопасности» ОСТ 42-21-16-86

7. Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657-82.

8. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

9. Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

10. Федеральный Закон от 02.01.00г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

11. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия

12. СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»

Перечень исследований

86.90.15.000 - Услуги медицинских лабораторий

	
п/п
	Наименование исследования
	Единица
измерения
	Кратность
	Количество точек
	Всего исследований

	1
	22000060 Оформление протокола лабораторных испытаний
	Штука (шт)
	квартал
	3
	12

	2
	50000126 Бактериологическое исследование смывов на БГКП 
	Штука (шт)
	6 месяцев
	15
	30

	3
	50000126 Бактериологическое исследование смывов на БГКП
	Штука (шт)
	квартал
	10
	40

	4
	50000224 Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений на общее микробное число (ОМЧ)
	Штука (шт)
	6 месяцев
	1
	2

	5
	50000099 Бактериологическое исследование на БГКП (колиформы)
	Штука (шт)
	6 месяцев
	5
	10

	6
	50000048 Бактериологическое исследование на патогенную микрофлору, в т.ч. сальмонеллы
	Штука (шт)
	6 месяцев
	5
	10

	7
	50000171 Бактериологическое исследование смывов на стафилококк S.aureus
	Штука (шт)
	6 месяцев
	20
	40

	8
	50000171 Бактериологическое исследование смывов на стафилококк S.aureus
	Штука (шт)
	квартал
	5
	20

	9
	50000063 Бактериологическое исследование материала, хирургических инструментов, белья, эндоскопов на стерильность
	Штука (шт)
	квартал
	10
	40

	10
	22000125 Выезд специалиста для отбора проб/проведения измерений
	Штука (шт)
	квартал
	1
	4

	11
	22000125 Выезд специалиста для отбора проб/проведения измерений
	Штука (шт)
	6 месяцев
	1
	2

	12
	30000854 Исследование смывов с предметов окружающей среды на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших
	Штука (шт)
	квартал
	5
	20

	13
	20000768 Бактериологическое исследование на иерсиниоз от людей, грызунов из объектов внешней среды
	Штука (шт)
	квартал
	5
	20

	14
	30000854 Исследование смывов с предметов окружающей среды на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших
	Штука (шт)
	год
	20
	20

	15
	50000164 Бактериологическое исследование смывов на патогенную микрофлору
	Штука (шт)
	квартал
	5
	20

	16
	50000109 Бактериологическое исследование на стафилококки S.aureus
	Штука (шт)
	6 месяцев
	5
	10

	17
	50000105 Бактериологическое исследование на бактерии рода Proteus.
	Штука (шт)
	6 месяцев
	5
	10

	18
	50000045 Бактериологическое исследование на КМАФАнМ, КМАэМ
	Штука (шт)
	6 месяцев
	5
	10

	19
	50000225 Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений на S.aureus
	Штука (шт)
	6 месяцев
	1
	2

	20
	50000062 Биологический контроль работы воздушного стерилизатора (5 тестов)
	Штука (шт)
	6 месяцев
	1
	2

	21
	50000083 Бактериологическое исследование питьевой воды (на 4 показателя)
	Штука (шт)
	6 месяцев
	1
	2

	22
	50001327 Пробоподготовка при бактериологическом исследовании пищевых продуктов
	Штука (шт)
	6 месяцев
	5
	10

	23
	30000846 Исследования воды на я/гельминтов
	Штука (шт)
	квартал
	2
	8

	24
	30000846 Исследования воды на я/гельминтов
	Штука (шт)
	год
	2
	2

	25
	30000850 Исследование воды на цисты лямблий (питьевой, сточной, бассейнов, открытых водоемов)
	Штука (шт)
	квартал
	2
	8

	26
	30000850 Исследование воды на цисты лямблий (питьевой, сточной, бассейнов, открытых водоемов)
	Штука (шт)
	год
	2
	2

	27
	50000084 Бактериологическое исследование воды плавательных бассейнов (на 5 показателей)
	Штука (шт)
	4 месяца
	4
	12

	28
	50000084 Бактериологическое исследование воды плавательных бассейнов (на 5 показателей)
	Штука (шт)
	месяц
	4
	48

	29
	22000069 Отбор проб воды (бассейн, поверхностный водоем, стоки)
	Штука (шт)
	месяц
	1
	12

	30
	22000060 оформление протокола лабораторных исследований
	Штука (шт)
	месяц
	1
	12

	31
	22000072 Взятие смывов с объектов внешней среды
	Штука (шт)
	квартал
	1
	4

	32
	22000125 Выезд специалиста для отбора проб/проведения измерений 
	Штука (шт)
	месяц
	1
	12

	33
	50000083 Бактериологическое исследование питьевой воды (на 4 показателя)
	Штука (шт)
	квартал
	1
	4

	34
	50000083 Бактериологическое исследование питьевой воды (на 4 показателя)
	Штука (шт)
	год
	1
	1

	35
	50000126 Бактериологическое исследование смывов на БГКП
	Штука (шт)
	квартал
	10
	40

	36
	50000126 Бактериологическое исследование смывов на БГКП
	Штука (шт)
	год
	10
	10

	37
	30000854 Исследование смывов с предметов окружающей среды на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших
	Штука (шт)
	квартал
	10
	40

	38
	30000854 Исследование смывов с предметов окружающей среды на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших
	Штука (шт)
	год
	10
	10

	39
	90000609 Измерение освещенности рабочих мест
	Штука (шт)
	год
	64
	64

	40
	90000645 Измерение микроклиматических параметров производственной среды
	Штука (шт)
	6 месяцев
	46
	92

	41
	90000106 Измерение электромагнитного поля промышленной частоты (50Гц) в помещениях
	Штука (шт)
	год
	26
	26


18

