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[bookmark: _Hlk235106213]Техническое задание
[bookmark: _Hlk232504329]на проведение работ по подготовке к отопительному сезону индивидуального теплового пункта и регламентному обслуживанию дизель-генераторной установки в обособленном подразделении «Политехнического музея»

[bookmark: Раздел_1._Общие_сведения.]Раздел 1. Общие сведения.

Для обеспечения работоспособности оборудования обособленного подразделения Политехнического музея г. Великий Новгород Подрядчик проводит работы по подготовке к отопительному сезону индивидуального теплового пункта (далее – ИТП) и регламентное обслуживание дизель-генераторной установки (далее – ДГУ). Стоимость проведения работ в ИТП и работ с ДГУ включает в себя стоимость, используемых материалов и запасных частей, и всех затрат Подрядчика, связанных с проведением работ.
Место оказания услуг: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская 8/7 (далее – Объект).

[bookmark: Раздел_2._Место,_срок_и_режим_оказания_у]Раздел 2. Режим выполнения работ.

Работы выполняются на территории обособленного подразделения Политехнического музея в г. Великий Новгород в условиях пропускного режима. Услуги оказываются Исполнителем с в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу, в 9.00 до 18.00. Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала выполнения работ предоставить   Заказчику список представителей Подрядчика, направляемых для выполняемых работ на Объекте посредством отправки письма на электронный адрес – daborisevich@polytech.one. 


Раздел 3. Порядок выполнения работ.

Выполнение работ на Объекте проводится в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующими нормативно – распорядительными документами, указанными в разделе 5 настоящего технического задания.
Состав выполняемых работ  по подготовке к отопительному сезону ИТП и проведению регламентного обслуживания ДГУ обособленного подразделения Политехнического музея представлен в приложении к настоящему Техническому заданию.
Оборудование и материалы, используемые в ходе ремонта, должны быть укомплектованы паспортами, сертификатами, свидетельствами о соответствии и прочими документами, подтверждающими их качество и возможность применения на Объекте, а контрольно-измерительные приборы должны иметь соответствующие подтверждения об их государственной поверке.


[bookmark: Раздел_4._Особые_требования.]Раздел 4. Особые требования.

[bookmark: _Hlk237506034]При .выполнении работ Подрядчиком должны быть обеспечены:
· сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и отделочных материалов;
· противопожарная безопасность при оказании услуг;
· выполнение энергосберегающих, природоохранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
· соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.:
По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие документы:
- Акт проверки выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, акт гидравлического испытания внутренних трубопроводов, акт о проведении испытаний на плотность и прочность, акт проверки запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования (при подготовке к отопительному сезону), акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребления на предмет наличия несанкционированных врезок (при подготовке к отопительному сезону), акт проверки регулировки системы отопления/ горячего водоснабжения, акт о проведении промывки внутренних трубопроводов (при подготовке к отопительному сезону), акт проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (при подготовке к отопительному сезону), акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (при подготовке к отопительному сезону).

Раздел 5. Основание для выполнения работ.

· СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
· СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
· «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 №511.
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022г. №811.
· Рекомендации изготовителей обслуживаемого оборудования.
[bookmark: _GoBack]При оказании услуг Подрядчик должен руководствоваться:
-	Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
а также другими нормативными документами (ГОСТ, СП, ВСН и т.д.), необходимыми для  выполнения работ по предмету Контракта и настоящего Технического задания.

Раздел 6. Требования к выполняемым работам 

Представители Подрядчика , направляемые на Объект, должны иметь соответствующие знания и допуски к работам, в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны труда при выполнении работ.
Инструмент, оборудование и необходимые материалы для выполнения работ по обслуживанию инженерных систем предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость работ.
Подрядчик обеспечивает возможность круглосуточной связи с ним представителей Заказчика.
Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенный печатью организации список представителей Подрядчика, которые будут выполнять работы на Объекте с паспортными и контактными данными. В случае привлечения к выполнению работ лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, данные лица должны иметь все необходимые разрешительные документы (патенты и т.п.) согласно действующему законодательству Российской Федерации. Разрешительные документы (оригиналы) предоставляются на проверку в Политехнический музей не менее чем за 5 (пять) дней до начала     выполнения работ. Для исполнения своих обязательств по выполнению работ Подрядчик может по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц, при этом Подрядчик несет полную и единоличную ответственность за весь комплекс выполняемых работ.
При выполнении работ представители Подрядчика должны находится в спецодежде, предоставляемой Подрядчиком-иметь опрятный внешний вид. В случае отсутствия спецодежды  представитель Подрядчика может быть не допущен до выполнения своих рабочих обязанностей представителем Заказчика. Подрядчик производит оперативную замену представителей, привлеченных для выполнения работ, по требованию Заказчика.
Работы Подрядчика должны оказываться с соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности, ответственность за соблюдение указанных правил полностью возлагается на Подрядчика.
Ущерб, нанесенный зданию (помещениям) или иному имуществу Заказчика, а также третьим лицам по причине некачественному или несвоевременному выполнению работ Подрядчик возмещает полностью свой счёт. При обнаружении дефектов или повреждении имущества Заказчика Подрядчик немедленно информирует Заказчика.
Если в ходе исполнения контракта возникнет необходимость в перемещении имущества Заказчика, то данные работы должны производить после согласования с специалистами и руководителями Политехнического музея.
Подрядчик несёт ответственность за разглашение представителями Подрядчика, привлечённым для выполнения работ, любой информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины вышеуказанных лиц в процессе выполнения работ.
В случае возникновения аварийных ситуаций в работе систем инженерного оборудования Объекта, представляющих угрозу сохранности музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации, Подрядчик обязан срочно проинформировать работников обособленного структурного подразделения Политехнического музея о наличии таковых ситуаций, и предпринять меры для незамедлительного устранения причин и последствий аварийных ситуаций.
Подрядчик поручает Заказчику обработку персональных данных лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Контракту для целей пропуска на территорию Заказчика, где ему будут выполнены работы в рамках настоящего Контракта.
Подрядчик обязуется получить согласие субъектов персональных данных лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ Заказчику по настоящему Контракту для передачи этих данных Заказчику. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, патента, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, обработка, передача третьим лицам, обезличивание и уничтожение персональных данных.
Срок действия поручения обработки персональных данных лиц, привлеченных Подрядчиком  для выполнения работ по настоящему Контракту: до конца действия настоящего Контракта.
Подрядчик гарантирует и заверяет Заказчика о том, что им будут соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при сборе и передаче третьим лицам персональных данных лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Контракту.

Раздел 7. Срок выполнения работ.

Срок исполнения обязательств - 30 календарных дней с даты заключения контракта.
Подрядчик вправе исполнить свои обязательства досрочно.

Раздел 8. Требования к гарантии на выполняемые работы.

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ, который составляет 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи выполненных работ по Контракту.
Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов выполненных работ, а также выявленных при оценке готовности Объекта к отопительному сезону .
Подрядчик гарантирует качество используемых материалов (на все применяемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия должны быть представлены Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и декларации соответствия).
Подрядчик предоставляет по требованию Заказчика гарантии изготовителей на используемые для выполнения работ материалы и оборудование, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации.

Раздел 9. Техника безопасности при выполнении работ.

Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 г. №255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».
При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации «О противопожарном режиме» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Организация зон выполнения работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен ознакомить лиц, привлечённых к выполнению работ, с инженерным оборудованием, провести инструктаж о методах выполнения работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна соблюдаться согласно: Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издания» и др.
Представители Подрядчика должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). При выполнении работ Подрядчик должен осуществлять мероприятия по коллективной защите (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, средства пожаротушения.
Представители Подрядчика, допускаемые к участию в производственных процессах, должны в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны труда иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру выполняемых работ.

Раздел 10. Охрана окружающей среды в период выполнения работ.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с выполнением основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды. Отходы, возникающие в процессе выполнения работ, должны быть утилизированы Подрядчиком за свой счёт согласно действующим нормативам в соответствии с классом их опасности.
Раздел 11. Приложения.

[bookmark: Приложение_№1._Состав_оказываемых_услуг_][bookmark: _Hlk235001166]Приложение. Состав выполняемых работ по проведению подготовки к отопительному сезону ИТП и регламентному обслуживанию ДГУ в обособленном подразделении Политехнического музея г. Великий Новгород.



[bookmark: Приложение_№1]Приложение 
к Техническому заданию
[bookmark: Состав_оказываемых_услуг]
Состав выполняемых работ
[bookmark: На_оказание_услуг_по_техническому_обслуж]По подготовке к отопительному сезону ИТП и регламентному обслуживанию ДГУ в обособленном подразделении Политехнического музея г. Великий Новгород.

	Наименование 
	Стоимость

	По подготовке к отопительному сезону ИТП
1. Опрессовка системы отопления и оборудования теплового пункта;
1. Промывка системы отопления;
1. Промывка измерительных участков расходомеров узла учета тепловой энергии (2шт);
1. Промывка фильтров (4 шт);
1. Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой (3 шт);
1. Диагностика автоматики управления контура отопления и вентиляции;
1. Проверка давления в мембранных баках и подкачка (2 шт);
1. Смазка штоков регулировочных клапанов;
1. Проверка манометров (24 шт) и термометров (14шт);
1. Проверка регулировки срабатывания автоматики подпитки системы отопления;
1. Проверка срабатывания защиты;
1. Настройка режимов регулирования системы поддержания температуры»


По регламентному обслуживанию ДГУ (CTG 110SDS)
0. Замена масла для дизельных двигателей SAE 15W40 (15 литров);
0. Замена фильтров (масленый, топливный, воздушный) на оригинальные;
0. Проверка на отсутствие утечки топлива, масла и охлаждающей жидкости;
0. Проверка аккумуляторной батареи;
0. Проверка состояния и натяжения ременной передачи охлаждения радиатора;
0. Проверка пластин радиатора на загрязнение или закупорку;
0. Тестовый запуск ДГУ, проверка срабатывания автоматического включения, проверка подачи напряжения.

	



















	Итого (в том числе НДС):








