Приложение №1 
к электронной версии контракта по закупке
№ _________________ от ___.___.2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
на поставку медицинского имущества

Заказчик: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Марий Эл 
Источник финансирования: федеральный бюджет 2026 года. 
Предмет закупки: Поставка медицинского имущества.
Место поставки товара: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д. 13.
Контактное лицо: Кузнецова Надежда Аркадьевна. Тел. (8362) 69-32-37.
Сроки поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения контракта. 

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические (потребительские) характеристики товара
	Гарантийный срок
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Бинт марлевый тканный стерильный
(5м х 10 см)

ОКПД 2: 
21.20.24.131

	Длина × ширина: 5м х 10 см;
Тип: стерильный;
Материал: марля (хлопок 100%), нетканый;
Плотность: не менее 28 / 32 / 36 г/кв.м.; 
Кратность: одноразовый
Впитываемость: высоко впитывающие.
Маркировка упаковки: должна быть напечатана типографским способом:
- наименование предприятия
- изготовителя и его товарный знак;
- наименование и размеры бинтов;
- обозначение настоящего стандарта;
-дата изготовления; номер партии; дата упаковки
Упаковка: индивидуальная в соответствии с ГОСТ 1172-93. 
Необходимо приложить регистрационное удостоверение. 
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	20

	2.
	Бинт марлевый тканный стерильный
(7 м х 14 см)


ОКПД 2:
21.20.24.131
	Длина × ширина: 7м х 14 см;
Тип: стерильный;
Материал: марля (хлопок 100%), нетканый;
Плотность: не менее 28 / 32 / 36 г/кв.м.; 
Кратность: одноразовый
Впитываемость: высоко впитывающие.
Маркировка упаковки должна быть напечатана типографским способом:
- наименование предприятия
- изготовителя и его товарный знак;
- наименование и размеры бинтов;
- обозначение настоящего стандарта;
-дата изготовления; номер партии; дата упаковки
Упаковка: индивидуальная в соответствии с ГОСТ 1172-93. 
Необходимо приложить регистрационное удостоверение. 
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	20

	3.
	Пакет гипотермический

ОКПД 2:
21.20.24.140

	Пакет гипотермический состоит из 2-х частей с габаритными размерами:
- наружный пакет (130 мм * 110 мм);
- внутренний пакет (80 мм * 50 мм).
Состав пакета: 
- азотнокислый аммоний, 30+-3 г;
- вода, 25+-5 г.
Описание пакета: изделие прямоугольной формы, состоящее из наружного пакета из термоформируемой пленки, заполненного азотнокислым аммонием и внутреннего полиэтиленового пакета, заполненного водой.
Назначение: для местного охлаждения тканей организма, способствуя тем самым снижению воспалительной реакции в тканях и остановки кровотечения. Используется при травмах, ушибах, перегревах, укусах насекомых и прочее.
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	20

	4.
	Лейкопластырь бактерицидный 
(не менее 1,9 см
x 7,2 см)

ОКПД 2:
21.20.24.110
	Материал: тканевая основа (100 % хлопок).
Состав впитывающей подушечки: полиэстер с вискозным шелком, покрытой микросеткой.
Антисептическое вещество бактерицидного пластыря: акринол.
Назначение: лейкопластырь фиксируется на поврежденную поверхность для оказания первой неотложной помощи при незначительных повреждениях кожи, порезах.
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	200

	5.
	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые
(не менее 12,5 см x 11,0 см)

ОКПД 2:
21.20.24.160
	Размер: не менее 12,5 см x 11,0 см. 
Упаковка: индивидуальная.
Материал: нетканый текстилеподобный.
Состав: пропитывающий, раствор 70% этилового спирта.
Описание: представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70% раствором этилового спирта и упакованную в многослойный комбинированный материал. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде.
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	200

	6.
	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные с аммиаком
(не менее 6,00 см x 8,0 см)

ОКПД 2:
21.20.24.160
	Размер: не менее 6,0 см x 8,0 см.
Упаковка: индивидуальная.
Материал: нетканый текстилеподобный.
Состав: пропитывающий, 2% раствор аммиака.
Назначение: для стимуляции дыхания.
Описание: представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 2% раствором аммиака водного и упакованную в многослойный комбинированный материал. Салфетка свернута и герметично упакована в пакет из материала, комбинированного буфлен-бумага, металлизированной алюминиевой фольгой с полиэтиленовым покрытием.
Условия хранения: от -50С до +50C (включительно).
Гарантийный срок годности: не менее 3 лет со дня изготовления.
Необходимо приложить регистрационное удостоверение и сертификат соответствия.
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	182

	7.
	Шпатель одноразовый медицинский

ОКПД 2:
32.50.13.190
	Длина: не менее 150 мм.
Ширина: не более 18 мм.
Толщина: не более 1,8 мм.
Упаковка: индивидуальная стерильная.
Назначение: ручное изделие, используемое для оттеснения языка с целью обеспечения возможности осмотра окружающих его органов/тканей. 
Описание: плоское изделие с двумя закругленными рабочими концами, изготавливаемое из дерева или пластиковых материалов; может иметь аромат/вкус, что позволяет сделать процедуру менее неприятной. Изделие может использоваться в лечебных учреждениях, кабинетах врача или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования.
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	300

	8.
	Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные 

ОКПД 2: 
22.19.60.119
	Материал: нитрильный латекс. 
Поверхность перчатки: без опудривания.
Одинарная толщина в области пальцев: не менее 0,11 мм.
Размерный ряд: S.
Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. 
Необходимо приложить регистрационное удостоверение.
	Остаточный срок годности не менее 24 месяцев.
	шт.
	400

	9
	Прибор для измерения артериального давления автоматический
B. Well PRO-33 (M-L) с адаптером
ОКПД 2: 
26.60.12.120
	Модель: PRO-33 с адаптером.
Классификация: с внутренним источником питания, накладываемая часть тип BF, IPX0, нет AP или APG, непрерывная работа.
Габариты прибора: 87 мм x 122 мм x 53 мм (3 7/16”x4 13/16”x2 3/32”).
Манжета c кольцом для обхвата плеча: 22 см~42 см.
Вес: около 200 гр. (без батареек и манжеты).
Метод измерения: осциллометрический, автоматическое нагнетание воздуха и измерение.
Объем памяти PRO-33: последнее измерение.
Источник питания: пост. ток 6В 600 мА, батареи:4×1.5В размер:AAA
Диапазон измерений: давление в манжете: 0-300 мм рт. ст.,
Систолическое: 60-280 мм рт. ст. Диастолическое: 20-199 мм рт. ст., 
Частота пульса: 40-200 ударов в минуту.
Погрешность: давление: ±3 мм рт. ст., частота пульса: ±5%. 
Срок службы батареек: около 270 циклов накачивания. 
Комплектация: Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, Манжета конусная на плечо размера М-L для обхвата плеча 22-42 см, - Воздушная трубка, Пневмокамера, Коннектор L-образный, Батарейки типа ААА – 4 шт., Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации, Коробка, Сумка для хранения, Сетевой адаптер.
Особые указания: в гарантийном талоне должна быть проставлена дата продажи и печать продавца.
	Гарантийный срок на электронный блок – 5 лет;
Гарантия на манжету – 1 год, на сетевой адаптер – 6 месяцев.
	комплект
	1

	10.
	Прибор для измерения артериального давления механический со встроенным стетоскопом
B. Well MED-63 (M-L)
ОКПД 2: 
26.60.12.120
	Модель: MED-63 с адаптером.
Классификация: со встроенным стетоскопом
Манжета универсальная для людей разной комплекции c кольцом для обхвата плеча: 22 см~42 см
Вес: около 1350 гр.
Метод измерения: механическое нагнетание воздуха и измерение.
Манометр в металлическом корпусе.
Камера манжеты из латекса.
[bookmark: _GoBack]Диапазон измерений: давление в манжете: 0-300 мм рт. ст.,
Систолическое: 60-280 мм рт. ст., Диастолическое: 20-199 мм рт. ст.
Нагнетатель с удобным клапаном выпуска воздуха.
Комплектация: Манометр медицинский, Манжета с кольцом, размер M-L (для плеча окружностью от 22 до 42 см), Нагнетатель с клапаном выпуска воздуха, Стетоскоп (головка стетоскопа встроена в манжету), Сумка-чехол, Калибровочный ключ, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Гарантийные обязательствам
Особые указания : в гарантийном талоне должна быть проставлена дата продажи и печать продавца.
	Гарантийный срок на манометр – 5 лет. 
Гарантия на нагнетатель, клапан выпуска воздуха и стетоскоп – 2 года. Гарантийный срок на манжету – 1 год.

	комплект
	1



Требования к качественным характеристикам товара.
Поставляемые товары изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, обязательно наличие документа, подтверждающего качество поставляемого товара (сертификата соответствия, декларации, паспорта изделия)
Поставляемые товары новые, не бывшие в употреблении, в упаковке надлежащего качества. Товар изготовлен в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (ГОСТами и техническими условиями, установленными в Российской Федерации), свободный от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
Требования к упаковке товара.
Поставляемые товары упакованы в недеформированную заводскую упаковку.
Требования к гарантийным обязательствам.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, требованиями производителя, и является новым и ранее не использованным, не имеет дефектов, не подвергался заморозке, обязательно наличие документа, подтверждающего качество поставляемого товара (сертификата соответствия, декларации, паспорта изделия, регистрационного удостоверения). Продукция должна быть допущена к обращению на территории Российской Федерации.

