Приложение №1

к электронной версии контракта по закупке

№ _________________ от ___.___.2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинского имущества

Заказчик: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Марий Эл

Источник финансирования: федеральный бюджет 2026 года.

Предмет закупки: Поставка медицинского имущества.

Место поставки товара: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д. 13.

Контактное лицо: Кузнецова Надежда Аркадьевна. Тел. (8362) 69-32-37.

Сроки поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения контракта.

| № п/п | Наименование товара | Технические (потребительские) характеристики товара | Гарантийный срок | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бинт марлевый тканный стерильный (5м х 10 см) ОКПД 2: 21.20.24.131 | Длина × ширина: 5м х 10 см; Тип: стерильный; Материал: марля (хлопок 100%), нетканый; Плотность: не менее 28 / 32 / 36 г/кв.м.; Кратность: одноразовый Впитываемость: высоко впитывающие. Маркировка упаковки: должна быть напечатана типографским способом: - наименование предприятия - изготовителя и его товарный знак; - наименование и размеры бинтов; - обозначение настоящего стандарта; -дата изготовления; номер партии; дата упаковки Упаковка: индивидуальная в соответствии с ГОСТ 1172-93. Необходимо приложить регистрационное удостоверение. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 20 |
| 2. | Бинт марлевый тканный стерильный (7 м х 14 см) ОКПД 2: 21.20.24.131 | Длина × ширина: 7м х 14 см; Тип: стерильный; Материал: марля (хлопок 100%), нетканый; Плотность: не менее 28 / 32 / 36 г/кв.м.; Кратность: одноразовый Впитываемость: высоко впитывающие. Маркировка упаковки должна быть напечатана типографским способом: - наименование предприятия - изготовителя и его товарный знак; - наименование и размеры бинтов; - обозначение настоящего стандарта; -дата изготовления; номер партии; дата упаковки Упаковка: индивидуальная в соответствии с ГОСТ 1172-93. Необходимо приложить регистрационное удостоверение. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 20 |
| 3. | Пакет гипотермический ОКПД 2: 21.20.24.140 | Пакет гипотермический состоит из 2-х частей с габаритными размерами: - наружный пакет (130 мм * 110 мм); - внутренний пакет (80 мм * 50 мм). Состав пакета: - азотнокислый аммоний, 30+-3 г; - вода, 25+-5 г. Описание пакета: изделие прямоугольной формы, состоящее из наружного пакета из термоформируемой пленки, заполненного азотнокислым аммонием и внутреннего полиэтиленового пакета, заполненного водой. Назначение: для местного охлаждения тканей организма, способствуя тем самым снижению воспалительной реакции в тканях и остановки кровотечения. Используется при травмах, ушибах, перегревах, укусах насекомых и прочее. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 20 |
| 4. | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) ОКПД 2: 21.20.24.110 | Материал: тканевая основа (100 % хлопок). Состав впитывающей подушечки: полиэстер с вискозным шелком, покрытой микросеткой. Антисептическое вещество бактерицидного пластыря: акринол. Назначение: лейкопластырь фиксируется на поврежденную поверхность для оказания первой неотложной помощи при незначительных повреждениях кожи, порезах. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 200 |
| 5. | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (не менее 12,5 см x 11,0 см) ОКПД 2: 21.20.24.160 | Размер: не менее 12,5 см x 11,0 см. Упаковка: индивидуальная. Материал: нетканый текстилеподобный. Состав: пропитывающий, раствор 70% этилового спирта. Описание: представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70% раствором этилового спирта и упакованную в многослойный комбинированный материал. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 200 |
| 6. | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные с аммиаком (не менее 6,00 см x 8,0 см) ОКПД 2: 21.20.24.160 | Размер: не менее 6,0 см x 8,0 см. Упаковка: индивидуальная. Материал: нетканый текстилеподобный. Состав: пропитывающий, 2% раствор аммиака. Назначение: для стимуляции дыхания. Описание: представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 2% раствором аммиака водного и упакованную в многослойный комбинированный материал. Салфетка свернута и герметично упакована в пакет из материала, комбинированного буфлен-бумага, металлизированной алюминиевой фольгой с полиэтиленовым покрытием. Условия хранения: от -50С до +50C (включительно). Гарантийный срок годности: не менее 3 лет со дня изготовления. Необходимо приложить регистрационное удостоверение и сертификат соответствия. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 182 |
| 7. | Шпатель одноразовый медицинский ОКПД 2: 32.50.13.190 | Длина: не менее 150 мм. Ширина: не более 18 мм. Толщина: не более 1,8 мм. Упаковка: индивидуальная стерильная. Назначение: ручное изделие, используемое для оттеснения языка с целью обеспечения возможности осмотра окружающих его органов/тканей. Описание: плоское изделие с двумя закругленными рабочими концами, изготавливаемое из дерева или пластиковых материалов; может иметь аромат/вкус, что позволяет сделать процедуру менее неприятной. Изделие может использоваться в лечебных учреждениях, кабинетах врача или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 300 |
| 8. | Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные ОКПД 2: 22.19.60.119 | Материал: нитрильный латекс. Поверхность перчатки: без опудривания. Одинарная толщина в области пальцев: не менее 0,11 мм. Размерный ряд: S. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. Необходимо приложить регистрационное удостоверение. | Остаточный срок годности не менее 24 месяцев. | шт. | 400 |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления автоматический B. Well PRO-33 (M-L) с адаптером ОКПД 2: 26.60.12.120 | Модель: PRO-33 с адаптером. Классификация: с внутренним источником питания, накладываемая часть тип BF, IPX0, нет AP или APG, непрерывная работа. Габариты прибора: 87 мм x 122 мм x 53 мм (3 7/16”x4 13/16”x2 3/32”). Манжета c кольцом для обхвата плеча: 22 см~42 см. Вес: около 200 гр. (без батареек и манжеты). Метод измерения: осциллометрический, автоматическое нагнетание воздуха и измерение. Объем памяти PRO-33: последнее измерение. Источник питания: пост. ток 6В 600 мА, батареи:4×1.5В размер:AAA Диапазон измерений: давление в манжете: 0-300 мм рт. ст., Систолическое: 60-280 мм рт. ст. Диастолическое: 20-199 мм рт. ст., Частота пульса: 40-200 ударов в минуту. Погрешность: давление: ±3 мм рт. ст., частота пульса: ±5%. Срок службы батареек: около 270 циклов накачивания. Комплектация: Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, Манжета конусная на плечо размера М-L для обхвата плеча 22-42 см, - Воздушная трубка, Пневмокамера, Коннектор L-образный, Батарейки типа ААА – 4 шт., Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации, Коробка, Сумка для хранения, Сетевой адаптер. Особые указания: в гарантийном талоне должна быть проставлена дата продажи и печать продавца. | Гарантийный срок на электронный блок – 5 лет; Гарантия на манжету – 1 год, на сетевой адаптер – 6 месяцев. | комплект | 1 |
| 10. | Прибор для измерения артериального давления механический со встроенным стетоскопом B. Well MED-63 (M-L) ОКПД 2: 26.60.12.120 | Модель: MED-63 с адаптером. Классификация: со встроенным стетоскопом Манжета универсальная для людей разной комплекции c кольцом для обхвата плеча: 22 см~42 см Вес: около 1350 гр. Метод измерения: механическое нагнетание воздуха и измерение. Манометр в металлическом корпусе. Камера манжеты из латекса. Диапазон измерений: давление в манжете: 0-300 мм рт. ст., Систолическое: 60-280 мм рт. ст., Диастолическое: 20-199 мм рт. ст. Нагнетатель с удобным клапаном выпуска воздуха. Комплектация: Манометр медицинский, Манжета с кольцом, размер M-L (для плеча окружностью от 22 до 42 см), Нагнетатель с клапаном выпуска воздуха, Стетоскоп (головка стетоскопа встроена в манжету), Сумка-чехол, Калибровочный ключ, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон Гарантийные обязательствам Особые указания : в гарантийном талоне должна быть проставлена дата продажи и печать продавца. | Гарантийный срок на манометр – 5 лет. Гарантия на нагнетатель, клапан выпуска воздуха и стетоскоп – 2 года. Гарантийный срок на манжету – 1 год. | комплект | 1 |

Требования к качественным характеристикам товара.

Поставляемые товары изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, обязательно наличие документа, подтверждающего качество поставляемого товара (сертификата соответствия, декларации, паспорта изделия)

Поставляемые товары новые, не бывшие в употреблении, в упаковке надлежащего качества. Товар изготовлен в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (ГОСТами и техническими условиями, установленными в Российской Федерации), свободный от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Требования к упаковке товара.

Поставляемые товары упакованы в недеформированную заводскую упаковку.

Требования к гарантийным обязательствам.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, требованиями производителя, и является новым и ранее не использованным, не имеет дефектов, не подвергался заморозке, обязательно наличие документа, подтверждающего качество поставляемого товара (сертификата соответствия, декларации, паспорта изделия, регистрационного удостоверения). Продукция должна быть допущена к обращению на территории Российской Федерации.