	№
	Наименование товара
	ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Игла двусторонняя для вакуумного забора крови с камерой визуализации 21G (0,8х25мм
	32.50.13.110
	Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой.
Футляр иглы снабжен этикеткой с перфорацией, обеспечивающей легкое открывание колпачка и служащей для визуального контроля целостности упаковки. Футляр имеет удлиненную форму для предотвращения затупления иглы. 
Иглы выпускаются длинной 25 и диаметром от 0,8 мм. (G21).
Характеристика товара:
Материал иглы - нержавеющая сталь; 
Полная внутренняя стерильность иглы указана на упаковке; 
Силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри; 
Гибкий клапан из каучука на конце иглы, предназначен для предотвращения обратного тока крови; Двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы; тройная копьевидная заточка лазером; 
Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель.

	шт
	1

	2
	Игла двусторонняя для вакуумного забора крови с камерой визуализации 21G (0.8х38мм)
	32.50.13.110
	Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой.
Футляр иглы снабжен этикеткой с перфорацией, обеспечивающей легкое открывание колпачка и служащей для визуального контроля целостности упаковки. Футляр имеет удлиненную форму для предотвращения затупления иглы. 
Иглы выпускаются длинной 38 и диаметром от 0,8 мм. (G21).
Характеристика товара:
Материал иглы - нержавеющая сталь; 
Полная внутренняя стерильность иглы указана на упаковке; 
Силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри; 
Гибкий клапан из каучука на конце иглы, предназначен для предотвращения обратного тока крови; Двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы; тройная копьевидная заточка лазером; 
Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель.

	шт
	1

	3
	Игла инъекционная 0,8х40 мм. (G-21)
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-21 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 0,8

Размер иглы: номинальная длина-мм 40
	шт
	1

	4
	Игла для мезотерапии 30G размеры: (0,3х4 мм.)
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-30 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 0,3

Размер иглы: номинальная длина-мм 4
	шт
	1

	5
	Игла для мезотерапии 30G размеры: (0,3х6 мм.)
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-30 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 0,3

Размер иглы: номинальная длина-мм 6
	шт
	1

	6
	Игла инъекционная стерильная G27 (0,4 х 13)
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-27 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 0,4

Размер иглы: номинальная длина-мм 13
	шт
	1

	7
	Игла инъекционная 21G/0.80 х 120 мм (50 шт в уп)
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-21 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 0,80

Размер иглы: номинальная длина-мм 120
	шт
	1

	8
	Игла инъекционная 1,2х40 мм. (G-18)
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-18 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 1,2

Размер иглы: номинальная длина-мм 40
	шт
	1


	9
	Игла инъекционная, размер: 0,3 х 13 мм (30G х 1/2")
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-30 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 0,3

Размер иглы: номинальная длина-мм 13
	шт
	1

	10
	Игла инъекционная, размер: 0,6х25 мм. (23G х 1")
	32.50.13.110
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-23 G



Размер иглы: наружный диаметр-мм 0,6

Размер иглы: номинальная длина-мм 25
	шт
	1

	11
	Иглы-бабочка с луер-адаптером 21G х 3/4 (0,8х19 мм.) 30 см. 
	32.50.13.110
	Набор стерильных устройств, предназначенных для использования работником здравоохранения для рутинной процедуры забора крови пациента и для непродолжительной гравитационной инфузии внутривенной жидкости. Он, как правило, состоит из иглы для забора крови, связанной с гибкой трубкой со штекерным адаптером Луэра. Игла используется для забора крови из вены пациента, применяется вместе с вакуумными пробирками для забора крови или держателем пробирок; для внутривенных вливаний, инфузионная линия прикреплена к адаптеру Луэра или к системе Луера, используемой с набором. Устройство одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-21 G
Размер иглы: наружный диаметр мм 0,8


Размер иглы: номинальная длина мм 19

Конструктивные особенности-Луер-адаптер; Цветовая кодировка

Требования к материалу иглы-Нержавеющая сталь


Длина иглы, мм 30
	шт
	1

	12
	Иглы-бабочка с луер-адаптером 22 G х 3/4 (0,7х19 мм.) 
	32.50.13.110
	Набор стерильных устройств, предназначенных для использования работником здравоохранения для рутинной процедуры забора крови пациента и для непродолжительной гравитационной инфузии внутривенной жидкости. Он, как правило, состоит из иглы для забора крови, связанной с гибкой трубкой со штекерным адаптером Луэра. Игла используется для забора крови из вены пациента, применяется вместе с вакуумными пробирками для забора крови или держателем пробирок; для внутривенных вливаний, инфузионная линия прикреплена к адаптеру Луэра или к системе Луера, используемой с набором. Устройство одноразового использования. 

Размер иглы: калибр G-22 G 

Размер иглы: наружный диаметр мм 0,7


Размер иглы: номинальная длина мм 19

Конструктивные особенности-Луер-адаптер; Цветовая кодировка

Требования к материалу иглы-Нержавеющая сталь


Длина иглы, мм 30
	шт
	1


2

