Приложение №1

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку электротоваров

для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

- Наименование, описание и количество объекта закупки:

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс пластиковый Вид установки - навесной На DIN-рейку - да Материал дверцы – прозрачный пластик Количество модулей - 4 шт. Материал корпуса - пластик Степень защиты - 30 IP Цвет - белый | шт. | 3 |
| 2 | Выключатель автоматический 32А Тип монтажа - на DIN-рейку Номинальное напряжение - 400 В Отключающая способность - 10 кА Степень защиты - IP20 Количество полюсов - 3 | шт. | 3 |
| 3 | Зажим клеммный ЗНИ-6 Сечение провода - 6 мм² Номинальный ток - 50 А Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 42 |
| 4 | Провод термостойкий Тип - РКГМ Номинальное напряжение - 660 В Материал - медь Изоляция - кремнийорганическая резина Цвет - белый Количество жил - 1 шт Сечение жилы кабеля - 6 мм² Структура жилы - МП | м | 30 |
| 5 | Изолента черная Длина - 20 метров Основной материал - ПВХ Ширина (мм) - 19 | шт. | 2 |
| 6 | Кабельная стяжка Материал - нейлон Длина - 200 мм Ширина - 3.6 мм Фасовка - 100 шт Цвет - белый | упак. | 1 |
| 7 | Наконечник штыревой НШвИ Тип - наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке - 50 шт. Наличие изоляции - да Материал - медь луженая Сечение провода - 6 мм² Длина металлической части - 12 мм | упак. | 1 |

- Место доставки товара: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.

- Сроки поставки товара:

Поставщик передает товар одной партией Государственному заказчику в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Доставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика. Цена контракта включает в себя все издержки Поставщика.

- Источник финансирования:

бюджетное финансирование - 320 0305 4240690049 244

- Идентификационный код закупки:

26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244

- Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.