
Техническое задание

по закупке колбы круглодонной с тремя горловинами (тип КГУ-3)
Предмет закупки: Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГУ-3) (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.
Таблица № 1: Характеристики Товара
	Наименование параметра
	Количество

	ОКПД 2 - 23.19.23.110

Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГУ-3)
	2

	Шлиф центральной горловины, мм
	45/40
	

	Шлиф боковых горловин, мм
	14/23
	

	Номинальная вместимость, мл
	1000
	

	Стойкость стекла
	Термически стойкое стекло (ТС)
	

	Материал
	Термостойкое стекло
	

	Соответствие
	ГОСТ 25336-82
	


Требования, предъявляемые к качеству поставляемого товара
Поставщик обязан подготовить товар к передаче Заказчику: упаковать надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать товар. В любом случае поставляемый товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя (при наличии).

Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при требуемых условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна исключать возможность повреждений поставляемого товара. Каждая транспортная упаковка поставляемого товара должна содержать товар одного класса опасности и сопровождаться соответствующей маркировкой на поставляемый товар. Маркировка каждого вида товара должна позволять четко идентифицировать товар согласно товарно-транспортной накладной и сопроводительной документации.

Поставляемая колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГУ-3) (далее Товар) должны соответствовать требованиям, установленным данным Техническим заданием. Не допускается поставка Товара, который был в употреблении, в ремонте, у которого была осуществлена замена составных частей.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать всем характеристикам завода-изготовителя. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу (ТУ) на данный вид Товара, если требование установлено законодательством Российской Федерации. На Товаре не должно быть механических повреждений, дефектов. 
Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Документы, передаваемые вместе с товаром в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, а также соответствие качеству товара

- сертификат качества/ паспорт качества производителя на товар (или иной документ, подтверждающий качество товара).

Копии указанных документов должны быть на русском языке и прилагаться вместе с товаром на каждую серию/партию поставляемого товара, для которого требованиями законодательства РФ предусмотрены процедуры государственной регистрации, сертификации, декларирования.

Исполнитель                                                                                                                               П.А. Саяпин
