Контракт № 
Текущий ремонт пола коридора Клинико-диагностической лаборатории 3-й этаж главного корпуса ФГБУЗ МСЧ№118 ФМБА России, расположенного по адресу: г. Полярные Зори, проспект Нивский, д.1а

ИКЗ 261511710009151170100100110000000244

г. Полярные Зори                                                                                 «    »             2026 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России), в лице начальника Александрова Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ___________________________(____________) в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» и по отдельности именуемые «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, заключили контракт на текущий ремонт пола коридора Клинико-диагностической лаборатории 3-й этаж главного корпуса ФГБУЗ МСЧ№118 ФМБА России, расположенного по адресу: г. Полярные Зори, проспект Нивский, д.1а  (именуемый в дальнейшем «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту пола коридора Клинико-диагностической лаборатории 3-й этаж главного корпуса ФГБУЗ МСЧ№118 ФМБА России, расположенного по адресу: г. Полярные Зори, проспект Нивский, д.1а, именуемый в дальнейшем «Объект», и сдать его результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Объем и содержание работ определены в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место выполнения работ: 184230 Мурманская обл., г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 1а, здание главного корпуса, 3 этаж.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ по Контракту: с даты заключения контракта по 30.11.2026 г.

2.2. Начало работ: с даты передачи Объекта.

2.3. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Заказчика

3.1.1. Не позднее 2 (двух) календарных дней со дня заключения
Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи Объект, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи Объект, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

согласовать с Подрядчиком новый срок передачи Объекта и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи Объекта, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

3.1.2. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

3.1.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на Объект.

3.1.4. Уплатить Подрядчику обусловленную цену в порядке, предусмотренном главой 4 Контракта, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки.

3.1.5. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту.

Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

3.1.6. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.1.7. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

3.1.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

3.1.9. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ч. 9 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе, в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

3.1.11. Разместить на официальном сайте информацию о не предоставлении Заказчику информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта.

3.1.12. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 3.1.12.1 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.1.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.2. Заказчик вправе

3.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.2. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

3.2.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.4. Требовать возмещения причиненных убытков в случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта Подрядчиком.

3.2.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.

3.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.2.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу результатов оказанных услуг своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о Контрактной системе.

3.2.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

3.2.9. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3.2.10. Заказчик вправе отказаться от принятия результатов работы:

а) если по условиям Контракта к качеству работы Подрядчиком были приняты на себя более высокие требования по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями без согласования с Заказчиком;

б) в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;

в) в случае существенных недостатков, относительно исправления которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и по истечении срока они остались не устраненными.

3.2.11. В случае прекращения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

3.2.12. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за проведением работ и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).

3.3. Обязанности Подрядчика

3.3.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы

3.3.2. Выполнить работы, указанные в пункте 3.3.1. настоящего Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта:

сметная документация (приложение 1);

техническое задание (приложение 2);

проектная документация;

3.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от
Заказчика проекта акта приема-передачи Объекта, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого
отказа.

3.3.4. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.

3.3.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

3.3.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

3.3.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.3.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

3.3.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить Объект от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

3.3.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

3.3.11.1. Подрядчик формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика.

3.3.11.2. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 3.3.11.2 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.3.11.3. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.3.12. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Информация предоставляется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком.

3.3.13. Привлекать к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 (двадцати) процентов от цены Контракта.

3.4. Подрядчик вправе

3.4.1. Самостоятельно определять способы (технологию) выполнения заданий Заказчика.

3.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Контракту, в частности непредоставление технической документации или Объекта, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.3. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.4.4. Привлекать к выполнению настоящего Контракта субподрядчиков. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, совершаемые ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта.

3.4.5. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.6. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

3.4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.4.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.4.9. Требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта.

4. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ

4.1. Цена Контракта составляет ___________ (________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.3. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации, источник финансирования -  собственные средства бюджетного учреждения.

4.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

4.5. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.6. Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке и предоставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акта выполненных работ и акта сдачи-приема, оформленных надлежащим образом.

Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в главе 15 Контракта «Адреса и реквизиты Сторон».

4.7. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 5 (пяти) дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Государственного контракта счет, несет подрядчик.

4.8. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику, следующие документы:

а) акт сдачи-приемки выполненных работ;

б) счет (счет-фактуру);

в) товарные накладные на строительные материалы и оборудование;

г) справку выполненных работ (по форме КС-3);

д) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

е) надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые товары и/или материалы (при наличии таких товаров и/или материалов);

ж) исполнительная документация в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация).

з) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Контракта и/или Законодательства РФ.

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Обязанность Подрядчика предоставить после приемки документы в установленный Контрактом срок не имеет стоимостного выражения. За каждый факт непредоставления документов о приемке размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.4. Заказчик в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 5.2. Контракта, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5.5. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о фактически принятом объеме выполненных работ в  документе о приемке.

5.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.5. Контракта.

5.7. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

5.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ по Контракту считаются выполненными Подрядчиком после подписания Сторонами  документа о приемке.

5.9. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи - приемки выполненных работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.

5.10. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

5.11. Настоящий Контракт считается исполненным после подписания Сторонами документа о приемке, акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией, являющегося подтверждением завершения всех работ капитального ремонта Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом и приложениями к нему, оформленного соответствующим образом и подписанного Сторонами, к которому прилагаются документы, указанные в пункте 5.2. Контракта.

5.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.13. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

5.14. Подрядчик не производит устранение недостатков, если докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации отремонтированного помещения или при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий.

6. Гарантии качества работ

6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренных Контрактом, распространяется на все выполненные Подрядчиком работы.

6.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в период гарантийного срока.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 лет со дня, установленного в пункте 6.4. настоящего Контракта.

6.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.6. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.7. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.8. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

6.9. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

6.10. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3–9 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта или, в случае если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена контракта (этапа)).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

б) 5000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 10 000 руб., если цена контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г) 100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн руб.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн руб.;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн до 500 млн руб. (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн до 1 млрд руб. (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд до 2 млрд руб. (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд до 5 млрд руб. (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд до 10 млрд руб. (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд руб.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн руб.;

б) 5000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 10 000 руб., если цена контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г) 100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн руб.

7.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов от объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.16. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

8. Изменение, расторжение контракта

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и ч. 9 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и ч. 9 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.4. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.5. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.

8.6. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

9. Рассмотрение, разрешение споров.    Порядок направления уведомлений

9.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту, подлежат досудебному урегулированию, разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения.

9.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

Сторона, получившая уведомление, должна дать ответ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения.

9.3. При недостижении Сторонами согласия споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Мурманской области.

9.4. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.

9.5. Датой получения уведомления, указанного в пункте 10.4. настоящего Контракта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

9.6. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: на адрес электронной почты msch118@fmbamail.ru

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

10.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Мурманской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30.11.2026г., а в части неисполненных обязательств по Контракту, до полного их исполнения Сторонами.

13. Заключительные положения

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия или в случае реорганизации она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.5. Настоящий Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

13.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

13.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

Приложение 1. Сметная документация на 8 л.

Приложение 2. Ведомость объемов работ на 2 л.

Приложение 3. Техническое задание на 9 л.

Приложение 4. Спецификация.

14. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, проспект Нивский, д. 1а. тел/факс (815-32) 7-16-97 тел (815-32) 4-39-52 E-mail: msch118@fmbamail.ru ИНН 5117100091 КПП 511701001 ОГРН 1025100816872 ОКПО 08625521 ОКТМО 47528000 УФК по Нижегородской области (ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России, л/с 20496Х71750, л/с 21496Х71750, л/с 22496Х71750) Наименование банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г.Нижний Новгород БИК 012202102 ЕКС 40102810745370000024 КС 03214643000000013212 Начальник _____________И.Н. Александров М.П. | Подрядчик: ______________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1
к Контракту
от «    »          2026 г. №

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Прилагается отдельным файлом.

Приложение № 2
к Контракту
от «     »              2026 г. №

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

Прилагается отдельным файлом.

Приложение № 3
к Контракту
от «     »              2026 г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по текущему ремонту пола коридора Клинико-диагностической лаборатории 3-й этаж главного корпуса ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России, расположенного по адресу: г. Полярные Зори, проспект Нивский, д. 1а,

1. Перечень и объём выполняемых работ: работы выполняются в соответствии со сметной документацией, ведомостей объема работ и техническим заданием. Площадь ремонтируемого помещения – 78,5 м2.

2. Место выполнения работ: 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, пр. Нивский, д.1а. Здание главного корпуса, 3 этаж.

3. Требования к порядку выполнения работ:

3.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием качественно и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СниП), технических регламентов, нормативных актов и перечнем выполняемых работ и используемых материалов, в соответствии со следующими документами:

- сметная документация;

- дефектные ведомости;

- ведомости объема работ;

- календарный план работ и график производства работ;

- своды правил и строительные нормы и правила, действующими на период проведения работ (СП, СНиП).

- Федеральный закон №190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс России»;

- Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства России от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации»

- СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования."

- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства."СНИП 12-01-2004 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"

- Изменение n 1 сп 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 31-06-2009"

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ПРИКАЗ от 10 декабря 2019 г. N 795/пр Об утверждении изменения n 1 к сп 68.13330.2017 "СНИП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 №753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. №728н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. №835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ – 7

- Требования нормативных документов и технических условий, выдаваемых Заказчиком, стандартов организации;

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом Договора.

При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, введенными взамен отмененных.

Специалисты Подрядчика должны быть обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты.

3.2. В течение 2 (Двух) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик должен приступить к выполнению работ.

3.3. Работа должна быть организована Подрядчиком в соответствии с требованиями СниП РФ, технических регламентов, нормативных документов и организаций, осуществляющих технический надзор.

3.4. Поставка необходимых для выполнения работ материалов, приемка, разгрузка, складирование и их охрана должна осуществляться силами Подрядчика.

3.5. Места складирования материала, а так же все подключения электрооборудования, необходимо согласовывать с Заказчиком.

3.6. Дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, должны быть устранены собственными силами Подрядчика и за его счет.

3.7. В период выполнения работ Подрядчиком должны быть соблюдены все требования техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в соответствии с требованиями СниП, техническими регламентами, нормативными актами и решениями местных административных органов.

3.8.  Привлеченный состав рабочих Подрядчика к Работам на территории Заказчика в обязательном порядке должен быть оформлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иногородние и иностранные рабочие должны иметь временную регистрацию и разрешение на работу по соответствующей специальности (копии регистрации и разрешений должны быть приложены к списку лиц предоставляемому в соответствии с п. 9 настоящего Технического задания). К выполнению работ на объекте  не допускается иностранная рабочая сила без надлежащего оформления в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.9. Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушение правил безопасности и порядка ведения работ, в том числе за действия привлеченных работников. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать представитель Подрядчика – специалист, отвечающий за безопасное производство работ.

3.10. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до завершения работ Подрядчик обязан проинформировать Заказчика о необходимости принятия этих работ.

3.11. В процессе производства работ Подрядчик должен осуществлять ежедневную уборку объекта и непосредственно прилегающей территории, а по окончанию работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, очистить подъездные пути, обеспечить уборку территории объекта, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми Заказчиком).

Накопление строительных отходов на объекте осуществлять в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности, установленными законодательством государства.

3.12. Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СниП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальным строительным нормам (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации.

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с установленными нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологической последовательности.

3.13. Доставка на объект необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, строительной техники и инструментов осуществляется силами Подрядчика в согласованное с Заказчиком время.

3.14. При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков Подрядчик может производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и с предварительным уведомлением Заказчика о дате и времени отключения.

3.15. Работы, которые не были прямо учтены в настоящем техническом задании, Смете (Приложение № 1 к Договору), но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (ТЗ, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.

3.16. Подрядчик самостоятельно получает технические условия, разрешения, согласования, справки и прочую документацию, необходимую для выполнения работ на Объекте с предварительным письменным уведомлением Заказчика.

3.17. После выполнения полного комплекса работ на Объекте, перед сдачей его Заказчику, Подрядчик обязан провести полный комплекс клининговых процедур в помещениях (мытье окон, уборка всех поверхностей помещения и т.п.), убрать прилегающую территорию Объекта, передать полный комплект ключей от помещений Заказчику.

4. Требования к товарам материалам, изделиям, конструкциям, оборудованию применяемым в ходе выполнения работ:

При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта, обеспечиваться протоколами испытаний. Копии сертификатов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям, а также Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергоэффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным предъявляемым требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи результатов работ по ремонту пола коридора Клинико-диагностической лаборатории, 3 этаж здания главного корпуса, расположенного по адресу: г. Полярные Зори, проспект Нивский, д. 1а/1.

При исполнении Договора по согласованию Подрядчика с Заказчиком допускается использование материалов, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками материалов, указанных в сметах.

Требования к материалам (товарам), применяемым при выполнении работ, указаны в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору) (далее – сметный расчет).

Везде, где в сметном расчете есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в сметном расчете; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в сметном расчете.

Указанные в сметном расчете товарные знаки, заводы-изготовители, ссылки на модели и технические условия производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

Цветовое решение, рисунок и фактура отделочных материалов согласовывается с Заказчиком до выполнения работ с предоставлением образцов отделочных материалов.

В случае применения Подрядчиком материала, не соответствующего по цвету требованиям Заказчика или материала, не соответствующего техническому заданию и проектно-сметной документации, Подрядчик производит работы заново, за свой счёт, без увеличения цены договора и без права продления предусмотренных договором сроков выполнения работ. Заказчик не возмещает Подрядчику расходы, связанные с применением материала (оборудования), не отвечающего требованиям Технического задания и проектной документации.

Для полов применять материалы с указанными ниже классами пожарной опасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): не более КМ2 – для покрытий пола в медучреждении. Заказчик осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документации. Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций должен включать проверку:

а) наличия соответствующих сертификатов;

б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

г) правильности складирования и хранения. Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приёмо-сдаточной документации. Сертификаты и другие документы о качестве должны быть зарегистрированы. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, декларации, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

При отсутствии сертификатов пожарной безопасности (не подлежащие обязательной сертификации материалы) необходимо предоставить протокол испытаний специализированной испытательной пожарной лаборатории по определению показателей пожарной опасности материалов и покрытий до применения этих материалов на объекте.

5. Требования к Подрядчику: наличие всех разрешительных документов, установленных законодательством на выполнение данных видов работ.

6. Требования к гарантии качества работ:

6.1. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

В случае если гарантийный срок изготовителя составляет менее 12 (двенадцати) месяцев, Подрядчик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счёт, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Подрядчик в техническом предложении указывает срок, предлагаемый изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она осуществляется.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет собственными силами и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4.	Если Договор будет расторгнут досрочно, гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком до даты расторжения Договора.

6.5. Скрытые строительные Работы:

6.5.1. Согласно требованиям СНиП, Подрядчик обязан представлять на освидетельствование скрытые работы и составлять акты на скрытые работы. Все скрытые работы производятся в присутствии представителя Заказчика, Подрядчик информирует представителя Заказчика за три дня до начала приёмки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Никакие скрытые работы не должны подписываться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ было выполнено без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или была проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

6.5.2. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Договору, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.5.3. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности, Заказчику, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме.

7. Срок и условия выполнения работ:

7.1. В случае если в ходе ремонтных работ возникает необходимость внесения в сроки выполнения обязательств по Договору, то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению Сторон.

Срок начала работ – не позднее 2 календарных дней с даты подписания Договора и согласования списка работников с контролирующими службами. Список работников Подрядчик представляет Заказчику в течение 1 (одного) дня с даты подписания Договора.

7.2. График выполнения работ согласовывается дополнительно в соответствии с условиями Договора.

7.3. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с Техническим заданием и сметной документацией Заказчика.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять состав, объем работ и увеличивать сроки выполнения работ.

7.4. Сторона 2 до подписания акта приемки работ обязана возместить Стороне 1 расходы за использованную воду, тепло, электрическую энергию по действующим тарифам согласно расчету, представленному перед началом работ или согласно показаниям приборов учета в здании;

Срок окончания (завершения) работ: до 30 ноября.

8. Требования к документации:

8.1. Подрядчику необходимо предоставить следующие документы:

8.1.1. Приказ о назначении ответственного за производство работ предоставить по истечении 1 (одного) календарных дней с даты подписания Договора;

8.1.2. Нарочно на бумажном носителе 1 (один) экземпляр письма, подписанного и заверенного печатью Подрядчика, со списком лиц и транспортных средств, привлекаемых для выполнения работ на территории Объекта, с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации, для согласования их пропуска с контролирующими службами, (не позднее чем через 2 (два) календарных дней с даты подписания Договора);

8.1.3. Комплект отчетной документации КС–2, КС–3, акты сдачи-приемки работ, исполнительскую документацию (в 2-х экземплярах в течении 1 (одного) рабочего дня после завершения срока выполненных работ (этапа);

8.1.4. Сертификат соответствия ГОСТ на оборудование и материалы;

- санитарно-гигиенический сертификат на оборудование и материалы;

- сертификат пожарной безопасности на оборудование и материалы;

8.1.5. Протоколы входного контроля качества (акты верификации) на материалы, применяемые Исполнителем для выполнения работ.

8.1.6. Акты на скрытые работы;

8.2. Перечень применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

9 . Документы, указанные в п. 8 настоящего технического задания, передаются лицом, имеющим при себе заверенную в установленном порядке доверенность, в случаях передачи документов руководителем Подрядной организации приказ о назначении на должность.

10. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте.

10.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя.

10.2. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативно-правовых актов, регламентирующих требования охраны труда для организаций всех форм собственности и видов деятельности.

10.3. Перед началом производства работ работники должны быть ознакомлены с графиком производства работ и проинструктированы о правилах техники безопасности, методах и способах работы, последовательности выполнения работ, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, при этом Исполнителем должны вестись журналы инструктажа по технике безопасности и при необходимости предоставляться для ознакомления Заказчику.

10.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты.

10.5. При производстве работ должны использоваться приборы и оборудование, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

10.6. Не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования.

10.7. Не допускается слив в системы канализации жидких отходов, содержащих остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение системы канализации.

10.8. Все СМР по строительству данного объекта выполняются с соблюдением СП 48.13330.2019-«Организация строительства». В ходе выполнения строительных процессов на строительной площадке должен осуществляться операционный контроль качества, основными задачами которого является:

- соблюдение технологии строительно-монтажных работ;

- обеспечение соответствия выполненных работ проекту и требованиям нормативным документам;

- своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению;

- освидетельствование скрытых работ;

- ведение общего и специальных журналов работ;

- лабораторный контроль качества;

При производстве работ необходимо соблюдать действующие правила, инструкции и руководства по технике безопасности, а именно:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».

10.9 До выполнения работ Заказчик организовывает прохождение вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте работников Подрядчика, осуществляющих выполнение работ на объекте Заказчика, у специалиста по охране труда Заказчика.

10.10. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении ремонтных работ на объекте. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в группу охраны труда Заказчика о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.

10.11. Подрядчик несёт ответственность за причинённые его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

11. Особые условия выполнения работ

11.1. Проведение работ не должно нарушать режим функционирования лечебного учреждения.

11.2.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и пациентов учреждения.

|  |  |  | Заказчик: Начальник ________________И.Н. Александров М.П. | Подрядчик: ________________________________ М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4
к Контракту
от «    »               2026 г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование объекта закупки и его характеристики | Тип объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена единицы, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по текущему ремонту пола коридора Клинико-диагностической лаборатории 3-й этаж главного корпуса ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России, расположенного по адресу: г. Полярные Зори, проспект Нивский, д. 1а | Услуга | Условная единица (усл. ед) | 1 |  |  |

Итого:

| Заказчик: Начальник _____________И.Н. Александров М.П. | Подрядчик: __________________________ М.П. |
| --- | --- |