Техническое задание

Наименование: Набор для вертикального электрофореза ПААГ

Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сушильный шкаф Stegler FDO-85 – 1 шт. Объём камеры, л 85 Диапазон рабочих температур, °С T комн. +10…+300 Точность, °С 0,1 Точность поддержания температуры, °С ±1 Точность распределения температуры, % ±2,5 Метод регулирования температуры: Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями Метод установки температуры кнопочный Датчик температуры Pt100 Тип конвекции принудительная (отключаемая) Вентиляционное отверстие, мм Ø35 Таймер, мин 0 – 9999 (с функцией отложенного старта) Стандартное / максимальное количество устанавливаемых полок, шт. 2 / 8 Нагрузка на полку, кг 15 Расстояние между полками, мм 40 Габариты (Ш × Г × В), мм: - внутренней камеры; 450 × 420 × 450 - внешние 600 × 610 × 810 Вес, кг 48 Мощность, кВт 2,0 Электропитание (напряжение, В / сила тока, А / частота, Гц) 220; 9,0; 50/60

Шкаф для хранения лабораторной посуды СП НВК 800-1 шт. Габариты в собранном виде (Ш×Г×В): 800×460×1820 мм. Дверцы: две стеклянные дверцы в верхнем отделении и одна дверца из ЛДСП в правой части нижнего отделения с доводчиками. Замки: на дверце нижнего отделения (1 замок). Выдвижные ящики: четыре ящика на роликовых направляющих с доводчиками для плавного закрывания в левой части нижнего отделения.

Физический лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1200 ПК- 1 шт. Материал столешницы Керамогранитная плитка Высота от пола до столешницы, мм 850 Высота надстройки, мм 800 Глубина надстройки, мм 250 Габариты в собранном виде, мм 1218×700×1650 Розетки, шт 2 (одна с заземлением) Защита розеток IP20 Максимальная нагрузка на розетку, кВт 1,5

Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому товару

Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Поставка товара осуществляется за счет поставщика.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».