|  |  |  | Приложение №1 к запросу от 20.08.2026 № 117-17923 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация Прочистная машина электромеханическая |  |  |  |  |  |
| Прочистная машина электромеханическая: предназначена для прочистки сточных и сливных трубопроводов, применяется для служб ЖКХ, обслуживающих организаций, заводов, предприятий. Прочистка производится механическим способом, с помощью вращаемой электродвигателем металлической спирали с наконечником. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Значения | Тип | Заполнение | Характеристика по КТРУ |
| 1 | Тип привода | Электрический | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обязательная |
| 2 | Тип конструкции | Секционный | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обязательная |
| 3 | Принцип действия | Электромеханический | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |
| 4 | Мощность** | ≥550 Вт | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |
| 5 | Напряжение** | 220 ±3% в | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |
| 6 | Минимальный диаметр прочищаемых труб в мм** | 150 мм | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |
| 7 | Обороты** | Не менее 400 об/мин | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |
| 8 | Максимальная рабочая длина спирали** | Не менее 70 м | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |
| 10 | Комплект поставки*** | Комплект спиралей Ø 16 мм × 2,3 м × 5 шт. (общая длина 11,5 м), Прочистные насадки для пречестных спиралей Ø 16 мм, 4 шт,:Прямой̆ бур, Грушевидный̆ бур, Крестообразный̆ бур, Нож для жира. | Иные требования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |
|  |  | Прочистные спирали Ø 22 мм × 4,5 м × 5 шт. (общая длина 22,5 м) Пречестные насадки для прочистных спиралей Ø 22 мм, 4 шт.: Прямой̆ бур, Грушевидный̆ бур, Конусный̆ бур, Лепестковая насадка | Иные требования | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Дополнительная |
| 11 |  | Барабан для хранения и транспортировки спиралей Ø 16 мм Барабан для хранения и транспортировки спиралей Ø 22 мм Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей Ø 16 мм Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей Ø 22 мм Виброгасящий шланг, длиной 4 м | Иные требования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная |