ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту: устройство подвесного потолка в филиале МНПЦ КР «Голубое»

1. Место выполнения работ, наименование и объем работ:

Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту: устройство подвесного потолка в филиале МНПЦ КР «Голубое»

Место выполнения работ: Российская Федерация, обл Московская, г.о. Солнечногорск, пгт. Голубое, ул Родниковая, стр. 6 к. 1

2. Сроки выполнения работ:

Выполнение работ Начало выполнения работ – с момента заключения контракта 2 рабочих дней.

3. Общие требования, требования к безопасности выполнения работ:

3.1. Работы выполнить согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, требований пожарной безопасности, требований в отношении энергетической эффективности и других нормативных документов в области строительства.

3.2. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ устанавливаются Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране труда.

3.3. Материалы, используемые в ходе выполнения Работ, должны быть новыми, не восстановленными, в заводской упаковке, а также должны сопровождаться документами (сертификаты соответствия, гигиенические, пожарные сертификаты, гарантийные талоны), подтверждающими их качество, в которых должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материалов (пожаро-, взрывоопасность, токсичность); применяемых при выполнении Работ, материалы должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика и/или с привлечением третьих лиц. При привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Контракта третьих лиц, Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за действия таких лиц и их результаты в рамках Контракта, как за свои собственные (включая административную, гражданскую, уголовную и иную ответственности).

По окончании Работ Подрядчик забирает принадлежащее ему оборудование, материалы и вывозит мусор.

3.4 При выполнении работ следует руководствоваться следующими документами:

- СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 29 июля 2017 года).

- СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;

- Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- ФЗ-№190 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3.4. Подрядчик должен соблюдать требования СНиП и ГОСТ, а также СП, ПОТРМ, Ш1Б.

3.5. Подрядчик самостоятельно получает в случае необходимости соответствующее разрешение на производство ремонтных работ и сопутствующих работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

3.6. При проведении работ Подрядчик обязан неукоснительно соблюдать требования техники безопасности.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Работы выполняются на территории действующего учреждения. Подрядчику необходимо предусмотреть производство работ в условиях непрерывной работы учреждения без остановки производственного процесса, в том числе Подрядчик должен быть готов приостановить выполнение своих работ, по указанию Заказчика, в случае, когда это мешает деятельности учреждения.

4.2. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, с использованием собственных материалов, качественно и своевременно.

4.3. Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды на объекте.

4.4. Подрядчик несет риск случайной порчи или повреждения материалов и оборудования, результатов работ до их приемки Заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.5. Подрядчик несет материальную ответственность за причинение вреда и ущерба третьим лицам при проведении работ.

4.6. Проживание и питание работников Подрядчика обеспечивается за счёт средств Подрядчика и не оплачивается дополнительно Заказчиком.

4.7. Заказчик или представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода их выполнения.

4.8. Заказчик вправе контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при осуществлении контроля и надзора в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.9. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами и за свой счет.

4.10. Качество выполненной работы проверяется комиссией, созданной приказом Заказчика, согласно Техническому заданию.

4.11. Работы выполнять в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. В выходные или нерабочие праздничные дни выполнение работ возможно только по согласованию с Заказчиком.

4.12. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования по контрольно-пропускному и внутри объектному режиму.

4.13. Заявку на оформление пропусков на работников только граждан Российской Федерации 
(с указанием полных паспортных данных), документы на транспортные средства Подрядчика подавать не позднее двух дней до начала выполнения работ.

4.14. Доставка рабочих на место проведения работ обеспечивается Подрядчиком.

4.15. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров - накопителей под мусор.

4.16. Ежедневно до завершения работ Подрядчик осуществляет уборку рабочих мест и вынос мусора. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

4.17. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения ремонтных, электромонтажных и иных работ бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами и сотрудниками предприятия Заказчика своих функциональных обязанностей.

4.18. Подрядчик должен обеспечить на месте производства работ наличие специалиста по охране труда соответствующим удостоверением, организовать проведения инструктажей рабочих по охране труда, выдачу средств индивидуальной защиты и обеспечить безопасность рабочих мест и производственный процесс.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Перед началом производства работ:

- Подрядчик обязан предоставить График производства работ на согласование Заказчику;

- предоставить приказ о назначении ответственных лиц за производство работ на объекте с правом подписи в технической документации;

- предоставить приказ о назначении ответственных лиц за технику безопасности и охрану труда на объекте;

- предоставить приказы с указанием использования автомобильной техники для оформления пропусков для завоза материалов и изделий на территорию учреждения;

- предоставить список работников, которые будут производить работы;

- предоставить список иностранных граждан, если таковые есть, с обязательным предоставлением полного пакета разрешительной документации для производства работ на территории РФ;

5.2. Допуск к работе оформляется 2-х сторонним актом по форме согласно СНиП 12-03-2001 при условии полного выполнения Подрядчиком требований, указанных в п.5.1.

5.3. Подрядчик одновременно с поставкой материалов на объект Заказчика (на всех этапах работ) предоставляет Журнал входного контроля и заверенные надлежащим образом копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п.

5.4. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

5.5.  С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт общий и специальные журналы производства работ, которые хранятся на объекте Заказчика, где отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.7. Контроль за выполнением видов, объемов и качества работ на объекте осуществляет Заказчик.

5.8. Заказчик ежедневно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.9. Качество огнезащитной обработки должно подтверждаться протоколом испытаний.

6. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

6.1. Подрядчик, после окончания выполнения работ в полном объеме или поэтапно, письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдачи-приемки выполненных работ и передает Заказчику:

- исполнительные схемы;

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; КС-3 в 2-х экз.;

- акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 16 мая 2023 года №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (при наличии);

- журнал производства работ;

- заверенные копии сертификатов или паспорта качества на использованные материалы;

- заверенные надлежащим образом копии товарных накладных и счетов, счетов-фактур, подтверждающих стоимость материалов

В течение 3 дней формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

6.2. При этом в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.3. Акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, подписанные Сторонами, в отсутствие подписанного документа о приемке в единой информационной системе, не являются приемкой работ и основанием для расчетов по Контракту.

8. Требования по объему и сроку гарантий качества на результаты работ:

Подрядчик гарантирует безопасную эксплуатацию объекта на протяжении гарантийного срока, который устанавливается в течение 3 (трех) лет с даты подписания Документа о приемке. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, что составляет результат работы.

9. Требования к безопасности товара, работ, услуг:

Подрядчик отвечает за безопасность производства работ и соблюдение мер противопожарной безопасности в полном объеме, согласно нормам, правилами и законам действующих на территории РФ. Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте.

Ответственность за соблюдение мер противопожарной безопасности и обеспечение медицинской помощи сотрудникам Подрядчика лежит на Подрядчике.

10. Требования к качеству работ и материалам:

Требования к качеству работ: качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ.

Все материалы, применяемые для ремонта, должны быть только из числа разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы.

Все предлагаемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными и произведены не ранее 2025 г.

Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты от производителя, декларации о соответствии, технические паспорта от производителя, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.