ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование закупочной сессии: На оказание услуг по проведению дозиметрических и радиометрических измерений томографа компьютерного, кабинета МСКТ и смежных помещений в рентгенологическом отделении Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ в 2026 году

НМЦК: 38 010,00

Место оказания услуг: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 18, рентгенологическое отделение Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ.

Срок оказания услуг: Услуга оказывается в срок не более 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

ОКПД2: 39.00.23.100 - Услуги по мониторингу радиационной обстановки

Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг в рабочие дни с 09.00 до 14.00 (время местное).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование услуги | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение дозиметрических и радиометрических измерений томографа компьютерного, кабинета МСКТ и смежных помещений в рентгенологическом отделении Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ в 2026 году | 1 | Условная единица |

Объем оказываемых услуг:

Исполнитель обязан оказать услуги по нижеуказанному перечню работ:

| № п/п | Наименование услуги | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение дозиметрических и радиометрических испытаний (измерений) эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования: Томограф компьютерный, модель BrightSpeed Elite, изготовитель: GE Healthcare, Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07845 от 24.05.2010, год выпуска: 2012, Заводской (серийный) №RU7576CT01/298204HМ9 | 1 | Условная единица |
| 2 | Контроль мощности дозы излучения кабинета МСКТ, рабочих мест персонала и смежных помещений в рентгенологическом отделении Клиник по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, 18, рентгенологическое отделение Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ. | 1 | Условная единица |
| 3 | Оформление и выдача протокола по результатам исследований. Протоколы радиационного контроля выдаются Исполнителем Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания Услуг. | 2 | Условная единица |

Требования к Исполнителю:

- Наличие действующего аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов (в соотв. со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").

- Оказание услуг должно проводиться в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми документами (Госты, стандарты, СанПиН, методические указания и рекомендациям, ПУЭ) и прочие и требованиями, установленные к услугам.

- Для выполнения работ возможно привлечение Субподрядчика. Субподрядчик должен иметь все необходимые свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, лицензии и разрешения, наличие которых является обязательным для выполнения работ.