Техническое задание
на поставку комплекта электродов для аппарата Нейро-ЭРГ
для нужд ФКУ «ГБ МСЭ по Астраханской области» Минтруда России

[bookmark: _Hlk238556957]1. Наименование закупки: поставка комплекта электродов для аппарата Нейро-ЭРГ.
1.1. Код товара по ОКПД2: 26.60.12.140 «Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях»
2. Заказчик: ФКУ «ГБ МСЭ по Астраханской области» Минтруда России.
3. Местонахождение Заказчика: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева, 8А.
4. Место и порядок поставки товара: Товар передаётся Поставщиком путём его доставки и передачи Заказчику по адресу местонахождения Заказчика (п. 3 настоящего технического задания). Доставка Товара до места его передачи осуществляется силами и средствами Поставщика.
5. Срок поставки товара с учётом его доставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта.
6. Цена контракта включает: стоимость товара, доставку товара, транспортные расходы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов и сборов, утверждённых действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением контракта.
7. Наименование, количество и характеристики товара:

	№
п/п
	Наименование товара
	Состав комплекта
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Комплект электродов для аппарата Нейро-ЭРГ (серийный номер 1979РА, 2017 года выпуска)
	Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП»
	Шт.
	4

	
	
	Объединитель однополярных гнёзд
	Шт.
	1

	Итого:
	Шт.
	5



8. Требования к качеству поставляемого товара:
8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т. ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
9. Требования к поставке товара:
9.1. Поставщик обязан уведомить заказчика о точном времени и дате поставки товара.
9.2. Поставщик своими силами и за свой счёт производит доставку, поставляемых товаров.
10. Требования к гарантийным обязательствам:
10.1. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемых товаров без дополнительных расходов со стороны заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставляемого товара при обнаружении брака.
