Контракт № __/26

г. Санкт-Петербург                                                                    «____» ____________2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия художеств», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Филиала Российской академии художеств в г. Санкт-Петербурге «Центр научных учреждений Российской академии художеств» (г. Санкт-Петербург)» Анниковой Юлии Сергеевны, действующего на основании доверенности № 2-29/1141 от 18.12.2025 г., и __________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.  5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – ФЗ-44), заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту - “Контракт”) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

  - Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги по выполнению работ по подготовке к отопительному сезону 2026–2027г.г. системы отопления зданий Заказчика по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 3 линия, д. 2а (Университетская наб. д. 17, литер И) и Васильевский Остров, 4 линия д.1-3, литеры Ч (далее именуются - Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта и Техническими требованиями (Приложение №1).

2. Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием (далее именуется - ТЗ) (приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего Контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

г) по согласованию с Заказчиком оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте;

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта;

е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

3.2. Исполнитель обязан:

а) оказать услуги в соответствии с ТЗ в предусмотренный настоящим Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;

г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг;

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660);

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Исполнителю уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом X настоящего Контракта.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги оказываются по заявке Заказчика.

Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 07 августа 2026 года.

4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (последнего этапа услуг).

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) в двух экземплярах.

К акту сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) прилагаются документы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Заказчик в течение пяти  дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) и отчетных документов, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа услуг) по Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки услуг.

5.3. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки услуг им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта составляет ____________ рублей ____ копеек (), в том числе НДС не облагается/НДС (__) облагается в размере_________() рублей 00 ____ копеек.

Цена за единицу услуги указана в приложении № 1 к настоящему контракту.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех Услуг, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за фактическое надлежащее выполнение Исполнителем своих обязанностей по оказанию Услуг в соответствии с условиями Контракта, включая стоимость услуг привлеченного Исполнителем персонала и все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

6.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных ст. 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и иным действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема, качества оказываемой Услуги и иных условий Контракта.

6.5. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта Заказчик вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

6.6. Расчеты с Исполнителем осуществляются Заказчиком за счет средств федерального бюджета на 2026 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по безналичному расчету за фактически оказанные услуги не позднее 5 (пять) рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании представленных исполнителем счета, счета-фактуры и оформленного надлежащим образом акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Код вида расходов - 244

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.7. В случае изменения расчетного счёта Исполнитель обязан в однодневный срок известить Заказчика об изменениях с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.

6.8. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в валюте Российской Федерации.

6.9.   Авансирование не предусмотрено.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Не предусмотрено.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и Контрактом.

8.2. Гарантийный срок на оказанные услуги со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) составляет 3 месяца.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

9. Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Не предусмотрено.

10. Ответственность сторон

10.1. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчиком уплачивается штраф в соответствии с условиями контракта в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) уплачивается штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 10.5. – 10.7. настоящего контракта, рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа). указанной в п.6.1. настоящего Контракта;

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.8 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

10.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.14. В случае, если Исполнитель является Субъектом малого предпринимательства, определенным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1% процента цены договора, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения контракта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

11.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. Рассмотрение и разрешение споров

12.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между ними, в том числе и в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

12.4. В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 18.12.2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

14. Порядок изменения и расторжения контракта

14.1. Изменение положений настоящего Государственного контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона от 05.04.2013   N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по основаниям и в порядке, предусмотренном    настоящим Государственным контрактом.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Изменения существенных условий настоящего Контракта при его исполнении допускаются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т.ч.:

1) пп. а) и б) п. 1 и п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, а именно:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;

в) при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.

14.3. Контракт может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон;

б) по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ;

в) в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Заказчик также имеет право на расторжение Контракта в случае существенного нарушения условий настоящего Контракта.

Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

14.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.5. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде. Стороны согласовывают, что в рамках исполнения настоящего Контракта, надлежащими признаются уведомления и иные документы, в том числе направленные на адрес электронной почты поставщика, указанный в п. 16 настоящего Контракта.

15. Прочие условия

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все уведомления, сообщения и т.п. должны направляться по факсу, по электронной почте с последующим письменным подтверждением, заказным письмом, телеграммой либо нарочным по адресам, указанным в разделе 16 Контракта.

При изменении юридического адреса и/или платежных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5 рабочих дней с момента таких изменений. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены нарочным по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

15.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

15.4. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 Бланк «Акт сдачи-приемки оказанных услуг»;

Приложение № 3 Бланк «Акт выявленных недостатков оказанных услуг»;

Приложение № 4 «Спецификация».

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия художеств» Юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка дом 21 Почтовый и фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 2а Банковские реквизиты: ИНН 7704012975 КПП 780143001 УФК по Нижегородской области (Центр научных учреждений РАХ, л/с 21726Н59070) Банк ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород р/с 03214643000000013225 БИК 012202102 к/с 40102810745370000024 ОКПО 25293227 ОКВЭД 72.20, 68.20, 82.30, 90.03, 91.01 ОКТМО 40307000 ОГРН 1027739128350 Телефон: (812) 323-75-29 Эл. Почта: rah_spb@mail.ru Сайт: rahspb.ru ВРИО Директора Центр научных учреждений РАХ ____________________ /Анникова Ю.С./ | Исполнитель: _________________________// |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту  от «      » ___________ 2026 г. № ____/26

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке ИТП-1, ИТП-2, ИТП-3 к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 г.г. и сдаче объектов к отопительному сезону по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 3 линия, д. 2а (Университетская наб. д. 17, литер И) и Васильевский Остров, 4 линия д.1-3, литер Ч.

Наименование:  Работы по подготовке к сезонной эксплуатации и сдаче АО “Теплосеть СПб»  ИТП 1, ИТП 2, ИТП 3 для нужд филиала Российской академии художеств в г. Санкт-Петербурге «Центр научных учреждений Российской академии художеств» (г. Санкт-Петербург)» (далее Заказчик) по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 2а.

Место, условия и сроки выполнения работ: Место проведения ИТП систем ЦО и ГВС Заказчика по запросу непосредственного исполнителя в процессе проведения работ. Срок (период) выполнения работ: с даты подписания контракта, по 07.08.2026 года.

1.Общие сведения

1.1. Задание: выполнение работ по подготовке и предъявлению готовности к отопительному сезону теплоснабжающей организации индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), и систем центрального отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС) в зданиях филиала Российской академии художеств в г. Санкт-Петербурге «Центр научных учреждений Российской академии художеств» (г. Санкт-Петербург), расположенных по адресам:

- 199034, г.Санкт-Петербург,4-я линия В.О., д.1-3, литер Ч, (ИТП 1,2),

- 199034, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 2а (ИТП 3)

1.2. Перечень документов, на основании которых производятся работы: Контракт, настоящее Техническое задание, Калькуляция, График выполнения работ, Принципиальная схема ИТП.

1.3. Цель работы: выполнение подготовки систем теплопотребления и тепловых сетей к отопительному сезону 2026/2027 г.г. Исполнение требований ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ в редакции, актуальной с 08.08.2024 г. «О теплоснабжении», получение от теплоснабжающих организаций Актов о проверке готовности объекта, теплоснабжающей организацией, к эксплуатации в отопительном сезоне.

1.4. Источник финансирования: Федеральный бюджет на 2026г. Авансирование не предусмотрено.

1.5. Расположение объекта производства работ: помещения здания по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 3 линия, д. 2а (Университетская наб. д. 17, литер И) и Васильевский Остров, 4 линия д.1-3, литеры Ч.

1.6. Время проведения работ: работы проводятся в рабочие дни с 09:00 до 17:45 часов. С письменного согласия Заказчика при проведении работ в выходные и праздничные дни, а также в другой период времени необходимо руководствоваться требованиями Положения о пропускном и внутри объектовом режиме филиала Российской академии художеств в г. Санкт-Петербурге «Центр научных учреждений Российской академии художеств» (г. Санкт-Петербург). На допуск работников к производству работ необходим полный список сотрудников по форме согласованной Заказчиком и Подрядчиком при заключении Договора. В списке указываются: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность. Список работников заверяется подписью руководителя и печатью организации – Подрядчика и в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора предоставляется Заказчику.

2.Требования к организации, качеству и срокам выполнения работ

2.1. Организация и выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, действующими СНиПами и ГОСТами:

2.2. При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан обеспечивать выполнение работ с использованием материалов, деталей, конструкций и оборудования надлежащего качества и безопасности, соответствующих стандартам и требованиям, установленным действующим российским законодательством к товару такого рода. Контроль качества применяемых материалов осуществляет ответственный представитель Заказчика.

2.3. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, охранно-пожарную сигнализацию и т.д. В случае повреждения систем, не являющихся объектом выполнения работ, Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования, систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании сопутствующих работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

2.4. Все применяемые Подрядчиком материалы, детали, конструкции, оборудование и т.д. должны иметь сертификаты соответствия (декларацию соответствия), сертификаты пожарной безопасности и быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, в случае если это предусмотрено действующим российским законодательством.

2.5. Технический контроль выполняемых работ осуществляется Заказчиком, в том числе с привлечением организации (специалиста) и является основанием для требований об устранении вскрытых недостатков и нарушений, установления сроков их устранения, а также приёмки выполненных работ и их этапов.

2.6. Выполнение работ осуществляется в сроки Графика выполнения работ, который согласовывают при заключении Договора ответственные представители Заказчика и Подрядчика с учётом требований АО «Теплосеть СПб», норм и правил по эксплуатации тепловых энергоустановок и подготовки к отопительному сезону. Начало работ – дата заключения Договора

3.Требования к безопасности при выполнении работ

3.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

# - Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61926);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3.2. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

3.3. Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ только квалифицированный собственный персонал, прошедший проверку знаний по эксплуатации тепловых энергоустановок, электроустановок потребителей в установленном порядке, а также имеющий иные допуски по охране труда, технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности к выполнению работ. Специалисты Подрядчика из числа административно-технического и оперативно-ремонтного персонала обязаны по первому требованию полномочного представителя Заказчика предъявить удостоверения о проверке знаний правил проведения работ. При отсутствии удостоверений о проверке знаний правил работы, специалист к выполнению работ не допускается.

3.4. При выполнении работ Подрядчик обязан строго выполнять требования правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, обеспечивать санитарное состояние, как самих мест производства работ, так и смежных помещений, а также сохранность имущества Заказчика, при нарушении вышеуказанных требований вся ответственность ложится на Подрядчика.

4. Гарантии качества

4.1. Срок гарантии на выполненные в соответствии с Договором работы составляет                 12 месяцев с момента подписания Акта о приёмке выполненных работ.

4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или качество материалов и оборудования не соответствует требованиям СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счёт недостатки (дефекты), возникшие по его вине.

4.4. Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ; Работы выполняются из материалов Исполнителя, имеющих сертификаты качества или соответствия; не допускать захламленности территории и рабочих мест.

5. Перечень работ.

5.1. Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком дефектную ведомость оборудования, подлежащего ремонту и замене с указанием типоразмеров и желательного изготовителя.

5.2. Заказчик на основании согласованной с Подрядчиком спецификации приобретает необходимое оборудование и расходные материалы и передает их Подрядчику для производства работ, по настоящему Контракту.

5.3. Перечень работ по подготовке и предъявлению готовности к отопительному сезону теплоснабжающей организации индивидуального теплового пункта и теплосети в здании филиала Российской академии художеств в г. Санкт-Петербурге «Центр научных учреждений Российской академии художеств» (г. Санкт-Петербург) по адресам: 199034, г.Санкт-Петербург,4-я линия В.О.д.1-3, литер Ч, 199034, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 2а

| № | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление перечня дефектов в работе оборудования и их устранение в ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду; определение коррозионного износа металла труб. | Экз. | 2 (1+1) |
| 2 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры в системах отопления и ГВС | шт. | 33 (14+9) |
| 3 | Произвести демонтаж, монтаж оборудования для ремонта (замены) и сдачи в поверку. | шт. | 24 (12+12) |
| 4 | Проверка изоляции и опознавательной окраски трубопроводов | м.п. | 30 (20+10) |
| 5 | Профилактическое обслуживание регуляторов подпора, давления, перепада давления; терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС | шт. | 3 (2+1) |
| 6 | Промывка фильтров и грязевиков | шт. | 4 (2+2) |
| 7 | Настройка предохранительных клапанов в тепловом пункте | шт. | 3 (2+1) |
| 9 | Ревизия обратных клапанов на линиях подмеса ГВС, циркуляции ГВС | шт. | 3 (2+1) |
| 10 | Испытания тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность в соответствии с ПТЭ ТЭ. |  | 2 |
| 11 | Опрессовка трубопроводов отопления ИТП и тепловой сети | м.п. |  |
| 12 | Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления гидравлическим и гидропневматическим способом (исходя из объёма здания) | м.куб. |  |
| 13 | Выполнить проверку соответствия фактических диаметров отверстий сопел и ограничительных диафрагм расчетным диаметрам | шт. | 3 |
| 14 | Разработать эксплуатационные режимы систем теплоснабжения, а также мероприятия по их внедрению | Экз. | 3 |
| 15 | Предъявление подготовленного теплового пункта инспектору АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |  | 3 |
| 16. | Получение «Акта допуска к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.» |  | 3 |

6. Дополнительные условия

6.1. Выполнение всех работ должно осуществляться в строгом соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

6.2. Работы выполняются в условиях действующего учреждения, с минимальными сроками отключения холодного водоснабжения организации (при необходимости), с предварительным согласованием этого отключения с Заказчиком.

6.2.  Результатом надлежащего выполнения Подрядчиком всех работ по Договору является выдача теплоснабжающей организацией - АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Акта проверки готовности к отопительному сезону, в отношении каждого из двух Объектов Заказчика с выводом комиссии «Объект проверки готов к отопительному сезону 2025-2026г.г.», составленного по форме АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», которые Подрядчик в рамках цены Договора обязан получить в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и передать Заказчику.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия художеств» Юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка дом 21 Почтовый и фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 2а Банковские реквизиты: ИНН 7704012975 КПП 780143001 УФК по Нижегородской области (Центр научных учреждений РАХ, л/с 21726Н59070) Банк ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород р/с 03214643000000013225 БИК 012202102 к/с 40102810745370000024 ОКПО 25293227 ОКВЭД 72.20, 68.20, 82.30, 90.03, 91.01 ОКТМО 40307000 ОГРН 1027739128350 Телефон: (812) 323-75-29 Эл. Почта: rah_spb@mail.ru Сайт: rahspb.ru ВРИО Директора Центр научных учреждений РАХ ____________________ /Анникова Ю.С./ | Исполнитель: _________________________// |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту  от «      » _____________ 2026 г. № ___/26

БЛАНК

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

«____»________2026 г.                                                                                    г. Санкт-Петербург

Настоящий акт составлен в том, что:

Обязательства по оказанию услуг по ________________________________________________________ на сумму __________________(_______), включая НДС-________(_______), предусмотренные условиями Контракта  №_____ от _________20__г., выполнены ______________________________________ (указывается Заказчиком объем):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт | 3 |  |
|  | Выполнение работ по подготовке ИТП-1, ИТП-2, ИТП-3 к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг и сдаче объектов к отопительному сезону по адресам: 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 3 линия, д. 2а (Университетская наб. д. 17, литер И) и Васильевский Остров, 4 линия д.1-3, литер Ч. (Предъявление подготовленного теплового пункта инспектору АО «Теплосеть Санкт-Петербурга, получение «Акта допуска к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.») |  |  |  |

Экспертиза проведена, услуга ______________________ условиям контракта.

(соответствует / не соответствует)

_____________________________________________________________________________                           (отметка о наличии/отсутствии претензий)

Экспертиза проводилась следующим сотрудником (сотрудниками) Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем акте:

_______________ /_____________________/

Ф.И.О.               подпись

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон

Подписи сторон.

Приложение №3

к Контракту от «      » ____________ 2026 г. № ___/26

БЛАНК

Акт выявленных недостатков оказанных услуг

| г. Санкт-Петербург | «____»________20___г. |
| --- | --- |

Исполнитель, в лице___________________________________, действующий на основании __________________  с одной стороны, и  Заказчик в лице ____________________, действующий на основании_________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что при приемке оказанных услуг по Контракту № ___от __________выявлен  ряд недостатков, препятствующих приемке, которые подлежат  устранению в следующие сроки:

| № п/п | Наименование услуг | Выявленный недостаток | Срок устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон.

Приложение № 4

к  Контракту  от  «      » _____________ 2026 г. № ___/26

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед изм. | Кол-во | Цена за ед, руб. | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по подготовке ИТП-1, ИТП-2, ИТП-3 к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг и сдаче объектов к отопительному сезону по адресам: 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 3 линия, д. 2а (Университетская наб. д. 17, литер И) и Васильевский Остров, 4 линия д.1-3, литер Ч. (Предъявление подготовленного теплового пункта инспектору АО «Теплосеть Санкт-Петербурга, получение «Акта допуска к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.») | шт | 3 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,00 |

Цена Контракта составляет ____________ рублей ____ копеек (), в том числе НДС не облагается/НДС (__) облагается в размере_________() рублей 00 ____ копеек.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия художеств» Юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка дом 21 Почтовый и фактический адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 2а Банковские реквизиты: ИНН 7704012975 КПП 780143001 УФК по Нижегородской области (Центр научных учреждений РАХ, л/с 21726Н59070) Банк ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород р/с 03214643000000013225 БИК 012202102 к/с 40102810745370000024 ОКПО 25293227 ОКВЭД 72.20, 68.20, 82.30, 90.03, 91.01 ОКТМО 40307000 ОГРН 1027739128350 Телефон: (812) 323-75-29 Эл. Почта: rah_spb@mail.ru Сайт: rahspb.ru ВРИО Директора Центр научных учреждений РАХ ____________________ /Анникова Ю.С./ | Исполнитель: _________________________// |
| --- | --- |