
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 на закупку светодиодных панелей для климатической камеры «Фитотрон»
17 июня 2026г.
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.
ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.
Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Ответственное лицо Заказчика : руководитель гранта РНФ№23-14-00115-П  Бобров Александр Андреевич, +79109783060, hydrobot2000@mail.ru 
	Информация о предмете закупки



	1
	Способ определения поставщика:
	Закупочная сессия на ЕАТ
в соответствии с п. 5 части 1 ст. 93 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

	2
	Наименование объекта закупки:
	 Светодиодные панели для климатической камеры «Фитотрон»

	Информация об условиях контракта



	3
	Источник финансирования:
	за счет средств гранта РНФ№23-14-00115-П, руководитель Бобров А.А.

	4
	Описание объекта закупки:
 ОКПД2: 26.11.22.220
Светодиодные модули
	Основные технические параметры светодиодных панелей (комплектация на основе наборных панелей): 

Количество влагозащищенных IP21 светодиодных панелей - 4 шт; 

Количество линеек на каждой панели
 - 3;

Количество цветных светодиодов на каждой панели -  48шт;


Мощность одного цветного светодиода в панели -  2,5Вт;

Длина волны светодиода красного цвета -  620нм;

Длина волны светодиода глубоко-красные цвета - 660 нм;

Длина волны светодиода зелёного цвета-  525нм;


Длина волны светодиода синего цвета -  460нм;


Длина волны светодиода глубоко-синего цвета - 440нм;
Освещённость рабочей поверхности, верхний ярус (при изменении расстояния от светодиодной панели в пределах от 50 до 10см) - 0-200 мкмоль/см2;


Освещённость рабочей поверхности, нижний ярус (при изменении расстояния
от светодиодной панели в


пределах от 50 до 10см) - 0-600мкмоль/см2;


Срок службы светодиодов - 30000 часов;
Общая мощность светодиодов на каждой панели - 120Вт.


	5
	Объем (количество) поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг):
	14 шт

	6
	Условия оплаты:
	Заказчик производит выплату авансового платежа 30% от цены договора Поставщику в срок не более  10 (десяти) рабочих дней со дня выставления последним счета. 

Окончательный расчет производится в срок не более 10  рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.

	7
	Срок поставки товаров
	Поставка силами и средствами Поставщика в течение 30 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.

	9
	Срок действия договора
	С даты заключения договора по 25 августа 2026 года и полного исполнения обязательств сторонами договора


Ответственное лицо:__________________/Бобров А.А./
                           ФИО            подпись



