Приложение

к государственному контракту

№ ______ от «___» ________2026

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники

| №п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) | комплексное техническое обслуживание медицинской техники Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий по Республике Марий Эл |
| 2. | Код ОКПД | 33.13.12.000 |
| 3. | Объем оказываемых услуг | В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию. |
| 4. | Условия оказания услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика | Оказание услуги по техническому обслуживанию (далее ТО) медицинской техники (далее –МТ), находящейся в эксплуатации Заказчика. ТО МТ выполняется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» утвержденными Минздравом РФ и Министерством промышленности, науки и технологии РФ в 2003 году. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р57501-2017 г. ТО МТ включает в себя следующие виды работ: - Периодическое техническое обслуживание, согласно технической эксплуатационной документации на медицинское оборудование (1 раз в год), в течение 10 календарных дней с даты подписания Государственного контракта; - ИКТС (инструментальный контроль технического состояния МТ) Результаты контроля технического состояния отражаются в журнале технического обслуживания. |
| 6 | Место оказания услуги | Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 107 |
| 7. | Сроки (периоды) оказания услуг | - Периодическое техническое обслуживание, согласно технической эксплуатационной документации на медицинское оборудование (1 раз в год) в течение 10 календарных дней с даты подписания Государственного контракта; - 2) ИКТС, в течение 10 календарных дней с даты подписания Государственного контракта; |
| 8. | Порядок сдачи и приемки оказанных услуг | По факту оказания услуг Исполнителем выдается акт сдачи- приемки оказанных услуг, и журнал ТО. |
| 9. | Требования к участникам закупки | Единые требования к участникам предъявляются в соответствии со ст.31 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 10. | Иные требования | Наличие лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» |

Приложение 1

к техническому заданию

Спецификация

комплексное техническое обслуживание медицинской техники

| № п.п. | Наименование услуги | Количество (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодическое техническое обслуживание, согласно технической эксплуатационной документации на медицинское оборудование (1 раз в год) Контроль технического состояния МТ. Результаты контроля технического состояния отражаются в журнале технического обслуживания | 1 |
| 2 | ИКТС Облучателя- Рециркулятора медицинского Armed CH 211- 130 | 1 |