Описание объекта закупки

На поставку устройства автоматического ввода резервного питания (АВР) для дизель-генераторной установки 30 кВт с установкой и пуско-наладкой для отделения диализа поликлиники №1 ФГБУ КФНКЦ ФМБА России

| Наименование товара / код КТРУ | Кол-во | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устройство коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ (устройство автоматического ввода резервного питания (АВР) для дизель-генераторной установки 30 кВт ) 27.12.20.000-00000001 | 1 шт. | Назначение | Коммутация источников электроэнергии с потребителями энергии. |  |  |
|  |  | Тип сети | Трехфазная, 400 | В |  |
|  |  | Частота | 50 | Гц |  |
|  |  | Максимальный ток | 100 | А |  |
|  |  | Мощность | 30 | кВт |  |
|  |  | Длина трассы от ДГУ до места установки | 45 | м |  |
|  |  | Блок зарядки АКБ | наличие |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  |  | Габариты (г/ш/в) | Глубина 200 Ширина 400 Высота 500 | мм мм мм |  |

| Общие требования |  |
| --- | --- |
| Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования во время транспортировки и хранения. | Наличие |
| Паспорт на оборудование | Наличие |
| Руководство по эксплуатации | Наличие |
| Год выпуска оборудования, не ранее | 2025 года |
| Срок предоставления гарантии производителя | не менее 12 месяцев |
| Срок предоставления гарантии поставщика | не менее 12 месяцев |
| Объем предоставления гарантии качества: |  |
| -устранение неисправностей, связанных с дефектами производства | Соответствие |
| -устранение неисправностей посредством замены запасных частей | Соответствие |
| Доставка, разгрузка, монтаж на объекте заказчика. | Наличие |
| Монтаж оборудования | Наличие |
| Погрузочно-разгрузочные работы и перенос до места монтажа. | Наличие |
| Подключение к электрической сети | Наличие |
| Пуско-наладочные работы | Наличие |
| Передача исполнительной документации и паспортов | Наличие |
| Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов. | Наличие |

Место поставки:

- Республика Крым, м.о. город-курорт Ялта, ул. П. Тольятти, 13, Отделение гемодиализа поликлиники №1;

Срок поставки и установки**: в течение 15 рабочих дней с момента подписания Контракта.

Начальник тех. отдела 								Поленов Ю.Б.