ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk77238933]На поставку устройства автоматического ввода резервного питания (АВР) для дизель-генераторной установки 30 кВт с установкой и пуско-наладкой для отделения диализа поликлиники №1 ФГБУ КФНКЦ ФМБА России
	Наименование товара /                код КТРУ
	  Кол-во
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	

	1. Устройство коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ (устройство автоматического ввода резервного питания (АВР) для дизель-генераторной установки 30 кВт ) 

27.12.20.000-00000001
	1 шт.
	Назначение
	Коммутация источников электроэнергии с потребителями энергии. 
	
	

	
	
	Тип сети
	Трехфазная, 400
	В
	

	
	
	Частота
	50
	Гц
	

	
	
	Максимальный ток
	100
	А
	

	
	
	Мощность
	30
	кВт
	

	
	
	Длина трассы от ДГУ до места установки
	45
	м
	

	
	
	Блок зарядки АКБ
	наличие
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	

	
	
	Габариты (г/ш/в)
	Глубина 200
Ширина 400
Высота 500
	мм
мм
мм
	







	Общие требования

	Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования во время транспортировки и хранения.
	Наличие


	Паспорт на оборудование
	Наличие

	Руководство по эксплуатации
	Наличие

	Год выпуска оборудования, не ранее
	2025 года

	Срок предоставления гарантии производителя
	не менее 12 месяцев

	Срок предоставления гарантии поставщика
	не менее 12 месяцев

	Объем предоставления гарантии качества:
	

	-устранение неисправностей, связанных с дефектами производства
	Соответствие

	-устранение неисправностей посредством замены запасных частей
	Соответствие

	Доставка, разгрузка, монтаж на объекте заказчика.
	Наличие

	Монтаж оборудования
	Наличие

	Погрузочно-разгрузочные работы и перенос до места монтажа.
	Наличие

	Подключение к электрической сети
	Наличие

	Пуско-наладочные работы
	Наличие

	Передача исполнительной документации и паспортов
	Наличие

	Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов.
	Наличие


















Место поставки: 
· Республика Крым, м.о. город-курорт Ялта, ул. П. Тольятти, 13, Отделение гемодиализа поликлиники №1;
Срок поставки и установки**: в течение 15 рабочих дней с момента подписания Контракта.



Начальник тех. отдела 								Поленов Ю.Б.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ   Н а поставку   устройства автоматического ввода резервного питания (АВР) для дизель - генераторной установки 30  кВт с установк ой   и пуско - наладкой для отделения   диализа  поликлиники №1  ФГБУ   КФНКЦ ФМБА России            

Наименование товара /                  код  КТРУ     Кол - во  Наименование  характеристики  Значение  характеристики  Ед. изм.   

1. Устройство  коммутации или  защиты  электрических цепей  на напряжение не  более 1 кВ   ( устройств о  автоматического  ввода резервного  питания (АВР) для  дизель - генераторной  установки 30 кВт  )       27.12.20.000 - 00000001  1   шт.  Назначение  Коммутация  источников  электроэнергии с  потребителями  энергии.     

Тип сети  Трехфазная, 400  В   

Частота  50  Гц   

Максимальный  ток  100  А   

Мощность  30  кВт   

Длина  трассы от  ДГУ до места  установки  45  м   

Блок зарядки  АКБ  наличие    

Степень защиты  IP20    

Габариты (г/ ш/в)  Глубина   200   Ширина  400   Высота  500  м м   м м   мм   

Общие требования  

Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования  во время  транспортировки и хранения.  Наличие    

Паспорт   на оборудование  Наличие  

Руководство по эксплуатации  Наличие  

Год выпуска оборудования, не ранее  202 5   года  

Срок предоставления гарантии производителя  не менее 12 месяцев  

Срок предоставления гарантии  поставщика  не менее 12 месяцев  

Объем предоставления гарантии качества:   

- устранение неисправностей, свя занных с дефектами производства  Соответствие  

- устранение неисправностей пос редством замены запасных частей  Соответствие  

