УТВЕРЖДАЮ

Специалист по закупкам ФГБУ ПОО

«ГУОР г. Бронницы МО»

Астудина Е.Н.

(утверждено установленным порядком)

«______» ____________2026 г

Техническое задание

Поставка товара для текущего ремонта помещения на территории УТЦ

Наименование товара

| П/Н | Наименование | Ед.изм | ОКПД2 | ОКВЭД2 | КТРУ | Характеристики поставляемого товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлочерепица | лист | 24.33.20.000 | 24.33 |  | Монтерей Размеры: Ширина общая, мм – 1180 мм Ширина полезная, мм -1100 мм Толщина – 0,45 мм RAL – 3005 Длина – 3,5 метра | 8 |
| 2 | Саморез кровельный по металлу | кг | 25.94.11.120 | 25.94 |  | Страна производства - Россия Материал - сталь Наконечник - сверло Покрытие - белый цинк Размер - 4.8х50 Резьба - универсальная Головка - окрашены по системе RAL шайба с резиновой прокладкой EPDM шестигранная с пресс-шайбой Цвет – RAL 3005 | 2 |
| 3 | Планка примыкания для металлочерепицы | шт | 25.11.23.119 | 25.11 |  | Размеры: 150х150х2000 мм Двустороннее цветное покрытие Цвет по шкале RAL – 3005 Толщина – 0,45 мм Оцинкованная сталь Защитное покрытие Полиэстер (PE) | 11 |
| 4 | Окно пластиковое | шт | 22.23.14.120 | 22.23 |  | # Пластиковое окно Rehau Blitz одностворчатое 400x400 или эквивалент Стеклопакет - Однокамерный (Энергосберегающий) Тип окна - Одностворчатое Ширина - 400 мм Высота - 400 мм Материал - ПВХ Профиль - REHAU Blitz Створка - Поворотная Гарантия - 5 лет Цвет - Белый Фурнитура – Roto Микропроветривание при повороте ручки | 2 |
| 5 | Дверь металлическая | шт | 25.12.10.190 | 25.12 |  | Размер двери (габариты): Полотно: 80х2000 мм Коробка: 900х2100 мм Толщина коробки 950 мм Толщина полотна – 630 мм Коробка (каркас двери): Профильная труба 50x25 мм Полотно: Профильная труба 40x25 мм Лист металла: Толщиной 2 мм Ребра жесткости: Профильные трубы 40x25 мм Контуры уплотнения: 2 контура Угол открывания двери: 180 градусов Направление открывания: правое Тип открывания: Наружный Блокираторы: Есть Уплотнение: Резиновый уплотнитель Верхний замок: ПРО САМ ЗВ8-6-13 Нижний замок: ПРО САМ ЗВ4-31 Петли: 2 шт Шумо- и теплоизоляция:– плита минваты или пенопласт) Глазок: 180 градусов Личина: DAMX С70 Ручки: Apecs HP-85.1823-AB Задвижка: Страж Производитель Россия, ООО «Сталь Дверь» или эквивалент | 2 |
| 6 | Сайдинг металлический | кв.м | 25.11.23.119 | 25.11 |  | Технические характеристики товара Металлический сайдинг Корабельная доска Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм Золотой дуб (Golden Wood Intence Fresh TwinColor) Длина – 2 метра Ширина полезная, мм: 240 Ширина общая, мм: 265 | 10 |
| 7 | Планка Н-образная для стыков | шт | 25.11.23.120 | 25.11 |  | Технические характеристики товара Планка Н-образная для стыков.сложная 3 м, Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм, Золотой дуб (Golden Wood Intence Fresh TwinColor) | 2 |
| 8 | Планка стартово-финишная | шт | 25.11.23.120 | 25.11 |  | Технические характеристики товара Планка стартово-финишная 3 м, Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм, Золотой дуб (Golden Wood Intence Fresh TwinColor) | 8 |
| 9 | Углы внешние для сайдинга | шт | 25.11.23.120 | 25.11 |  | Угол внешний сложный 135? (75х75) 3 м, Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм | 7 |
| 10 | Труба вентиляционная |  | 25.11.23.120 | 25.11 |  | Материал – нержавеющая сталь Диаметр – 150 мм Толщина металла – 0,5 мм | 3 |
| 11 | Отвод для круглых воздуховодов 150 мм, 90 градусов | шт | 29.32.30.260 | 29.32 |  | Отвод (угол) 90 градусов D 150 Диаметр мм 150 Материал: нержавеющая сталь Толщина материала мм 0,5 Соединение: фланцевое (мама/папа) | 2 |
| 12 | Торцевая площадка (фланец) для трубы 150 мм | шт | 28.14.20.220 | 28.14 |  | Материал – нержавеющая сталь Для трубы 150 мм Толщина стали 0,5 мм | 2 |
| 13 | Профилированная труба металлическая | шт | 24.20.14.120 | 24.20 |  | Профилированная труба Размеры: 60х400х6000 мм Материал сталь. Толщина 2 мм. Марка стали – СТ3 Производство - Россия | 17 |
| 14 | Профилированная труба металлическая | шт | 24.20.14.120 | 24.20 |  | Профилированная труба Размеры: 40х40х6000 мм Материал сталь. Толщина 2 мм. Марка стали – СТ3 Производство - Россия | 4 |
| 15 | Дефлектор вентиляционный | шт | 23.32.12.120 | 23.32 |  | Для трубы диаметром 150 мм Материал – нержавеющая сталь Толщина стенки – 0,5 мм Производитель Россия Бренд – LAWA или эквивалент | 2 |

Адрес поставки товара

| № п\п | Адрес поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д.46 |

Сроки поставки товара

| № п\п | Сроки поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора |

Иные условия поставки товара

| № п\п | Иные условия поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара. Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной (при условий предъявлений требований законодательством РФ) опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности. Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара: Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара. Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша). Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара. |
| 2 | Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика. |
| 3 | В отношении объекта закупки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлен: ## - запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), (устанавливается при закупке согласно приложению N 1 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875). ## Осуществляется закупка товара, не относящегося к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей. |

Коды ОКПД2

| № п\п | Код ОКПД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 24.33.20.000 | «Профили листовые из нелегированной стали». |
|  | 25.04.11.120 | Шурупы из черных металлов |
|  | 22.23.14.120 | «Блоки оконные пластмассовые» |
|  | 25.12.10.190 | Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие». |
|  | 25.11.23.119 | «Конструкции и детали конструкций из чёрных металлов прочие, не включённые в другие группировки». |
|  | 23.32.12.120 | «Дефлекторы, зонты для дымовых труб, детали дымоходов и вытяжных труб керамические» |
|  | 24.20.14.120 | прочие пустотелые стальные профиля |

Коды ОКВЭД2

| № п\п | Код ОКВЭД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
|  | 25.04 | Производство оружия и боеприпасов |
|  | 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
|  | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
|  | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
|  | 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины |
|  | 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |

Коды КТРУ

| № п\п | Код КТРУ | Расшифровка |
| --- | --- | --- |

Начальник отдела эксплуатации                                                                                                                                                 Андреев С.А.

(подписано установленным порядком)