ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение рукава к катушке рукавной высокого давления КРВД-400-60/20, пожарной автоцистерны АЦ 4,0-40/4 (43265)

ОПИСАНИЕ ОБЬЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Характеристика поставляемого Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав высокого давления в комплекте с соединительными штуцерами | Рукав: длина рукава 60 метров; диаметр – DN20; класс по давлению – 105BAR; номер стандарта – SAE 100; конструкция – R1АТ; внутренний диаметр – 3/4. Штуцер соединительный – 2 штуки с зажимом | комплект | 1 |

Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода – изготовителя, что подтверждается паспортами на него, а также соответствующей маркировкой, должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, ранее не бывшим в использовании. Документы, удостоверяющие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.

Товар должен быть залит электролитом, уровень и плотность которого должны соответствовать предусмотренным инструкциями по эксплуатации соответствующих аккумуляторных батарей. Товар должен быть заряжен.

Гарантийный срок эксплуатации Товара - не менее срока гарантии завода-производителя и исчисляется с даты подписания Заказчиком документов о приемке (УПД, товарная накладная).

Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товаре в течении гарантийного срока, или заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения.

Устранение дефектов или замена Товара производится в 5-дневный срок после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Срок поставки Товара – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания контракта (договора).

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты контракта (договора), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.

Приемка Товара производится Заказчиком по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 23.

Поставщик лично или через своего представителя уполномоченного доверенностью передает Товар Заказчику.

Доставка, разгрузочно-погрузочные работы Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Ответственный за составление технического задания:                                         Ю.А. Киртаев