Техническое задание
Электроматериалы

1. Общие требования

1.1. Предмет закупки: Электроматериалы для ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области, 
1.2. Форма и место поставки: одной партией по месту нахождения заказчика: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов,14.
2. Наименование, характеристика и объем товара

	№
	Наименование,
ОКПД 2
	Характеристики
	Ед.
изм
	Коли
чество
	Цена за
единицу
	Сумма, руб

	1
	Кабель BBrHr(A)-LS 4x6 ГОСТ
27.32.13.135
	Тип ВВГнг(A)-LS 
Количество жил 4 шт
Сечение жилы кабеля 6 мм²
Номинальное напряжение
660 В
Материал медь 
Структура жилы ОП 
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- газовыделением 
Цвет черный 
Стандарт ГОСТ 
Упаковка бухта 
Max рабочая температура
50 °С
Min рабочая температура
-50 °С
	м
	32
	268,50
	8 592,00

	2
	Светильник св/диод СПО 36Вт 6500К 2900лм IP20 1200x65x23
27.32.13.135
	Мощность: 36Вт
Степень защиты: IP20
Световой поток: 2900Лм
Цветовая температура: 6500К
Размер: 1200*65*23мм
	шт
	14
	224,25
	3 139,50

	3
	Панель св/диод 36Вт унив призма 6500К 3500лм IP40 595x595x19
27.32.13.135
	Мощность: 36Вт
Степень защиты: IP40
Световой поток: 3500Лм
Цветовая температура: 6500К
Размер: 595*959*19мм
	шт
	38
	412,50
	15 675,00

	4
	Автомат Зп 50А
27.12.22.000
	Количество полюсов: 3
Номинальное напряжение: 220В
Номинальный ток: 50А
	шт
	2
	399,75
	799,50

	5
	Автомат In 25А
27.12.22.000
	Количество полюсов: 1
Номинальное напряжение: 220В
Номинальный ток: 25А
	шт
	10
	90,00
	900,00

	6
	Автомат In 10А
27.12.22.000
	Количество полюсов: 1
Номинальное напряжение: 220В
Номинальный ток: 10А
	шт
	10
	101,25
	1 012,50

	7
	Диф.автомат АД-12 25А/30мА (1ф 2мод)
27.12.22.000
	Количество полюсов 1+N
Номинальный ток, А 25
Дифференциальный ток, мА
30
Характеристика электромагнитного расцепителя C
Номинальная отключающая способность, кА 4,5
Тип модуля  ифференциальной защиты
Электронный
Количество модулей 2
Номинальное напряжение, В
220
Тип тока утечки AC
Тип напряжения AC 
Частота, Гц 50
Способ монтажа На DIN-рейку
Температура эксплуатации, °C
От -25 до +50
Климатическое исполнение
УХЛ3.1
Степень защиты IP20
	шт
	2
	495,75
	991,50

	8
	Щит пласт 16 мод навес Vi- Ко с шиной 295x241x108
27.12.31.000
	Тип корпуса электрощита
Щит распределительный навесной ЩРН 
Материал корпуса- Пластик 
Степень защиты IP- IP41 
Способ монтажа- Накладной 
С монтажной панелью- Нет 
DIN-рейка- Да 
Прозрачная дверца/крышка -Да 
Количество рядов- 2
Количество модулей- 16
Габариты 295x241x108
	шт
	2
	1 132,50
	2 265,00

	9
	Кабель-канал 20x10
27.33.14.000
	Материал: ПВХ
Размер: 20*10мм
Длина отрезка: 2метра
	м
	80
	18,00
	1 440,00

	10
	Кабель-канал 25x16 (24x15)
27.33.14.000
	Материал: ПВХ
Размер: 25x16 (24x15)мм
Длина отрезка: 2метра
	м
	60
	30,75
	1 845,00

	11
	Труба гофр 20 с зондом ПВХ
27.33.14.000
	Внешний диаметр:20 мм
Степень защиты:55 IP
Цвет : серый 
Материал: ПВХ
Тип: труба гибкая гофрированная
	шт
	2
	975,00
	1 950,00

	12
	Дюбель-гвоздь 6x40 потай (50шт/уп)
22.21.20.000
-00000003
	Тип Дюбель-гвозди с потайной манжетой
Диаметр (мм) 6
Длина (мм) 40
Диаметр гвоздя (мм) 3.8
Длина гвоздя (мм) 45
Размер шлица PZ2
Основание Бетон, кирпич, камень
Материал Полипропилен/ Оцинкованная сталь
	упак
	20
	49,50
	990,00

	13
	Розетка 1 ОУ б/з
27.33.13.110
	Одноместная
Тип установки открытый, без заземления. 
Номинальный ток 16 А. Напряжение 250 В. 
Степень защиты IP20. 
Цвет- белый.
	шт
	10
	37,50
	375,00

	14
	Розетка 2 ОУ б/з
27.33.13.110
	Двухместная. 
Тип установки открытый, без заземления. 
Номинальный ток 16 А. Напряжение 250 В. 
Степень защиты IP20. 
Цвет- белый.
	шт
	16
	90,00
	1 440,00

	15
	Выключатель 1 ОУ
27.33.11.140
	Тип: выключатель
Монтаж: открытый
Особенности
не содержит галогенов
Одноклавишный
	шт
	18
	51,00
	918,00

	16
	Коробка ОУ расп. 85x85x40 IP44
27.33.14.000
	Монтаж наружный
Класс пылевлагозащищенности
IP44
Размер:  85x85x40 мм
	шт
	20
	40,50
	810,00

	17
	Кабель-канал 25x25
27.33.14.000
	Материал: ПВХ
Размер: 25x25 мм
Длина отрезка: 2метра
	м
	10
	34,50
	345,00

	18
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-Б5 2x1,5
27.32.13.135
	Маркировка кабеля: ВВГ-Пнг
Материал жил: медь
Диаметр сечения жил: 1,5мм2 
Количество жил: 2
	м
	200
	25,50
	5 100,00

	19
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-БЗ 2x2,5
27.32.13.135
	Маркировка кабеля: ВВГ-Пнг
Материал жил: медь
Диаметр сечения жил: 2,5мм2 
Количество жил: 2
	м
	200
	60,75
	12 150,00

	20
	Изолента ПВХ черная 0,15мм 19мм 20м –
22.29.21.000
	Материал ПВХ
Длина 20 м
Ширина 19 мм
	шт
	5
	79,50
	397,50

	21
	Держатель для трубы Д20
22.21.29.130
	Внешний диаметр:20 мм
Степень защиты:55 IP
Цвет : серый 
Материал: ПВХ
Тип: клипса
	шт
	200
	1,50
	300,00

	22
	Стяжки нейлоновые КОС 3*200 (0 до 50мм) (белый) (100шт)
22.21.29.130
	Тип стяжка 
Материал нейлон 
Длина 200 мм
Ширина 3 мм
Фасовка 100 шт
Цвет белый 
Многоразовые нет 
	упак
	3
	59,25
	177,75

	23
	Наконечник ТМЯ 10-8-5
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 10 мм²
Диаметр кольца 5 мм
Крепление винта М8 
Наличие изоляции нет 
Материал медь 
	шт
	20
	29,45
	589,00

	24
	Наконечник ТМЯ 16-8-6
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 16 мм²
Диаметр кольца 6
Крепление винта М8 
Наличие изоляции нет 
Материал медь 
	шт
	55
	32,30
	1 776,50

	25
	Наконечник ТМЯ 35-10-9
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 35 мм²
Диаметр кольца 9
Крепление винта М10 
Наличие изоляции нет 
Материал медь 
	шт
	45
	65,55
	2 949,75

	26
	Наконечник ТА 16-8-5,4
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 16 мм²
Диаметр кольца 8.4 мм
Крепление винта М8 
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	65
	15,20
	988,00

	27
	Наконечник ТА 25-8-7
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 25 мм²
Диаметр кольца 7  мм
Крепление винта М8 
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	30
	20,90
	627,00

	28
	Наконечник ТА 35-10-8
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 35 мм²
Диаметр кольца 8  мм
Крепление винта М10 
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	40
	28,50
	1 140,00

	29
	Наконечник ТА 50-10-9
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 50 мм²
Диаметр кольца 9  мм
Крепление винта М10
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	20
	30,40
	608,00

	30
	Наконечник ТА 70-10-12
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 70 мм²
Диаметр кольца 12  мм
Крепление винта М10
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	20
	45,60
	912,00

	31
	Наконечник ТА 95-12-13
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 95 мм²
Диаметр кольца 13  мм
Крепление винта М12
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	25
	57,95
	1 448,75

	32
	Наконечник ТА 120-12-14
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 120 мм²
Диаметр кольца 14  мм
Крепление винта М12
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	25
	78,85
	1 971,25

	33
	Наконечник ТА 150-12-17
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 125 мм²
Диаметр кольца 17  мм
Крепление винта М12
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	25
	57,00
	1 425,00

	34
	Наконечник ТА 240-20-20
27.33.13.130
	Тип наконечник кольцевой прямой 
Тип монтажа опрессовка/обжим 
Сечение кабеля (Cu) 240 мм²
Диаметр кольца 20  мм
Крепление винта М20
Наличие изоляции нет 
Материал алюминий луженый
	шт
	20
	134,90
	2 698,00

	ИТОГО
	78 746,50



3. Требования к качеству товара
3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, который должен соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ  или иной нормативно-технической документации на данный вид товара, иметь сертификаты соответствия.
3.2. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия, выданным соответствующим органом по сертификации (декларацией о соответствии) и другими документами, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными в установленном порядке.
3.3. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом хранения на складе Государственного заказчика.
3.4. Поставленный Государственному заказчику товар, несоответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением, охраной, перевозкой и возвратом.
3.5. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ. Срок  замены некачественной продукции – 3 (три) дня с момента их выявления. Замена товара производится Поставщиком за свой счет.
4. Срок и порядок поставки
4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в адрес государственного заказчика: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 14, в течение 10 дней с момента заключения Контракта средствами и силами Поставщика.
  4.2. В случае обнаружения и документального подтверждения недопоставки Товара Поставщик производит допоставку Товара за свой счет в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления Государственным заказчиком Поставщика о недопоставке.
5. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила).
5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных   Контрактом, а   также   в   иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
5.4.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства,  и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.6 – 5.8. настоящего Контракта: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44 ФЗ от 05.04.2023, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик уплачивает Заказчику штраф определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.9. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа, устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
5.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.15. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.16. Контрактом предусмотрена возможность удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
5.17. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
Банковские реквизиты счета Заказчика в случае уплаты неустойки (штрафов, пеней) по контракту
Наименование: УФК по Омской области (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области)
Юридический адрес: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов,14
л/с 04521284330
ИНН 5501048475
КПП 550101001
ОГРН 1025500532100
ОКПО: 08827874
ОКТМО: 52701000001
ОКАТО: 52401380
БИК 015209001
Банк: ОКЦ №6 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Омской области  г. Омск
р/с  03100643000000015200
кор/с 40102810245370000044
КБК 320 11607090019000140
Назначение платежа: пени по ГК № 


Начальник ЭМО
майор внутренней службы                                                                                               Ф.А. Хлынцев

