Техническое задание

Электроматериалы

- Общие требования

  - Предмет закупки: Электроматериалы для ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области,

  - Форма и место поставки: одной партией по месту нахождения заказчика: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов,14.

- Наименование, характеристика и объем товара

| № | Наименование, ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм | Коли чество | Цена за единицу | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель BBrHr(A)-LS 4x6 ГОСТ 27.32.13.135 | Тип ВВГнг(A)-LS Количество жил 4 шт Сечение жилы кабеля 6 мм² Номинальное напряжение 660 В Материал медь Структура жилы ОП Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- газовыделением Цвет черный Стандарт ГОСТ Упаковка бухта Max рабочая температура 50 °С Min рабочая температура -50 °С | м | 32 | 268,50 | 8 592,00 |
| 2 | Светильник св/диод СПО 36Вт 6500К 2900лм IP20 1200x65x23 27.32.13.135 | Мощность: 36Вт Степень защиты: IP20 Световой поток: 2900Лм Цветовая температура: 6500К Размер: 1200*65*23мм | шт | 14 | 224,25 | 3 139,50 |
| 3 | Панель св/диод 36Вт унив призма 6500К 3500лм IP40 595x595x19 27.32.13.135 | Мощность: 36Вт Степень защиты: IP40 Световой поток: 3500Лм Цветовая температура: 6500К Размер: 595*959*19мм | шт | 38 | 412,50 | 15 675,00 |
| 4 | Автомат Зп 50А 27.12.22.000 | Количество полюсов: 3 Номинальное напряжение: 220В Номинальный ток: 50А | шт | 2 | 399,75 | 799,50 |
| 5 | Автомат In 25А 27.12.22.000 | Количество полюсов: 1 Номинальное напряжение: 220В Номинальный ток: 25А | шт | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 6 | Автомат In 10А 27.12.22.000 | Количество полюсов: 1 Номинальное напряжение: 220В Номинальный ток: 10А | шт | 10 | 101,25 | 1 012,50 |
| 7 | Диф.автомат АД-12 25А/30мА (1ф 2мод) 27.12.22.000 | Количество полюсов 1+N Номинальный ток, А 25 Дифференциальный ток, мА 30 Характеристика электромагнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА 4,5 Тип модуля ифференциальной защиты Электронный Количество модулей 2 Номинальное напряжение, В 220 Тип тока утечки AC Тип напряжения AC Частота, Гц 50 Способ монтажа На DIN-рейку Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 Климатическое исполнение УХЛ3.1 Степень защиты IP20 | шт | 2 | 495,75 | 991,50 |
| 8 | Щит пласт 16 мод навес Vi- Ко с шиной 295x241x108 27.12.31.000 | Тип корпуса электрощита Щит распределительный навесной ЩРН Материал корпуса- Пластик Степень защиты IP- IP41 Способ монтажа- Накладной С монтажной панелью- Нет DIN-рейка- Да Прозрачная дверца/крышка -Да Количество рядов- 2 Количество модулей- 16 Габариты 295x241x108 | шт | 2 | 1 132,50 | 2 265,00 |
| 9 | Кабель-канал 20x10 27.33.14.000 | Материал: ПВХ Размер: 20*10мм Длина отрезка: 2метра | м | 80 | 18,00 | 1 440,00 |
| 10 | Кабель-канал 25x16 (24x15) 27.33.14.000 | Материал: ПВХ Размер: 25x16 (24x15)мм Длина отрезка: 2метра | м | 60 | 30,75 | 1 845,00 |
| 11 | Труба гофр 20 с зондом ПВХ 27.33.14.000 | Внешний диаметр:20 мм Степень защиты:55 IP Цвет : серый Материал: ПВХ Тип: труба гибкая гофрированная | шт | 2 | 975,00 | 1 950,00 |
| 12 | Дюбель-гвоздь 6x40 потай (50шт/уп) 22.21.20.000 -00000003 | Тип Дюбель-гвозди с потайной манжетой Диаметр (мм) 6 Длина (мм) 40 Диаметр гвоздя (мм) 3.8 Длина гвоздя (мм) 45 Размер шлица PZ2 Основание Бетон, кирпич, камень Материал Полипропилен/ Оцинкованная сталь | упак | 20 | 49,50 | 990,00 |
| 13 | Розетка 1 ОУ б/з 27.33.13.110 | Одноместная Тип установки открытый, без заземления. Номинальный ток 16 А. Напряжение 250 В. Степень защиты IP20. Цвет- белый. | шт | 10 | 37,50 | 375,00 |
| 14 | Розетка 2 ОУ б/з 27.33.13.110 | Двухместная. Тип установки открытый, без заземления. Номинальный ток 16 А. Напряжение 250 В. Степень защиты IP20. Цвет- белый. | шт | 16 | 90,00 | 1 440,00 |
| 15 | Выключатель 1 ОУ 27.33.11.140 | Тип: выключатель Монтаж: открытый Особенности не содержит галогенов Одноклавишный | шт | 18 | 51,00 | 918,00 |
| 16 | Коробка ОУ расп. 85x85x40 IP44 27.33.14.000 | Монтаж наружный Класс пылевлагозащищенности IP44 Размер: 85x85x40 мм | шт | 20 | 40,50 | 810,00 |
| 17 | Кабель-канал 25x25 27.33.14.000 | Материал: ПВХ Размер: 25x25 мм Длина отрезка: 2метра | м | 10 | 34,50 | 345,00 |
| 18 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-Б5 2x1,5 27.32.13.135 | Маркировка кабеля: ВВГ-Пнг Материал жил: медь Диаметр сечения жил: 1,5мм2 Количество жил: 2 | м | 200 | 25,50 | 5 100,00 |
| 19 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-БЗ 2x2,5 27.32.13.135 | Маркировка кабеля: ВВГ-Пнг Материал жил: медь Диаметр сечения жил: 2,5мм2 Количество жил: 2 | м | 200 | 60,75 | 12 150,00 |
| 20 | Изолента ПВХ черная 0,15мм 19мм 20м – 22.29.21.000 | Материал ПВХ Длина 20 м Ширина 19 мм | шт | 5 | 79,50 | 397,50 |
| 21 | Держатель для трубы Д20 22.21.29.130 | Внешний диаметр:20 мм Степень защиты:55 IP Цвет : серый Материал: ПВХ Тип: клипса | шт | 200 | 1,50 | 300,00 |
| 22 | Стяжки нейлоновые КОС 3*200 (0 до 50мм) (белый) (100шт) 22.21.29.130 | Тип стяжка Материал нейлон Длина 200 мм Ширина 3 мм Фасовка 100 шт Цвет белый Многоразовые нет | упак | 3 | 59,25 | 177,75 |
| 23 | Наконечник ТМЯ 10-8-5 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 10 мм² Диаметр кольца 5 мм Крепление винта М8 Наличие изоляции нет Материал медь | шт | 20 | 29,45 | 589,00 |
| 24 | Наконечник ТМЯ 16-8-6 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 16 мм² Диаметр кольца 6 Крепление винта М8 Наличие изоляции нет Материал медь | шт | 55 | 32,30 | 1 776,50 |
| 25 | Наконечник ТМЯ 35-10-9 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 35 мм² Диаметр кольца 9 Крепление винта М10 Наличие изоляции нет Материал медь | шт | 45 | 65,55 | 2 949,75 |
| 26 | Наконечник ТА 16-8-5,4 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 16 мм² Диаметр кольца 8.4 мм Крепление винта М8 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 65 | 15,20 | 988,00 |
| 27 | Наконечник ТА 25-8-7 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 25 мм² Диаметр кольца 7 мм Крепление винта М8 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 30 | 20,90 | 627,00 |
| 28 | Наконечник ТА 35-10-8 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 35 мм² Диаметр кольца 8 мм Крепление винта М10 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 40 | 28,50 | 1 140,00 |
| 29 | Наконечник ТА 50-10-9 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 50 мм² Диаметр кольца 9 мм Крепление винта М10 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 20 | 30,40 | 608,00 |
| 30 | Наконечник ТА 70-10-12 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 70 мм² Диаметр кольца 12 мм Крепление винта М10 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 20 | 45,60 | 912,00 |
| 31 | Наконечник ТА 95-12-13 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 95 мм² Диаметр кольца 13 мм Крепление винта М12 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 25 | 57,95 | 1 448,75 |
| 32 | Наконечник ТА 120-12-14 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 120 мм² Диаметр кольца 14 мм Крепление винта М12 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 25 | 78,85 | 1 971,25 |
| 33 | Наконечник ТА 150-12-17 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 125 мм² Диаметр кольца 17 мм Крепление винта М12 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 25 | 57,00 | 1 425,00 |
| 34 | Наконечник ТА 240-20-20 27.33.13.130 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 240 мм² Диаметр кольца 20 мм Крепление винта М20 Наличие изоляции нет Материал алюминий луженый | шт | 20 | 134,90 | 2 698,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 78 746,50 |

3. Требования к качеству товара

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, который должен соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ  или иной нормативно-технической документации на данный вид товара, иметь сертификаты соответствия.

## 3.2. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия, выданным соответствующим органом по сертификации (декларацией о соответствии) и другими документами, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными в установленном порядке.

3.3. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом хранения на складе Государственного заказчика.

3.4. Поставленный Государственному заказчику товар, несоответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением, охраной, перевозкой и возвратом.

3.5. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ. Срок  замены некачественной продукции – 3 (три) дня с момента их выявления. Замена товара производится Поставщиком за свой счет.

4. Срок и порядок поставки

4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в адрес государственного заказчика: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 14, в течение 10 дней с момента заключения Контракта средствами и силами Поставщика.

4.2. В случае обнаружения и документального подтверждения недопоставки Товара Поставщик производит допоставку Товара за свой счет в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления Государственным заказчиком Поставщика о недопоставке.

5. Ответственность сторон

## 5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила).

## 5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

## 5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных   Контрактом, а   также   в   иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

## 5.4.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства,  и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

## 5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.6 – 5.8. настоящего Контракта:

## а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

## б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

## 5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44 ФЗ от 05.04.2023, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

## 5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик уплачивает Заказчику штраф определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил:

## 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

## 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

## 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

## 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

## 5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

## а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

## 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

## 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

## 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

## б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

## 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

## 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

## 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

## 5.9. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

## 5.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа, устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

## 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

## 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

## 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

## 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

## 5.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

## 5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## 5.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## 5.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## 5.15. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

## 5.16. Контрактом предусмотрена возможность удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

## 5.17. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

## Банковские реквизиты счета Заказчика в случае уплаты неустойки (штрафов, пеней) по контракту

## Наименование: УФК по Омской области (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области)

## Юридический адрес: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов,14

## л/с 04521284330

## ИНН 5501048475

## КПП 550101001

## ОГРН 1025500532100

## ОКПО: 08827874

## ОКТМО: 52701000001

## ОКАТО: 52401380

## БИК 015209001

## Банк: ОКЦ №6 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Омской области  г. Омск

## р/с  03100643000000015200

## кор/с 40102810245370000044

## КБК 320 11607090019000140

## Назначение платежа: пени по ГК №

Начальник ЭМО

майор внутренней службы                                                                                               Ф.А. Хлынцев