ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку товара (Печь отопительная «Вулкан – 50» в количестве 2 (две) штуки) для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»

| Предмет поставки: | Печь отопительная «Вулкан-50» |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |
| ОКПД2 | 28.21.12.000 |
| Срок поставки товара (календарных дней с момента заключения контракта) | 30 (тридцать) |
| Место поставки товара | Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Буденного, д. 23 |
| Условия поставки | Товар должен быть новый (не бывший в эксплуатации, не восстановленный), без дефектов. |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение |
| Тип | Отопительная печь |
| Объем отапливаемого помещения, м3, вид топлива – дрова, наличие варочной плиты, диаметр дымохода 114 мм, длина изделия 525, высота 510, вес 22 кг, цвет черный, гарантия 1 год, страна изготовитель Россия | 50 |
| Вид топлива | Дрова |
| Варочная плита | Есть |
| Диаметр дымохода, мм | 114 |
| Длина изделия, мм | 525 |
| Высота изделия, мм | 510 |
| Вес, кг | 22 |
| Цвет | Черный |
| Конвекционные ребра | Есть |
| Гарантия, лет | 1 |
| Страна изготовитель | Россия |