Техническое задание

Назначение и цели осуществления закупки: товар необходим для работ в рамках ГЗ № 0088-2024-0017 «Механизмы поддержания стабильности геномов и роли геномной изменчивости в онтогенезе эукариотических организмов, процессах видообразования и развитии генно-инженерных технологий модификации организмов» для лаборатории функциональной геномики Заказчика.

Срок поставки товара: 30 дней с даты заключения договора.

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вортекс-центрифуга с ротором | Наличие одного универсального ротора | соответствие | 1 |
|  |  | Вместимость (гнездо) ротора | 14 пробирок по 0.5 мл, 10 пробирок по 1.5/2 мл, 6 стрипов или 48 пробирок по 0.1-0.2 мл |  |
|  |  | Наличие вортекса | соответствие |  |
|  |  | Скорость вращения ротора, об/мин | 2750 |  |
|  |  | Максимальное время работы без перерыва, мин | 5 |  |
|  |  | Наличие присосок для фиксации прибора | соответствие |  |
|  |  | Наличие предохранителя | соответствие |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь |  |
|  |  | Материал ротора | сплав алюминия |  |
|  |  | Тип покрытия | полимерное, устойчивое к дезинфицирующим средствам |  |
|  |  | Наличие режима вортексирования | соответствие |  |
|  |  | Наличие режима краткого центрифугирования | соответствие |  |
|  |  | Цвет корпуса | белый |  |
|  |  | Мощность, Вт | 37 |  |
|  |  | Вес, кг | Не более 2 |  |