- Техническое задание

на поставку  знаков пожарной безопасности

1. Общая информация об объекте закупки

1.1 цель оказания услуги: Поставка знаков пожарной безопасности в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности.

1.2 Наименование и количество товаров: согласно Приложению № 1.

1.3 Место поставки товара: : Самарская  обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе ,2.  ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России.

1.4 Срок и условия поставки товара: единовременно в течение 10 рабочих дней, с момента заключения Контракта.

2.Условия оказания услуг

2.1 Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию (Наименование и характеристики поставляемых товаров).

2.2 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.3 Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика указанному в настоящем Техническом задании.

2.4 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

2.5 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

3. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.:

3.1 Товар должен отвечать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к товарам, являющимся объектом закупки.

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

-Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»

-   ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные»

4. Требования к сроку гарантий качества товара.

4.1 Качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству:

-декларациями соответствия (при наличии) или сертификатами соответствия (при наличии), предлагаемыми к поставке Товара

4.2  Срок гарантии качества на Товар должен быть 6 (шесть) месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки Товара.

4.3  В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком требования/уведомления посредством электронной почты или факса.

4.4 В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан за свой счет осуществить замену Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего Технического задания.

Специалист  по пожарной безопасности                                                Биктогиров И.С.

Приложение № 1 к Техническому заданию

НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Знак безопасности F10 «Кнопка включения установок» (ручной пожарный извещатель) | Знак F10: Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики( самоклеющаяся плёнка) Обозначает место нахождения кнопки включения установок (систем) пожарной автоматики. Размер: не менее 100х100 мм(фотолюминесцентный) | 30 |
| 2. | Знак безопасности E04 «Направление к эвакуационному выходу налево» | Знак E04: Направление к эвакуационному выходу налево (самоклеющаяся плёнка) На стенах коридоров для указания направления движения к эвакуационному выходу Размер: не менее150х300 мм(фотолюминесцентный) | 20 |
| 3. | Знак безопасности E03 «Направление к эвакуационному выходу направо» | Знак E03: Направление к эвакуационному выходу направо (самоклеющаяся плёнка) На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. Размер: не менее 150х300 мм(фотолюминесцентный) | 20 |
| 4. | Знак безопасности E14 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз » | Знак E14: Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз. (самоклеющаяся плёнка) На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. Размер: не менее 150х150мм(фотолюминесцентный) Нормативный документ :ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 34428-2018 | 10 |
| 5. | Знак безопасности F04 «Огнетушитель» | Знак F04: Огнетушитель (самоклеющаяся плёнка) обозначает место нахождения огнетушителя. Размер, не менее 100х100мм. (фотолюминесцентный) | 30 |
| 6. | Знак безопасности F02 «Пожарный кран» | Знак F02: Пожарный кран (самоклеющаяся плёнка ФЭС) Знак обозначает место нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. Размер: не менее 100х100 мм(фотолюминесцентный) | 30 |
| 7. | Знак безопасности Е21 «Пункт сбора» | Знак E21: место сбора людей Для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест сбора людей) в случае возникновения пожара,аварии или других ЧС. Материал: пластик Размер: не менее 200х200 мм | 2 |
| 8. | Знак безопасности P01 «Запрещается курить» | Знак P01: Запрещается курить (самоклеющаяся плёнка) Обозначает место где запрещается курить. Размер, не менее 150х150мм | 30 |
| 9. | «При пожаре звонить 01,112» | Размер: не менее 150х300 мм материал:самоклеящаяся пленка. Нормативный документ :ГОСТ 12.4.026-2015 | 30 |
| 10. | Знак безопасности E15 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх » | Знак E15: Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз. На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. Размер: не менее 150х150мм, самоклеящаяся пленка (фотолюминесцентный) | 5 |
| 11. | Знак безопасности E11 «звуковой оповещатель пожарной тревоги» | Знак Е 11 -звуковой оповещатель пожарной тревоги (самоклеящаяся пленка) В местах нахождения звукового оповещателя размер не менее :125 х125 мм | 40 |
| 12. | Знак безопасности F09 «Пожарный гидрант» | Знак Е 11 «Пожарный гидрант» В местах нахождения ПГ, светоотражающий, материал пластик, размер не менее :200 х200 мм | 3 |
| 13. | Знак безопасности F02 « пожарный рукав» | Знак F 02 «пожарный рукав» - ( самоклеящаяся плёнка) размер не менее :100 х100 мм | 30 |

Специалист по пожарной безопасности                                  Биктогиров И.С.