Техническое задание

на оказание услуг по юстировке средств измерений

| № п/п | Наименование СИ (тип, модель) | Коли- чество | Ед. из. | Адрес нахождения СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юстировка / 29ОС0000ПО3278/ Преобразователи расхода электромагнитные (Ду 50-80)/ ПРЭМ/ | 1 | шт. | Амурская область, г. Благовещенск, пер. Советский, 65/1 |

Оказание услуг по проверке приборов учета тепловой энергии проводятся в соответствии с нормативными документами:

-   Федеральный закон от 26.06.208№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 100 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг»;

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ»;

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 28.08.2020 № 2906 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ В НЕГО И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ».

По всем заявленным типам приборов поверку средств измерений проводит аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Поверка средств измерений должна проводится по методике поверки установленным в соответствии с порядком предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ.

Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению  или признание средства измерений непригодным к применению.

Результат поверки средств измерений подтверждается сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Дополнительно на средство измерения наносится знак поверки (клеймо), с указанием даты поверки, и приклеивается голограмма; на основании письменного заявления Заказчика оформляет на бумажном носителе свидетельство о поверке СИ, либо извещение о непригодности (в случае отрицательных результатов поверки) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с учетом сроков опубликования сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде.