Техническое задание на поставку зондов для витрэктомии-1

для офтальмологического отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 2026 г

НМЦК: 546 705,00 рублей

Наличие копии Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации в составе заявки

Условия доставки:

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства

в срок не более 20 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Место доставки и приема товара:

Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6. Тел.получателя (3952) 200-765

| №п/п | КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ | Характеристика | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ:32.50.13.120-00001313 ОКПД2: 32.50.13.120 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Сведения КТРУ Назначение: для витреоретинальной хирургии Дополнительные характеристики: Зонд для витрэктомии со скошенным наконечником 25+, 20 000 рез./мин., для Системы офтальмологической хирургической Constellation® Vision System (Консоль Constellation® (CR5), пр-ва "Алкон Лабораториз, Инк.", США Кат.номер 8065830026 Остаточный срок годности не менее 10 месяцев | штука | 15 |