| № п/п | Наименование Товара/ код позиции по КТРУ (при наличии)/код по ОПКД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, установленные заказчиком |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| 1 | Нить хирургическая полиэтиленовая/ 21.20.24.120-00000005/21.20.24.120 | Описание | Материал шовный предназначен для хирургической операции. Представляет собой многоволоконную ленту, изготовленную из следующих слоев: сверхвысокомолекулярного полиэтилена марки AMS -0105 не менее 89,7% и плетенного полиэстера № 9034850 не менее 10,3 %. Имеет маркировку бело-синего цвета. Предназначен для одноразового применения. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  | Количество игл дугообразной формы | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 26 и ≤ 26.5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Ширина ленты | ≥ 1 и ≤ 1.3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина ленты | ≥ 929 и ≤ 930 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Общая длина с иглой | ≥ 1015 и ≤ 1016 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |