
	№ п/п
	Наименование Товара/
код позиции по  КТРУ
(при наличии)/код по ОПКД2
	Функциональные, технические и качественные характеристики  Товара,  установленные заказчиком
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения
	Количество

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	1
	Нить хирургическая полиэтиленовая/ 21.20.24.120-00000005/21.20.24.120
	Описание
	Материал шовный предназначен для хирургической операции. Представляет собой многоволоконную ленту, изготовленную из следующих слоев: сверхвысокомолекулярного полиэтилена марки AMS -0105 не менее 89,7% и плетенного полиэстера № 9034850 не менее 10,3 %. Имеет маркировку бело-синего цвета. Предназначен для одноразового применения. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	Количество игл дугообразной формы
	≥ 1

	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Длина иглы
	≥ 26 и ≤ 26.5

	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Ширина ленты
	≥ 1 и ≤ 1.3
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Длина ленты
	≥ 929 и ≤ 930
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Общая длина с иглой
	≥ 1015 и ≤ 1016
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	



