СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:  
	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт.
	НДС, %
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость, руб.

	1. 
	
Озонатор воздуха АЛ-2/10

	Технические характеристики:
- Производительность по озону, гр/ч – 10
- Механический таймер, мин - 60
- Поток воздуха, м3/ч – 160
- Потребляемая мощность, вт – 70
- Питание, В – 220
- Уровень шума, Дб – 55
- Масса не более, кг – 2,5
- Ресурс разрядных элементов, ч – 9000
- Габариты, мм. (ШxВxГ) – 170х190х180
- Расходные материалы – Нет.

Комплектация:
1. Озонатор воздуха
2. Сетевой шнур
3. Паспорт, Руководство по эксплуатации с описанием прибора и таблицей режимов озонирования
4. Сертификат
5. Приложение
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационный номер: RU. З2468.04ЛЕГО.0010.1105
	 6
	
	
	




Итого:  _________(_________________) рублей 00  копеек,  НДС 
2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: 

В течение 7(семи)  рабочих дней с даты  подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр.  5

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:
Поставка  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:
Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.

