СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во, шт. | НДС, % | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Озонатор воздуха АЛ-2/10 | Технические характеристики: - Производительность по озону, гр/ч – 10 - Механический таймер, мин - 60 - Поток воздуха, м3/ч – 160 - Потребляемая мощность, вт – 70 - Питание, В – 220 - Уровень шума, Дб – 55 - Масса не более, кг – 2,5 - Ресурс разрядных элементов, ч – 9000 - Габариты, мм. (ШxВxГ) – 170х190х180 - Расходные материалы – Нет. Комплектация: 1. Озонатор воздуха 2. Сетевой шнур 3. Паспорт, Руководство по эксплуатации с описанием прибора и таблицей режимов озонирования 4. Сертификат 5. Приложение СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Регистрационный номер: RU. З2468.04ЛЕГО.0010.1105 | 6 |  |  |  |

Итого:  _________(_________________) рублей 00  копеек,  НДС

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 7(семи)  рабочих дней с даты  подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр.  5

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.