PAGE  
3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на поставку сантехнических изделий
        1.  Наименование закупки: поставка сантехнических изделий (далее - товар).
2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 26 июня 2026 года (включительно)

 3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д. 5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

4.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

4.2 Качество товара должно соответствовать по качеству обязательным требованиям нормативов, санитарных правил, норм и условиям контракта, в том числе настоящего технического задания. 

4.3 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) Изготовителя (производителя).

4.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

       5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД)

        6. Наименование и технические характеристики товара.

	№ п/п
	Номер ОКПД2/ КТРУ
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. измер.
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	1
	24.20.40.000
	-
	Муфта для гофрированной трубы 

20х1/2


[image: image1.png]



	Назначение 
	Соединение нержавеющей гофрированной трубы со всеми типами труб  
	
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	Штука
	32

	
	
	
	
	Тип 
	Муфта 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал 
	Латунь 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Условный проход 
	20
	Миллиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба 
	½ 
	Дюйм 
	
	
	

	
	
	
	
	Максимально рабочая температура 
	+ 130 
	°С
	
	
	

	
	
	
	
	Максимально рабочее давление 
	15 
	Бар 
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба 
	Наружная
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стопорное кольцо
	РА 66 (полиамид)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Уплотнительное кольцо 
	Силикон 
	
	
	
	

	2


	24.20.40.000


	-


	Муфта для гофрированной трубы 

20х3/4

[image: image2.png]




	Назначение 
	Соединение нержавеющей гофрированной трубы со всеми типами труб  
	
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	Штука


	16



	
	
	
	
	Тип 
	Муфта 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал 
	Латунь 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Условный проход 
	20
	Миллиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба 
	3/4
	Дюйм 
	
	
	

	
	
	
	
	Максимально рабочая температура 
	+ 130 
	°С
	
	
	

	
	
	
	
	Максимально рабочее давление 
	15 
	Бар 
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба 
	Наружная
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стопорное кольцо
	РА 66 (полиамид)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Уплотнительное кольцо 
	Силикон 
	
	
	
	

	3
	24.20.13.190
	-
	Труба гофрированная


[image: image3.png]L]
L





	Назначение 
	Монтаж отопительных, , водоснабжающих трубопроводов
	
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	Метр 


	10

	
	
	
	
	Тип 
	Гофрированная труба 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина 
	0,3
	Миллиметр 
	
	
	

	
	
	
	
	`Материал


	Нержавеющая сталь 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Марка нержавеющей стали
	SUS 304
	
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет 
	Хром 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Условный проход 
	20
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	Внешний диаметр 
	25,3
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	
	          Отожженная 
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление 
	60
	Бар
	
	
	

	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура 
	- 20
	°С
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура 
	+250
	°С
	
	
	

	
	
	
	
	Стойкость к коррозии и перепадам температур
	Да 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина трубы 
	5
	Метр 
	
	
	


_1841923730

_1841928049

