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Техническое задание




	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.
изм.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Стойка на колёсиках для напольного расположения для лампы-лупы, Атисмед, Россия



	Тип: Напольный штатив. 
Высота 890 мм
Диаметр опоры 640 мм
Диаметр колес 35 мм
Количество роликов 5
Материал стойки металл, пластик
Цвет белый
Вес не более 8 кг

Совместимость: Изделие используется для размещения ламп-луп АтисМед ЛЛ;
На основании опоры расположены 5 колесиков без тормозного механизма;
Колесики пластиковые, с прорезиниванием, это дает возможность с легкостью передвигать изделие по поверхности пола
Конструкция штатива для лампы-лупы разборного типа.
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