Приложение №1 к Контракту

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стойка на колёсиках для напольного расположения для лампы-лупы, Атисмед, Россия | Тип: Напольный штатив. Высота 890 мм Диаметр опоры 640 мм Диаметр колес 35 мм Количество роликов 5 Материал стойки металл, пластик Цвет белый Вес не более 8 кг Совместимость: Изделие используется для размещения ламп-луп АтисМед ЛЛ; На основании опоры расположены 5 колесиков без тормозного механизма; Колесики пластиковые, с прорезиниванием, это дает возможность с легкостью передвигать изделие по поверхности пола Конструкция штатива для лампы-лупы разборного типа. | шт. | 1 |