УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Калужского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО

____________________/ В.В. Троян /
«___» _____________ 20 _____ г.

Техническое задание

Оказание услуг по медицинскому сопровождению мероприятий, проводимых 
ФГБОУ ДПО ИРПО, путем обеспечения дежурств бригады скорой медицинской помощи с автомобилем скорой медицинской помощи класса "В"

- Общая информация об объекте закупки:

  - Объект закупки: Оказание услуг по медицинскому сопровождению мероприятий, проводимых ФГБОУ ДПО ИРПО, путем обеспечения дежурств бригады скорой медицинской помощи с автомобилем скорой медицинской помощи класса "В".

  - ОКПД 2: 86.90.14.000 Услуги скорой медицинской помощи.

  - Место оказания услуг: в соответствии с приложением 1 к настоящему техническому заданию.

  - Объем оказания услуг: дежурство бригады скорой медицинской помощи, где 1 (одна) условная единица – дежурство 1 (одной) бригады в течение 1 (одного) часа. Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем цену контракта.

  - По заявке Заказчика может быть предусмотрено одновременное оказание услуг несколькими бригадами (не более 3).

  - Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2026 по заявкам Заказчика.

  - Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;

- Приложение 2 – «Форма Заявки».

- Стандарт услуг:

  - Исполнитель обязан обеспечить медицинское сопровождение мероприятий, проводимых ФГБОУ ДПО ИРПО (далее – «мероприятия»), путем обеспечения дежурств бригады скорой медицинской помощи с автомобилем скорой медицинской помощи класса "В", а именно:

- обеспечение дежурств бригады скорой медицинской помощи с автомобилем скорой медицинской помощи класса "В", на площадке, в даты и время, указанные в заявках Заказчика.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (далее – приказ Минздрава РФ № 388н). Выездная бригада скорой медицинской помощи выполняет, в том числе, но не исключительно, следующие функции:

  - оказывает скорую медицинскую помощь, включая установление ведущего синдрома и предварительного диагноза заболевания (состояния), осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению клинического состояния пациента;

  - осуществляет медицинскую эвакуацию пациента при наличии медицинских показаний. По ее завершении медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, назначенный старшим указанной бригады, передает пациента и соответствующую медицинскую документацию под подпись о приеме уполномоченному медицинскому работнику приемного отделения или стационарного отделения скорой медицинской помощи или травматологического пункта медицинской организации, который вносит в карту вызова скорой медицинской помощи отметку о времени и дате приема пациента. Старший медицинский работник информирует фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи о завершении медицинской эвакуации пациента.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер факса и уведомить об этом Заказчика. 
Об изменении в контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика посредством электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Услуги оказываются по предварительной заявке от Заказчика (заявка подается Исполнителю не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения мероприятия).

Заявка определяет: контактное лицо, наименование мероприятия, время оказания услуги, дату проведения, кол-во автомобилей СМП. Время прибытия и убытия автомобиля фиксирует представитель Заказчика.

- Состав услуг:

  - Услуги по предоставлению бригады скорой медицинской помощи:

    - Общепрофильная врачебная выездная бригада скорой медицинской помощи включает либо врача скорой медицинской помощи, фельдшера скорой медицинской помощи и водителя, либо врача скорой медицинской помощи, медицинскую сестру (медицинского брата) и водителя, либо врача скорой медицинской помощи, фельдшера скорой медицинской помощи, фельдшера скорой медицинской помощи или медицинскую сестру (медицинского брата) и водителя. Для организации деятельности общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи используется автомобиль скорой медицинской помощи класса "В".

    - Исполнитель обязан обеспечить присутствие автомобиля и бригады скорой медицинской помощи на месте проведения мероприятия, согласно заявке, принятой от Заказчика, за 15 минут до начала мероприятия (если в заявке не предусмотрены иные временные интервалы для подачи) и их нахождение на рабочем месте до окончания мероприятия (дежурство). Автомобиль и бригада скорой медицинской помощи может покинуть место проведения мероприятия только с разрешения уполномоченного представителя организатора мероприятия (Заказчика). Место непосредственного нахождения автомобиля и бригады скорой медицинской помощи на территории проведения мероприятия определяется Заказчиком. Исполнитель обеспечивает постоянное нахождение автомобиля и бригады скорой помощи с имеющимся оборудованием в месте, специально выделенным Заказчиком на мероприятии и в случае возникновения необходимости прибытие к лицам, нуждающимся в медицинской помощи, в течение 5 (пяти) минут с момента вызова ответственным работником Заказчика.

    - Каждый медработник должен владеть правилами переноса больного, перекладывания с одних носилок на другие, а также знать причины, приводящие к осложнениям во время транспортировки (тряска, нарушение иммобилизации, переохлаждение и др.).

Оказание неотложной медицинской помощи участникам мероприятий проводится, в первую очередь, по жизненным показаниям.

В случае, если объем оказываемой медицинской помощи является недостаточным, или при отсутствии соответствующего эффекта проведения медицинских мероприятий, пострадавший транспортируется в лечебное учреждение.

В случае госпитализации пациента медицинские работники обязаны оформить 
и предоставить пациенту или в лечебное учреждение первичную медицинскую документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - В соответствии с приказом Минздрава РФ № 388н выездная бригада скорой медицинской помощи вызывает специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи или выездную экстренную консультативную бригаду скорой медицинской помощи (при их наличии на территории обслуживания) в случаях, когда состояние пациента требует использования специальных методов и сложных медицинских технологий, выполняя на месте до ее прибытия максимально возможный объем медицинской помощи собственными силами и средствами.

  - Все случаи оказания медицинской помощи в период проведения каждого мероприятия регистрируются бригадой скорой медицинской помощи в соответствии 
с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (далее - приказ Минздрава РФ № 1144н).

  - Информация обо всех случаях оказания медицинской помощи немедленно доводится до ответственного лица Заказчика посредством электронной почты или мессенджеров.

  - Медицинские работники организуют ведение учетной и отчетной документации в соответствии с законодательством.

  - В соответствии с требованиями Контракта Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг по заявке предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- заявка Заказчика (в соответствии с Приложение № 2 к Техническому заданию);

- отчет, который содержит следующие сведения: дата и место проведения мероприятия, число обращений за медицинской помощью, число госпитализированных, время начала и окончания дежурства автомобиля и бригады скорой медицинской помощи.

- Объем и срок гарантий качества

- Срок предоставления объема гарантии качества услуг – на весь период оказания услуг.

- Требования к безопасности оказания услуг

  - Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, приказу Минздрава РФ № 1144н, приказ Минздрава РФ № 388н, приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (далее - приказ Минздрава РФ № 1165н).

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Состав общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи должен соответствовать требованиям пункта 8 Приложения № 2 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Минздрава РФ № 388н.

  - Медицинские работники должны иметь специальную одежду медицинского работника.

  - Выделенная бригада скорой медицинской помощи должна быть укомплектована укладками лекарственных препаратов и медицинскими изделиями согласно приказу Минздрава РФ № 1165н.

  - Автомобиль скорой медицинской помощи должен соответствовать классу "В" согласно пункту 8 Приложения № 2 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Минздрава РФ 
№ 388н.

  - Автомобиль скорой помощи должен соответствовать:

- требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи согласно пункту 1.6 раздела 1 Приложения № 6 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

- требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.10.2002 г. № 313 «Об утверждении отраслевого стандарта «Салоны автомобилей скорой медицинской помощи и их оснащение. Общие технические требования»»;

- требованиям ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний».

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Исполнитель должен иметь действующие лицензии:

- на осуществление медицинской деятельности, с обязательным приложением по виду деятельности: при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи: при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской помощи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности» и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений с обязательным приложением подтверждающего осуществление по виду деятельности на: хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; перевозку наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в медицинских целях, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 
№ 1007 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 
и Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

  - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1165н.

  - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н.

  - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.1.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

  - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

  - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.10.2002 № 313.

  - ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний».

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Срок оказания услуг | Адрес оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по медицинскому сопровождению мероприятий, проводимых ФГБОУ ДПО ИРПО, путем обеспечения дежурств бригады скорой медицинской помощи с автомобилем скорой медицинской помощи класса "В" | Час | По заявкам Заказчика в период с даты заключения Контракта по 31.12.2026 | г. Калуга, 1-й Академический проезд, 5к1Д |

Приложение 2 к Техническому заданию

Форма заявки

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАКАЗЧИКА)

Кому: ____________________

Заявка № ______
на оказание услуг

На основании Контракта №______от «___» ____ 2026 г. просим Вас оказать услуги по медицинскому сопровождению практической части обучения по программе дополнительного профессионального образования, реализуемой ФГБОУ ДПО ИРПО путем обеспечения дежурств бригады скорой медицинской помощи с автомобилем скорой медицинской помощи класса "В":

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Кол-во автомобилей СМП (шт.) | Адрес оказания услуг | Время оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответственное лицо от Заказчика: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

Дата направления заявки: «____» _______________ 2026 г.

Контактные данные ответственного лица Заказчика:

Телефон: ____________________

E-Mail: ______________________