| № | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладыш из ортопедического цемента | Спейсер тазобедренного сустава, состоящий из металлического сердечника, покрытого костным цементом с двумя антибиотиками в составе (гентамицин и ванкомицин). Спейсер предназначен для временного применения с целью предотвращения контакта кости с костью и сокращения мягкой ткани в процессе лечения инфицированного сустава. Остается на месте до исчезновения инфекции, затем удаляется и замещается обычным протезом тазобедренного сустава. Диаметр головки на выбор: 46 мм; 54 мм; 60 мм, по два варианта длин на каждый диаметр головки. | Штука | 1 |
| 2 | Степлер | Инструмент хирургический сшивающий (аппарат для наложения кожных скобок, 35 скобок). Диаметр скобы 0,6 мм, ширина коронки скобки в закрытом состоянии до 7,5 мм. Материал скобы- нержавеющая сталь. Одноразовый. Стерильный. | Штук | 1 |