

	№
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Вкладыш из ортопедического цемента

	Спейсер тазобедренного сустава, состоящий из металлического сердечника, покрытого костным цементом с двумя антибиотиками в составе (гентамицин и ванкомицин).  Спейсер предназначен для временного применения с целью предотвращения контакта кости с костью и сокращения мягкой ткани в процессе лечения инфицированного сустава. Остается на месте до исчезновения инфекции, затем удаляется и замещается обычным протезом тазобедренного сустава. Диаметр головки на выбор: 46 мм; 54 мм; 60 мм, по два варианта длин на каждый диаметр головки.
	Штука 
	1

	2
	Степлер 

	Инструмент хирургический сшивающий (аппарат для наложения кожных скобок, 35 скобок). Диаметр скобы 0,6 мм, ширина коронки скобки в закрытом состоянии до 7,5 мм. Материал скобы- нержавеющая сталь. Одноразовый. Стерильный.
	Штук 
	1



