ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

| № п/п | Название медицинского оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение функциональной диагностики |  |  |  |
| 1 | Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный СН-211-115 | штука | 1 |
| 2 | Нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан» | штука | 1 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA PROSOUND a7 | штука | 1 |
| 4 | Электрокардиограф CardiMax FX-8222 6-канальный версия 02 | штука | 1 |
| 5 | Электрокардиограф Cardiomax FX-8222 Fukuda 6-ти канальный | штука | 1 |
| 6 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-5 «КРОНТ» | штука | 1 |
| 7 | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн 3-3 Кронт | штука | 4 |
| 8 | Аппарат лазерный терапевтический "УзорМед-Б-2К-ФИЗИО" | штука | 1 |
| 9 | Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф-"МедТеКо" | штука | 1 |
| 10 | Кардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭКТ12Т-01-"Р-Д"/141 | штука | 1 |
| 11 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Медиком-комби" с регистратором ИН-33М | штука | 1 |
| 12 | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-"Р-Д" | штука | 1 |
| 13 | Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-"Энцефалан-131-03" | штука | 1 |
| 14 | Аппарат физиотерапевтический Ionoson-Expert | штука | 1 |
| Отделение лучевой диагностики |  |  |  |
| 1 | Аппарат ультразвуковой диагностический DC-N6 | штука | 1 |
| 1 | Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомогательной, высокочастотной искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и оксигенотерапии портативный А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-"Медпром" | штука | 1 |
| 1 | Электроразмораживатель плазмы крови МТ 202 | штука | 1 |
| 2 | Аппарат для проведения ауто трансфузии С.А.Т.S. plus | штука | 1 |
| 3 | Отсасыватель хирургический 7А 23В | штука | 15 |
| 4 | Аппарат «Пуритан» серия 700, вентилятор 740 | штука | 1 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких NPB-840 | штука | 5 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких NPB-760 | штука | 2 |
| 7 | Монитор прикроватный МЕС-1000 | штука | 1 |
| 8 | Монитор пациента Bene View Т5 | штука | 7 |
| 9 | Монитор пациента прикроватный IMEC12 | штука | 8 |
| 10 | Система мониторинга физиологических показателей Bene Vision N12 | штука | 1 |
| 11 | Монитор - дефибриллятор Bene Heart D6 | штука | 2 |
| 12 | Насос шприцевой инфузионный medima S | штука | 7 |
| 13 | Насос шприцевой инфузионный medima S1 | штука | 3 |
| 14 | Насос для инфузии шприцевой «SEP-10S» | штука | 1 |
| 15 | Насос инфузионный шприцевой Перфузор Компакт плюс | штука | 13 |
| 16 | Холодильник фармацевтический POZIS | штука | 2 |
| 17 | Морозильник биомедицинский Haier | штука | 1 |
| 18 | Морозильник медицинский ММШ-220 «ПОЗИС» | штука | 1 |
| 19 | Центрифуга лабораторная Labofuge 200 | штука | 1 |
| 20 | Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов «Лидмелт» (Leadmelt) | штука | 1 |
| 21 | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов серии Barkey модель Plasmatherm | штука | 2 |
| 22 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-35 | штука | 3 |
| 23 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65 PRO | штука | 1 |
| 24 | Система мониторинга физиологических показателей Bene Vision ePM 12 | штука | 6 |
| 25 | Ультразвуковой диагностический портативный аппарат eZono с принадлежностями | штука | 3 |
| 26 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-5 «КРОНТ» | штука | 4 |
| 27 | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн 3-3 Кронт | штука | 8 |
| 28 | Весы электронные CS 2000 | штука | 1 |
| Операционный блок |  |  |  |
| 1 | Стол операционный Hy Base 3000 | штука | 2 |
| 2 | Стол операционный Hy Base 3000 | штука | 1 |
| 3 | Стол операционный DST-III | штука | 1 |
| 4 | Стол операционный Lojer Scandia SC 440 | штука | 1 |
| 5 | Диссектор ультразвуковой SONOKA модель Sonoca-185 | штука | 1 |
| 6 | Микроскоп операционный серии OPMI модель Vario 700 | штука | 15 |
| 7 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-5 «КРОНТ» | штука | 1 |
| 8 | Осветитель операционный головной Ri-focus CL | штука | 1 |
| 9 | Аппарат лазерный диодный медицинский «АЛОД-01» | штука | 1 |
| 10 | Система ириграционная с интеграционным шейвером FMS DUO+ | штука | 1 |
| 11 | Система амбляции с технологией Coolpuise ТМ Генератор VAPRvue | штука | 2 |
| 12 | Лампа операционная смотровая H5 | штука | 1 |
| 13 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | штука | 1 |
| 14 | Стерилизатор воздушный двудверный ГПД-320-"ПЗ" | штука | 1 |
| 15 | Светильник хирургический marled E15 | штука | 1 |
| 16 | Машина термозапаивающая FAMOS в исполнении F 110 D | штука | 2 |
| 17 | Диссектор ульрозвуковой серии SONOKA модель SONOKA 190 | штука | 2 |
| 18 | Светильник хирур потолочный «ЭМАЛЕД» 500/300 | штука | 1 |
| 19 | Аппарат высокочастотный электрохирургический MBC-601 | штука | 1 |
| 20 | Установка медицинская компьютеризированная навигационная «Стелс Стейшн» модель «С7» | штука | 1 |
| 21 | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии BoneScalpel | штука | 1 |
| Гнойное травматолого-ортопедическое отделение |  |  |  |
| 1 | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный УФ ОБУБн-3-5-«Кронт» | штука | 6 |
| 2 | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный УФ ОБУБн-3-5-«Кронт» | штука | 11 |
| 3 | Стерилизатор воздушный ГП-40-3 | штука | 1 |
| 4 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"-ФП | штука | 2 |
| Кабинет физиотерапии |  |  |  |
| 1 | Гальванизатор «Поток-1» | штука | 4 |
| 2 | Аппарат для лечения статистическими, динамическими и прерывными токами интерферментными и гальваническими «Интердин» | штука | 1 |
| 3 | Холодильник Daewoo-FR -094R | штука | 1 |
| 4 | Кипятильник дезинфекционный электрический однорежимный КДЭА1-4 | штука | 1 |
| Нейрохирургическое отделение |  |  |  |
| 1 | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн 3-3 Кронт | штука | 6 |
| 2 | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн 3-3 Кронт | штука | 3 |
| 3 | Негатоскоп Dixion ИКСВЬЮ-1520 ЛЭД | штука | 2 |
| 4 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"-ФП | штука | 1 |
| 5 | Стерилизатор воздушный ГП-20-3 | штука | 1 |
| Наука |  |  |  |
| 1 | Анализатор биохимический полуавтоматический ROKI Олвекс | штука | 1 |
| 2 | Центрифуга медицинская СМ-6М | штука | 2 |
| 3 | Фотометр (полуавтомат) 5010v5+ | штука | 1 |
| 4 | Центрифуга лабораторная медицинская с ротором ЦЛМН-РIO-1 «Элекон» | штука | 1 |
| 5 | Термостат ТВ-80-1 | штука | 1 |
| 6 | Термостат твердотельный «Термит» | штука | 1 |
| 7 | Центрифуга MiniSpin Eppendorf | штука | 1 |
| 8 | Микроцентрифуга/вортекс «Микроспин» | штука | 1 |
| 9 | Микроцентрифуга/вортекс «Микроспин» | штука | 1 |
| 10 | Спектрофотометр UV-1800 двухлучевой сканирующий с высокоэффективным монохромом | штука | 1 |
| 11 | Центрифуга лабораторная | штука | 1 |
| 12 | Бокс микробиологический безопасности БМБ-II-Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC) | штука | 1 |
| 13 | Бокс микробиологический безопасности БМБ-II-Ламинар-С»-1,5 (NEOTERIC) | штука | 1 |
| 14 | Спектрофотометр Multiskan SkyHigh | штука | 1 |
| 15 | Морозильник биомедицинский низкотемпературный | штука | 1 |
| Травмотолого-ортопедическое отделение №1 |  |  |  |
| 1 | Шкаф сухо-тепловой ШСТ ГП40- 410 | штука | 1 |
| 2 | Негатоскоп 1520,2-х кадровый Dixion | штука | 1 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения НР» ПОНИ» НР4-02 | штука | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн 3-5 «КРОНТ» | штука | 2 |
| 5 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн 3-3 «КРОНТ» | штука | 21 |
| 6 | Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный СН-211-215 | штука | 1 |
| 7 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"-ФП | штука | 1 |
| 8 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"-ФП | штука | 1 |
| Травматолого-ортопедическое отделение №2 |  |  |  |
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ | штука | 1 |
| 2 | Стерилизатор воздушный ГП-4О-3 | штука | 1 |
| 3 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3"КРОНТ" | штука | 16 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-5"КРОНТ" | штука | 3 |
| 5 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"-ФП | штука | 1 |
| Лабораторное оборудование |  |  |  |
| 1 | Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 TOUCH | штука | 1 |
| 2 | Анализатор гематологический автоматический ВС-5150 | штука | 1 |
| 3 | Анализатор мочевой UriLit 500C | штука | 1 |
| 4 | Анализатор электролитов и газов крови EasyLyte plus со стартовым набором реагентов Medica Corporation | штука | 1 |
| 5 | Анализатор гематологичсекий Mindray BC-5300 | штука | 1 |
| 6 | Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-01-«НПП-ТМ» | штука | 1 |
| 7 | Анализатор микробиологический AutoScan-4 | штука | 1 |
| 8 | Анализатор мочи CL-500 | штука | 1 |
| 9 | Коагулометр полуавтоматический 4-х канальный Helena CoaData 4001 |  | 1 |
| 10 | Коагулометр автоматический АК-37 |  | 1 |
| 11 | Фотометр для микропланшет автоматический ELx808 | штука | 1 |
| 12 | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 УХЛ-4.2 | штука | 1 |
| 13 | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО 1/80 СПУ | штука | 2 |
| 14 | Шкаф сухо-тепловой ШСТ ГП-40-410 | штука | 1 |
| 15 | Дионизатор-Комбинированная мембранная установка серии ДВС-М/1Н (5Н) для обессоливания или корректировки солевого состава воды | штука | 1 |
| 16 | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций "Аквалаб" УВОИ М-Ф 1812-2 | штука |  |
| 17 | Центрифуга медицинская СМ-6М | штука | 4 |
| 18 | Центрифуга DG SPIN | штука | 1 |
| 19 | Микроскоп NIKON YS100 | штука | 1 |
| 20 | Микроскоп OLYMPUS модели СХ21FS1 | штука | 2 |
| 21 | Весы лабораторные электронные ВЛТ-150П | штука | 1 |
| 22 | Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б тип: Аспиратор ПУ | штука | 1 |
| 23 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | штука | 2 |
| 24 | Стерилизатор воздушный ГП-40-3 | штука | 1 |
| Оборудование гнойной хирургии №2 |  |  |  |
| 1 | Камера УФ-Бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ – «Я»-ФП | штука | 2 |
| 2 | Стерилизатор воздушный ГП – 40 – 3 | штука | 2 |
| 3 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-02 «Фотек» | штука | 1 |
| 4 | Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-N | штука | 1 |
| 5 | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-«кронт» настенный | штука | 2 |
| 6 | Облучатель – рециркулятор медицинский бактерицидные СН-211-130 | штука | 1 |
| 7 | Микроскоп биологический (лабораторный) Leica DM 2000 | штука | 1 |
| 8 | Компрессионный ингалятор omron NE – C29 | штука | 1 |
| 9 | Стол операционный универсальный ОУК-02 | штука | 1 |
| 10 | Стол операционный «Седжери 860» | штука | 2 |

Приложение

Объем и периодичность выполнения работ при проведении технического обслуживания.

1. На техническое обслуживание (далее – ТО) принимаются изделия медицинской техники (далее – МТ) отечественного и импортного производства, прошедшие государственную регистрацию.

2. На ТО принимаются работоспособные, полностью укомплектованные и установленные в соответствии с технической документацией и требованиями правил техники безопасности изделия МТ. Техническое состояние изделий МТ определяется представителями Исполнителя в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

3. Ответственность за эксплуатацию изделий МТ, на которые Заказчику выдано заключение о необходимости его ремонта или списания, несет Заказчик.

4. В состав работ по ТО МТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект МТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных, канализационных и других сетей, подведенных к МТ.

5. Средства измерения медицинского назначения принимаются на ТО с действующим сроком поверки.

6. Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие виды работ:

•    контроль технического состояния;

•    периодическое и текущее техническое обслуживание;

•    текущий ремонт.

6.1. Контроль технического состояния МТ - проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия МТ требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации:

6.1.1. Периодичность, объем и технология контроля технического состояния МТ, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией.

6.1.2. Выполняются следующие виды контроля технического состояния:

контроль технического состояния перед использованием;

периодический (плановый) контроль технического состояния;

текущий (внеплановый) контроль технического состояния.

6.1.3. Контроль технического состояния изделия МТ перед использованием проводится эксплуатационным персоналом Заказчика непосредственно перед использованием изделия МТ. Порядок и правила проведения контроля технического состояния излагаются в разделе «Подготовка изделия к использованию» руководства по эксплуатации (инструкции пользователя).

6.1.4. Периодический контроль технического состояния изделия МТ проводится Исполнителем два раза в неделю (понедельник, четверг).

6.1.5. Периодический контроль технического состояния включает:

проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

6.1.6. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при вводе изделия в эксплуатацию или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказах систем изделия.

6.1.7. Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания.

6.2. Периодическое и текущее ТО МТ - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности МТ при ее использовании по назначению.

6.2.1. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему ТО МТ определяются требованиями эксплуатационной документации, результатами контроля технического состояния изделий.

6.2.2. Работы по ТО выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

6.2.3. Примерный перечень работ по периодическому ТО МТ:

•    очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

•    чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов;

•    затяжка ослабленных крепежных элементов;

•    заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

•    замена отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры и т.п.);

- специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

- настройка и регулировка изделия.

6.2.4. Периодичность ТО МТ по календарным срокам устанавливается нормативной и  эксплуатационной документацией.

6.2.5. Текущее техническое обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники.

6.2.6. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по ТО МТ, являются журнал ТО и Акт сдачи-приемки работ по Контракту.

6.3. Текущий ремонт МТ - неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия МТ путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации. Стоимость замены деталей и комплектующих частей предварительно согласовываются с Заказчиком и оплачиваются по отдельному Контракту (счету).