Техническое задание

1. Предмет закупки: «Обслуживание и ремонт систем кондиционирования (Челябинская область)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания Услуг: Российская Федерация, Челябинская область: 454080,                                 г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 4, (далее – Объекты).

4.  Срок и график оказания Услуг.

Дата начала исполнения Контракта (оказания Услуг): с даты заключения Контракта.

Дата завершения оказания Услуг: 31.08.2026 г.

График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 часов, обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:00 до 13:00 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Челябинск).

В случае если в ходе оказания услуг проводятся работы, мешающие сотрудникам исполнять свои служебные обязанности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком обязан оказывать услуги в нерабочее время.

В выходные дни, а также за пределами продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг.

Объем оказываемых Услуг: 3 усл. ед. - техническое обслуживанию и ремонт (далее – ТО и ремонт) систем кондиционирования.

1 условная единица равна одному обслуживанию и ремонт одной системы кондиционирования в соответствии с периодичностью оказания услуг указанной в Таблице №1 настоящего Технического задания.

Перечень услуг и периодичность их оказания указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Перечень, количество и местонахождение оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту приведены в Таблице № 2 настоящего Технического задания.

Перечень услуг и периодичность их оказания

Таблице № 1

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вакуумирование и ремонт системы | 1 раз за период действия контракта |
| 2 | Опрессовка системы | 1 раз за период действия контракта |
| 4 | Заправка системы | 1 раз за период действия контракта |
| 5 | Проверка загрязненности и чистка при необходимости теплообменника внешнего блока. | 1 раз за период действия контракта |
| 6 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций. | 1 раз за период действия контракта |
| 7 | Проверка электропитания по фазам, проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току (для 3-х фазных систем). | 1 раз за период действия контракта |
| 8 | Проверка работоспособности системы в целом, проверка срабатывания элементов защитной автоматики. | 1 раз за период действия контракта |
| 9 | Проверка состояния силовых и управляющих электрических кабелей. Протяжка резьбовых электрических соединений, протяжка контактов электрооборудования и мест подключения в шкафах управления и на периферийных приборах автоматики. | 1 раз за период действия контракта |
| 10 | Проверка рабочего давления и дозаправка по необходимости (для кондиционеров). | 1 раз за период действия контракта |
| 12 | Проверка герметичности и ремонт контура хладагента. | 1 раз за период действия контракта |
| 13 | Проверка состояния воздушного фильтра внутреннего блока, при необходимости промывка или замена. | 1 раз за период действия контракта |
| 14 | Проверка и чистка лопастей вентиляторов, при проведении обслуживания | 1 раз за период действия контракта |
| 15 | Проверка работы дренажной системы чистка по необходимости. | 1 раз за период действия контракта |
| 16 | Проверка работы зимнего комплекта. | 1 раз за период действия контракта |
| 17 | Чистка и антибактериальная обработка теплообменника внутреннего блока. | 1 раз за период действия контракта |

В случае наступления аварийной ситуации Исполнитель обязан устранить аварию в течение 5-ти часов после получения заявки от Заказчика.

Стоимость расходных материалов и запасных частей включена в стоимость оказания Услуг. Заказчик дополнительных затрат не несет.

Перечень, количество и местонахождение оборудования,

подлежащего обслуживанию и ремонту

Таблица № 2

| № п/п | Адрес | Местоположение оборудования | Модель кондиционеров | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 4 | кабинет 109 | Кондиционер канальный ROYAL CLIMA ES-D60HWN/ES-E60HN | 2 |
| 2 | г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 4 | кабинет 109 | Кондиционер канальный Кондиционер канальный Hisense AUW-60H6SP1/AUD-60HX4SHH | 1 |

6.	Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики:

## Оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем кондиционирования в состоянии, соответствующем требованиям технической документации.

## Оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования позволяет:

## - обеспечивать правильное функционирование систем кондиционирования;

## - контролировать техническое состояние систем кондиционирования и определять пригодность к дальнейшей эксплуатации;

## - выявлять и устранять неисправности, уменьшать их количество;

## - ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов.

Обслуживание и ремонт 1 единицы системы кондиционирования включает в себя:

- осмотр кондиционера;

- проверка работы во всех режимах;

- проверка герметичности и ремонт фреонового контура, наличия хладагента с дозаправкой;

- проверка исправности дренажной системы;

- очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

- чистка фильтров внутреннего блока;

- мелкий ремонт, не требующий использования запасных частей и по длительности не превышающий один час;

- установка помп (при необходимости);

- проверка исправности э/двигателей и лопастей вентиляторов, замена (при необходимости);

- проверка состояния силовых и управляющих электроцепей;

- контроль эффективности работы испарителя внутреннего блока по перепаду температур входящего и выходящего воздуха, при необходимости его чистка;

- подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках;

- обработка фильтров антибактериальным средством;

- мокрая чистка аппаратом высокого давления теплообменника и других узлов наружного блока;

- проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей.

В случае выхода из строя систем кондиционирования, Исполнитель обязан прибыть на объект не позднее 5 часов с момента получения заявки Заказчика, и оказать необходимые услуги по диагностике, восстановлению работоспособности систем кондиционирования в согласованные с Заказчиком сроки, независимо от регламента оказания услуг по обслуживанию и ремонту кондиционирования.

Оказание услуг производится с использованием принадлежащих Исполнителю расходных материалов и оборудования, с применением спецтехники (автовышки), если для оказания услуг потребуется ее использование, необходимых для достижения качественного оказания услуг, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

В случае необходимости замены неисправного оборудования, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости, в которой указывается наименование и количество неисправного оборудования. Заказчик в течение срока действия контракта приобретает и предоставляет Исполнителю новое оборудование, а Исполнитель выполняет работы по его замене.

В случае если некачественное оказание услуг привело к материальному ущербу, его возмещение производится за счёт средств Исполнителя.

Расходные материалы и составные части, используемые при оказании Услуг, должны быть качественными, новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Исполнителя, и должны отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к составным частям данного вида, действующим на территории Российской Федерации, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений.

При оказании услуг по обслуживанию необходимо применять материалы и оборудование, не ухудшающие характеристики установленных систем, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта.

Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутри объектовый режимы на Объекте, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Исполнителя прикладывается заверенная в установленном порядке копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на объекте Заказчика в помещениях, на которых размещается Управление Федерального казначейства по адресу: г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 4, пропускного и охранного режимов.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

- ГОСТ 18322-2016. «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59972-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»;

- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). «Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к оказываемым услугам, или документами, их заменяющими.

7. Требования к безопасности оказанных услуг.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг (далее – работники), требований охраны труда и пожарной безопасности.

Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения. Настоящие требования распространяются на субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком. Подрядчик обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субподрядными организациями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданиям, и осуществлять контроль их исполнения.

Настоящие требования распространяются на организации субисполнителей, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субиспонителями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.

В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязан до начала ими выполнения работ (оказания услуг) письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями.

Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.

Исполнитель обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими выполняемым работам (оказываемым услугам);

- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ (оказываемых услуг);

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Исполнитель обязуется использовать транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ;

в) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг, лиц, ответственных за безопасное оказание услуг, работников, заявленных на выполнение работ (оказание услуг) на территории Заказчика;

г) копии удостоверений (протоколов) о проверке знаний правил работы в электроустановках (при оказании услуг в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках).

Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, которые оказывают услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих работ на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект производства работ, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).

Исполнитель согласует с Заказчиком:

- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);

- место размещения оборудования, машин, спецтехники;

- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для оказания конкретных видов услуг;

- место накопления отходов.

В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска;

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным лицом по оказанию услуг;

- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения организации Исполнителя.

Исполнитель определяет:

- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых услуги оказываются по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Исполнитель:

- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуг;

- организует ежедневную уборку зоны оказания услуг;

- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время оказания услуг.

Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту проведения работ для проверки хода производства работ, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по контракту, выполняемых на территории Заказчика.

Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субисполнителями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне выполнения работ, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.

# 8. Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг.

Оказанные услуги должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Обслуживание и ремонт систем кондиционирования должно проводиться комплексно, в соответствии с эксплуатационной документацией на установленные системы.

Приложение № 1

ФОРМА

| АКТ-ДОПУСК для выполнения работ (оказания услуг) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 20__ г. окончание «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) |  |  | Дата и время выполнения мероприятия |  |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| По завершении выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при проведении работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках): |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время выполнения мероприятия |  |  |  | ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Форма акта приемки товаров, работ, услуг (по форме № 0510452 Приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н