Техническое задание на оказание услуг 
по метрологической поверке узлов учета тепловой энергии 

1. Наименование оказываемой услуги:

	№ п/п
	Наименование оказываемой услуги

	1
	Оказание услуг по метрологической поверке узлов учета тепловой энергии
ОКПД 2: 45.20.21.222



2. Объем оказываемой услуги

	№ п/п
	Наименование оказываемой услуги
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Объем оказываемой услуги

	1
	Оказание услуг по метрологической поверке узлов учета тепловой энергии СТУ-1 модель 3
	шт.
	1



3. Цели оказываемой услуги: организация метрологической поверке приборов узлов учета тепловой энергии в связи с завершением сроков поверки.
4. Место оказания услуги: Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 9.
5. Условия оказания услуги: Оказание всего объема услуг своими силами с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения и производственного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима внутренних помещений и инструкций, требований администрации учреждения является обязательным условием. 
6. Сроки оказания услуги: с момента заключения контракта в течение 7 (семи) рабочих дней.
7. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги.
	№ п/п
	Перечень услуг
	Количество

	1.
	Оказание услуг по организации поверки приборов узла учета тепловой энергии

	1.1
	Демонтаж-монтаж, пуско-наладка теплосчетчика, с доставкой на предприятие-поверитель и обратно
	наличие

	1.2
	Поверка приборов теплосчетчика на предприятии-поверителе
	наличие

	1.3
	Сдача счетчика тепловой энергии в эксплуатацию на коммерческий учет Поставщику тепловой энергии с оформлением акта приемки установленной формы
	наличие


Непосредственно сама поверка проводится субподрядной организацией, которая имеет в наличии аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений.
Оказание услуг должно проводиться согласно Порядка проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденных Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 
№ 61033). Поверка единицы оборудования не должна занимать более 7 рабочих дней.
8. Требования к безопасности оказания услуги и безопасности результатов услуги: Нет.
9. Требования по энергетической эффективности при оказании услуги: Нет.
10. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуги:
Исполнитель гарантирует исправность средств измерений и их пригодность к эксплуатации после оказания услуг по поверке, если на средство измерения выдано свидетельство о поверке.
11. Требования по сроку гарантий качества по результатам услуги:
Срок гарантии качества устанавливается в течение межповерочного интервала, установленного для средства измерения.
12. Требования к подрядной организации
- наличие лицензии (свидетельства СРО) на выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем автоматизации;
- опыт работы на российском рынке не менее 10-х лет;
- наличие квалифицированных специалистов, оборудования, инструментов и транспорта для реализации услуг по пуско-наладке, ремонту, демонтажу и монтажу приборов учета тепловой энергии.
13. Иные требования к услуге и условиям ее оказания:
Сдачи и приемка оказанных услуг осуществляется на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан выполнить все услуги по контракту в объеме и сроки, установленные техническим заданием.






 










